КОНКУРСНA ДОКУМЕНТАЦИЈA

OTВOРEНИ УНИВEРЗИTET

SZABADEGYETEM

OPEN UNIVERSITY

С У Б O T И Ц A

www.openunsubotica.rs

KOНKУРСНA ДOKУMEНTAЦИJA ЗA

JAВНУ НAБAВKУ MAЛE ВРEДНOСTИ

РАДОВА

АДАПТАЦИЈА БИОСКОПСКЕ САЛЕ

БРOJ JAВНE НAБAВKE:

JНMВ - 8/2018

Субoтицa, 31.12.2018. гoдинe

На основу чл. 39. и 61. Закона о јавним набавкама („Сл. гласник РС” бр. 124/2012 и 14/2015, у даљем тексту: Закон), чл. 6. Правилника о обавезним елементима конкурсне документације у поступцима јавних набавки и начину доказивања испуњености услова („Сл. гласник РС” бр. 29/2013), Одлуке о покретању поступка јавне набавке број 8/2018 дел.бр. 2-270 od 26.12.2018.год. и Решења о образовању комисије за јавну набавку 8/2018, дел.бр. 2-271 od 26.12.2018.год., припремљена је:

КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА

за јавну набавку мале вредности

Адаптација биоскопске сале

ЈНМВ бр. 8/2018

Конкурсна документација садржи:

| Поглавље | Назив поглавља | Страна |
| --- | --- | --- |
| I | Општи подаци о јавној набавци | 3 |
| II | Подаци о предмету јавне набавке | 4 |
| III | Врста, техничке карактеристике, квалитет, количина и опис добара, радова или услуга, начин спровођења контроле и обезбеђења гаранције квалитета, рок извршења, место извршења или испоруке добара, евентуалне додатне услуге и сл. | 4 |
| IV | Услови за учешће у поступку јавне набавке из чл. 75. и 76. Закона и упутство како се доказује испуњеност тих услова | 8 |
| V | Упутство понуђачима како да сачине понуду | 12 |
| VI | Образац понуде | 18 |
| VII | Модел уговора | 26 |
| VIII | Образац трошкова припреме понуде | 29 |
| IX | Образац изјаве о независној понуди | 30 |
| X | Образац потврде о обиласку локације | 31 |

I  ОПШТИ ПОДАЦИ О ЈАВНОЈ НАБАВЦИ

- Подаци о наручиоцу

Наручилац: Отворени универзитет Суботица Д.О.О.

Адреса: Трг Цара Јована Ненада 15, 24000 Суботица

Број телефона: 024/554-600

Број факса: 024/553-116

е-mail: www.openunsubotica.rs

2. Врста поступка јавне набавке

Предметна јавна набавка се спроводи у поступку јавне набавке мале вредности у складу са Законом и подзаконским актима којима се уређују јавне набавке.

3. Предмет јавне набавке

Предмет јавне набавке мале вредности број 8/2018 су – адаптација биоскопске сале

4. Рок за подношење понуда

Понуда се сматра благовременом уколико је примљена од стране наручиоца до 18.01.2019. године до 1430 часова.

Отварање понуда ће се обавити у просторијама наручиоца 18.01.2019. године у 1500 часова.

5. Контакт (лице или служба)

Лице за контакт: Даниел Таталовић

Број телефона: 065/3545903

е-mail: tatalovicsrbija@yahoo.com

и

Горан Драгаш,

Број телефона:063/597657

е-mail: goran@openunsubotica.rs;

II  ПОДАЦИ О ПРЕДМЕТУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ

1. Предмет јавне набавке

Предмет јавне набавке број 8/2018 су – адаптација биоскопске сале.

Ознака из општег речника набавке: 45000000 - грађевински радови.

2. Партије

Јавна набавка није обликована по партијама.

Прецизнији подаци о јавној набавци дати су у следећем поглављу, број III - врста, техничке карактеристике, квалитет, количина и опис добара...

Поступак јавне набавке се спроводи ради закључења уговора о јавној набавци

III  ВРСТА, ТЕХНИЧКЕ КАРАКТЕРИСТИКЕ, КВАЛИТЕТ, КОЛИЧИНА И ОПИС ДОБАРА, РАДОВА ИЛИ УСЛУГА, НАЧИН СПРОВОЂЕЊА КОНТРОЛЕ И ОБЕЗБЕЂИВАЊА ГАРАНЦИЈЕ КВАЛИТЕТА, РОК ИЗВРШЕЊА ИЛИ ИСПОРУКЕ ДОБАРА, ЕВЕНТУАЛНЕ ДОДАТНЕ УСЛУГЕ И СЛ.

Предмет јавне набавке број 8/2018 су – адаптација биоскопске сале.

СПЕЦИФИКАЦИЈА ЗА ЈНМВ 8/2018

| РАДОВИ | КОЛИЧИНЕ |
| --- | --- |
| ПРИПРЕМНИ РАДОВИ И РАДОВИ РУШЕЊА |  |
| Демонтажа и одлагање полукружне угаоне месингане лајсне 50x50мм која је постављена на угао газишта степеница амфитеатра. Угаоне лајсне су монтиране са завртњима и пластичним типловима или лепљењем. Демонтиране месингане лајсне предати инвеститору који ће демонтиране лајсне продати предузећу за откуп секундарних сировина. Обрачун по м1 демонтиране лајсне | 280 метара |
| Подизање слоја старог итисона са хоризонталних и вертикалних површина , подне конструкције амфитеатра који се састоји од бетонских степеница и лепљених винас плочица. Скинути итисон привремено депоновати на градилишну депонију или предати инвеститору. Скинуте винас плочице депоновати на привремену градилишну депонију. Обрачун по м2 скинутог итисона | 350 м2 |
| Усецање облоге зидова од фурниране иверице после обележавања положаја нових армиранобетонских добетонираних степеница амфитеатра. У цену обрачунати усецање иверице убодном пилом , као и потребно додавање носивих дрвених штафли 50x50мм. Обрачун по м1 усецања иверице | 30 м |
| Ручни утовар у превозно средство шута са привремене градилишне депониоје и одвоз на градску депонију удаљену цца 8,0 км. У цену урачунати утовар, транспорт и плаћање истовара шута на градској депонији Обрачун по м3 шута | 8 м3 |
| БЕТОНСКИ РАДОВИ |  |
| Преглед површине степеништа , газишта и чела, са ситним поправкама оштећених места као и попуњавање рупа од претходно демонтираних седишта. Поправке извести са масом за репарацију бетонских површина нпр. Сика Моно топ 412 Н или сличан производ са истим или бољим карактеристикама. Цена Сика моно топ 412 Н износи цца 100дин/кг Обрачун по кг уграђеног репаратурног малтера. | 100 кг |
| Бушење рупа анкера Ø10мм у армиранобетонским степеницама амфитеатра са уградњом анкера изведених од РАØ10 Лг 200 мм помоћу Сика анцхор фиx или сличне ,,хемијске типле,, са истим или бољим карактеристикама. Анкери се буше у газиште степеница и то 3 комада на м1 степеника ширине 100 цм . Обрачун по комаду уграђеног анкера | 500 ком. |
| Премазивање претходно очишћених бетонских степеница са везним средством за везу између старог и новог бетона , нпр Сика латеx или слично везно средство са истим или бољим карактеристикама. Премазује се цела површина газишта и чела степеништа. Утрошак Сика латеxа по м2 износи цца 0,25 лит. Обрачун по м2 површине | 180м2 |
| Бетонирање наставка армиранобетонских полукружних степеница до укупне ширине од 100 цм машински справљеним трофракцијским бетоном МБ-30 Б ИИ , са израдом припадајуће полукружне глатке оплате у свему према графичкој документацији. Ширина добетонирања је промењива и креће се од 20 цм до 120 цм. Бетонску масу прописно уградити , вибрирати и неговати. Укупна површина добетонираних степеница висине 15 цм износи 130 м2. Обрачун по м3 уграђеног бетона | 24м3 |
| АРМИРАЧКИ РАДОВИ |  |
| Набавка, сечење, савијање и ручна монтажа заварених арматурних мрежа МАГ 500/560 . мрежа Q131. Арматуру очистити, исећи и уградити према пројекту и статичким детаљима. Пре бетонирања арматуру мора прегледати и писменим путем одобрити бетонирање, надзорни орган. Обрачун по кг уграђене арматуре | 500 кг |
| СТОЛАРСКИ РАДОВИ |  |
| Приликом добетониравања степеница амфитеатра постоји могућност да дрвене маске радијатора у нижим степеницама неће моћи да се отварају и тада ће морати да се изврши делимична преправка постављене облоге зидова од фурниране иверице у даскама. Извршити демонтажу иверице, израду нове подконструкције са померањем отвора за маску радијатора у новопројектовани положај по висини, и постављање маске за радијатор димензије цца 150x80 у нови положај. Обрачун по комаду преправљене маске | 8 ком. |
| ПОДОПОЛАГАЧКИ РАДОВИ |  |
| Брушење постојећих бетонских степеница са отклањањем трагова лепка од итисон плочица са усисавањем површине. Нове бетонске површине нису рачунате. Обрачун радова по м2 изравнате површине | 280м2 |
| Наношење еколошког дисперзивног премаза Хенкел Цересит Р766 или еквивалентно. Након сушења наноси се еколошка саморазливајућа, равнајућа маса Хенкел Цересит ДX или еквивалентно (чврстоће на притисак ≥35 МПа) у наносу не мањем од 3 мм. Након сушења равнајуће масе извршити фино брушење, чишћење и усисавање исте. Сав потребан материјал (набавка и транспорт) обезбеђује извођач радова. (Понуђач је обавезан да уз понуду достави и технички лист понуђеног производа). Обрачун радова по м2 изравнате површине | 349м2 |
| Набавка и транспорт материјала и уградња акустичне хетерогене винилне подне облоге дебљине ≥3,05 мм са Топ Цлеан XП ПУР заштитом против хабања, огреботина и абразија, мрља и прљавштине која омогућава ређе одржавање током животног века производа. Подна облога треба да испуњава следеће минималне техничке захтеве: - дебљина хабајућег слоја: ≥ 0,65 мм према ЕН 429 / ИСО 24340 - група абразије: минимум Т (≤ 2,0 мм3) према ЕН 660 - спорогоривост: Бфл-с1 према ЕН ИСО 13501-1 - противклизност: ≥ Р9 према ДИН 51130 и ≥0,30 према ЕН 13893 - звучна изолација: ΔЛw ≥19 дБ према ЕН ИСО 140-8 - постојаност боја ≥ 6 према ИСО 105-Б02 - термичка проводљивост ≥ 0,04 м2 К/W према ЕН 12667 Подна облога се поставља на претходно припремљену и изравнату цементну косуљицу (маx. влажност 2% ЦЦМ метод). Украјање винилне подне облоге на суво, лепљење на под лепљење на под специјалним дисперзивним еколошким лепком за винилне подне облоге са варењем спојева електродом у боји изабране подне облоге. Након варења спој довести у идеалну раван са подом. Квалитет и врста подне облоге у класи "ТАРКЕТТ - Тапифлеx Еxелленце 65" или еквивалентан производ другог произвођача. (Понуђач је обавезан да уз понуду достави и технички лист/атесте/сертификате као доказ да техничке карактеристике понуђеног производа одговарају техничком захтеву, као и сертификате са аспекта заштите животне средине). У цену урачунати сав потребан материјал, припрему површине и лепак. Обрачун по м2 постављене пвц подне облоге | 349м2 |
| Набавка и постављање полукружне алуминијумске угаоне лајсне профила 9032 или слично на углу газишта и чела степеница . Лајсне се постављају са одговарајућим лепком. У цену урачунати сав потребан материјал, припрему површине и лепак. Обрачун по м1 постављене полукружне угаоне лајсне | 290м |
| Набавка и постављање алуминијумске угаоне лајсне на споју зида и облоге пода. У цену урачунати сав потребан материјал, припрему површине и лепак. Обрачун по м1 постављене угаоне лајсне | 95м |
| МОЛЕРСКИ РАДОВИ |  |
| Бојење плафонских малтерисаних површина, претходно и основно бојење дисперзијом са свим осталим предрадњама као што су чишћење, отпрашивање и подлогирање. . Боја и тон по избору пројектанта. Боја мора бити уједначена и постојана . У цену урачунати и покретну скелу висине цца 400 цм. Обрачун по м2 | 150м2 |
| Бојење зидних малтерисаних површина и површина од гипскартон плоча, претходно и основно бојење дисперзијом и свим осталим предрадњама као што су чишћење површина и подлогирање. Боја и тон по избору пројектанта. Боја мора бити уједначена и постојана. Обрачун по м2 | 180м2 |
| Бојење површина од фурниране иверице и дрвета лазурним премазом у два слоја у боји и тону по избору пројектанта са свим предрадњама које захтева постојеће стање. Обрачун по м2 | 150м2 |
| НЕПРЕДВИЂЕНИ РАДОВИ |  |
| Непредвиђени радови су предпостављени у износу од 5% од укупне цене радова без монтаже опреме. У непредвиђене радове су рачунате позиције : - евентуално измештање појединих радијатора на нижим степеницама - евентуалне поправке бетонске носиве конструкције - евентуалне поправке дрвених облога зидова |  |

IV  УСЛОВИ ЗА УЧЕШЋЕ У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ ИЗ ЧЛ. 75. И 76. ЗАКОНА И УПУТСТВО КАКО СЕ ДОКАЗУЈЕ ИСПУЊЕНОСТ ТИХ УСЛОВА

- УСЛОВИ ЗА УЧЕШЋЕ У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ ИЗ ЧЛ. 75. И 76. ЗАКОНА

  - ОБАВЕЗНИ УСЛОВИ:

Право на учешће у поступку предметне јавне набавке има понуђач који испуњава обавезне услове за учешће у поступку јавне набавке дефинисане чл. 75. Закона, и то:

- Да је регистрован код надлежног органа, односно уписан у одговарајући регистар (чл. 75. ст. 1. тач. 1) Закона);

- Да он и његов законски заступник није осуђиван за неко од кривичних дела као члан организоване криминалне групе, да није осуђиван за кривична дела против привреде, кривична дела против животне средине, кривично дело примања или давања мита, кривично дело преваре (чл. 75. ст. 1. тач. 2) Закона);

- Да је измирио доспеле порезе, доприносе и друге јавне дажбине у складу са прописима Републике Србије или стране државе када има седиште на њеној територији (чл. 75. ст. 1. тач. 4) Закона);

- Понуђач је дужан да при састављању понуде изричито наведе да је поштовао обавезе које произлазе из важећих прописа о заштити на раду, запошљавању и условима рада, заштити животне средине, као и да немају забрану обављања делатности која је на снази у време подношења понуде (чл. 75. ст. 2. Закона).

  - ДОДАТНИ УСЛОВИ:

Понуђач који учествује у поступку предметне јавне набавке, мора испунити додатне услове за учешће у поступку јавне набавке,  дефинисане чл. 76. Закона, и то:

Кадровски капацитет:

1. да Понуђач има најмање 1 (једно) лице -дипломираног инжењера грађевине или дипломираног инжењера архитектуре, са важећом лиценцом Инжењерске коморе Србије број 410 или 411 односно 400 или 401, у радном односу на неодређено или одређено време, или ангажовано по другом правном основу - уговор о делу или уговор о привременим и повременим пословима (одговорни извођач радова) са радним искуством мин. 5 година на пословима који су предмет јнмв 8/2018 или сличним, које ће вршити надзор над  радовима и уграђеним материјалима;

Доказ: фотокопија М-А образца или уговора и лиценце.

2. да Понуђач има најмање 5 (пет) лица у радном односу на неодређено или одређено време, или ангажовано по другом правном основу (уговор о делу, привременим и повременим пословима или сл.) са радним искуством мин. 5 година на пословима који су предмет јнмв 8/2018 или сличним.

Доказ: фотокопије М-А образаца или уговора.

3. да Понуђач има 1 лице са лиценцом за обављање послова безбедности и здравља на раду или уговор са правним лицем за обављање послова безбедности и здравља на раду и које поседује лиценцу за обављање послова безбедности и здравља на раду.

Доказ: фотокопија М-А образца или уговора.

- Уколико понуђач подноси понуду са подизвођачем, у складу са чланом 80. Закона, подизвођач мора да испуњава обавезне услове из члана 75. став 1. тач. 1) до 4) Закона и услов из члана 75. став 1. тачка 5) Закона, за део набавке који ће понуђач извршити преко подизвођача.
- Уколико понуду подноси група понуђача, сваки понуђач из групе понуђача, мора да испуни обавезне услове из члана 75. став 1. тач. 1) до 4) Закона, а додатне услове испуњавају заједно. 
   Услов из члана 75. став 1. тач. 5) Закона, дужан је да испуни понуђач из групе понуђача којем је поверено извршење дела набавке за који је неопходна испуњеност тог услова.

ДОКАЗ:  потписана и оверена изјава (Образац изјаве понуђача, дат је у поглављу IV одељак 3.)

- УПУТСТВО КАКО СЕ ДОКАЗУЈЕ ИСПУЊЕНОСТ УСЛОВА

Испуњеност обавезних и додатних услова за учешће у поступку предметне јавне набавке, у складу са чл. 77. став 4. Закона, понуђач доказује достављањем Изјаве (Образац изјаве понуђача, дат је у поглављу IV одељак 3.), којом под пуном материјалном и кривичном одговорношћу потврђује да испуњава услове за учешће у поступку јавне набавке из чл. 75. и 76. Закона, дефинисане овом конкурсном документацијом (Тачке 1, 2, 3, 4 и 5) и достављањем горе наведених доказа.

Изјава мора да буде потписана од стране овлашћеног лица понуђача и оверена печатом. Уколико Изјаву потписује лице које није уписано у регистар као лице овлашћено за заступање, потребно је уз понуду доставити овлашћење за потписивање.

Уколико понуду подноси група понуђача, Изјава мора бити потписана од стране овлашћеног лица сваког понуђача из групе понуђача и оверена печатом.

Уколико понуђач подноси понуду са подизвођачем, понуђач је дужан да достави Изјаву подизвођача (Образац изјаве подизвођача, дат је у поглављу IV одељак 3.), потписану од стране овлашћеног лица подизвођача и оверену печатом.

Наручилац може пре доношења одлуке о додели уговора да тражи од понуђача, чија је понуда оцењена као најповољнија, да достави на увид оригинал или оверену копију свих или појединих доказа о испуњености услова.

Ако понуђач у остављеном примереном року, који не може бити краћи од 5 дана, не достави на увид оригинал или оверену копију тражених доказа, наручилац ће његову понуду одбити као неприхватљиву.

Понуђач није дужан да доставља на увид доказе који су јавно доступни на интернет страницама надлежних органа.

Понуђач је дужан да без одлагања писмено обавести наручиоца о било којој промени у вези са испуњеношћу услова из поступка јавне набавке, која наступи до доношења одлуке, односно закључења уговора, односно током важења уговора о јавној набавци и да је документује на прописани начин.

3. ОБРАЗАЦ ИЗЈАВЕ О ИСПУЊАВАЊУ УСЛОВА ИЗ ЧЛ. 75. И 76. ЗАКОНА

ИЗЈАВА ПОНУЂАЧА

О ИСПУЊАВАЊУ УСЛОВА ИЗ ЧЛ. 75. И 76. ЗАКОНА У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ

НАБАВКЕ МАЛЕ ВРЕДНОСТИ БР. 8/2018

У складу са чланом 77. став 4. Закона, под пуном материјалном и кривичном одговорношћу, као заступник понуђача, дајем следећу

И З Ј А В У

Понуђач____________________________________________________________________                                                                                                                     (навести назив понуђача)

у поступку јавне набавке мале вредности - 8/2018 – адаптација биоскопске сале, испуњава све услове из чл. 75. и 76. Закона, односно услове дефинисане конкурсном документацијом за предметну јавну набавку, и то:

- Да је регистрован код надлежног органа, односно уписан у одговарајући регистар (чл. 75. ст. 1. тач. 1) Закона);

- Да он и његов законски заступник није осуђиван за неко од кривичних дела као члан организоване криминалне групе, да није осуђиван за кривична дела против привреде, кривична дела против животне средине, кривично дело примања или давања мита, кривично дело преваре (чл. 75. ст. 1. тач. 2) Закона);

- Да је измирио доспеле порезе, доприносе и друге јавне дажбине у складу са прописима Републике Србије или стране државе када има седиште на њеној територији (чл. 75. ст. 1. тач. 4) Закона);

- Понуђач је дужан да при састављању понуде изричито наведе да је поштовао обавезе које произлазе из важећих прописа о заштити на раду, запошљавању и условима рада, заштити животне средине, као и да немају забрану обављања делатности која је на снази у време подношења понуде (чл. 75. ст. 2. Закона).

ДОДАТНИ УСЛОВИ:

1. да Понуђач има најмање 1 (једно) лице -дипломираног инжењера грађевине или дипломираног инжењера архитектуре, са важећом лиценцом Инжењерске коморе Србије број 410 или 411 односно 400 или 401, у радном односу на неодређено или одређено време, или ангажовано по другом правном основу - уговор о делу или уговор о привременим и повременим пословима (одговорни извођач радова) са радним искуством мин. 5 година на пословима који су предмет јнмв 8/2018 или сличним, које ће вршити надзор над  радовима и уграђеним материјалима;

Доказ: фотокопија М-А образца или уговора и лиценце.

2. да Понуђач има најмање 5 (пет) лица у радном односу на неодређено или одређено време, или ангажовано по другом правном основу (уговор о делу, привременим и повременим пословима или сл.) са радним искуством мин. 5 година на пословима који су предмет јнмв 8/2018 или сличним.

Доказ: фотокопије М-А образаца или уговора.

3. да Понуђач има 1 лице са лиценцом за обављање послова безбедности и здравља на раду или уговор са правним лицем за обављање послова безбедности и здравља на раду и које поседује лиценцу за обављање послова безбедности и здравља на раду.

Доказ: фотокопија М-А образца или уговора.

Место:_____________                                                                                                Понуђач:

Датум:_____________                                                   М.П.                       _____________________

Напомена: Уколико понуду подноси група понуђача, Изјава мора бити потписана од стране овлашћеног лица сваког понуђача из групе понуђача и оверена печатом.

ИЗЈАВА ПОДИЗВОЂАЧА

О ИСПУЊАВАЊУ УСЛОВА ИЗ ЧЛ. 75. ЗАКОНА У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ

НАБАВКЕ МАЛЕ ВРЕДНОСТИ

У складу са чланом 77. став 4. Закона, под пуном материјалном и кривичном одговорношћу, као заступник подизвођача, дајем следећу

И З Ј А В У

Подизвођач_________________________________________________________ [навести назив подизвођача]

у поступку јавне набавке мале вредности - 8/2018 – адаптација биоскопске сале, испуњава све услове из чл. 75. Закона, односно услове дефинисане конкурсном документацијом за предметну јавну набавку, и то:

- Подизвођач је регистрован код надлежног органа, односно уписан у одговарајући регистар;

- Подизвођач и његов законски заступник нису осуђивани за неко од кривичних дела као члан организоване криминалне групе, да није осуђиван за кривична дела против привреде, кривична дела против животне средине, кривично дело примања или давања мита, кривично дело преваре;

- Подизвођачу није изречена мера забране обављања делатности, која је на снази у време објаве позива за подношење понуде;

- Подизвођач је измирио доспеле порезе, доприносе и друге јавне дажбине у складу са прописима Републике Србије (или стране државе када има седиште на њеној територији).

Место:_____________                                                                                Подизвођач:

Датум:_____________                                          М.П.                     _____________________

Уколико понуђач подноси понуду са подизвођачем, Изјава мора бити потписана од стране овлашћеног лица подизвођача и оверена печатом.

V УПУТСТВО ПОНУЂАЧИМА КАКО ДА САЧИНЕ ПОНУДУ

1. ПОДАЦИ О ЈЕЗИКУ НА КОЈЕМ ПОНУДА МОРА ДА БУДЕ САСТАВЉЕНА

Понуђач подноси понуду на српском језику.

2. НАЧИН НА КОЈИ ПОНУДА МОРА ДА БУДЕ САЧИЊЕНА

Понуђач понуду подноси непосредно или путем поште у затвореној коверти или кутији, затворену на начин да се приликом отварања понуда може са сигурношћу утврдити да се први пут отвара.

На полеђини коверте или на кутији навести назив и адресу понуђача.

У случају да понуду подноси група понуђача, на коверти је потребно назначити да се ради о групи понуђача и навести називе и адресу свих учесника у заједничкој понуди.

Понуду доставити на адресу: Отворени универзитет Суботица Д.О.О.,Трг Цара Јована Ненада 15, 24000 Суботица, са назнаком: ,,Понуда за јавну набавку - 8/2018 су – адаптација биоскопске сале - НЕ ОТВАРАТИ”. Понуда се сматра благовременом уколико је примљена од стране наручиоца до 16.01.2019. године до 1430 часова.

Наручилац ће, по пријему одређене понуде, на коверти, односно кутији у којој се понуда налази, обележити време пријема и евидентирати број и датум понуде према редоследу приспећа. Уколико је понуда достављена непосредно наручилац ће понуђачу предати потврду пријема понуде. У потврди о пријему наручилац ће навести датум и сат пријема понуде.

Понуда коју наручилац није примио у року одређеном за подношење понуда, односно која је примљена по истеку дана и сата до којег се могу понуде подносити, сматраће се неблаговременом.

Понуда мора да садржи: следећу документацију уредно попуњену, потписану и печатирану и то :

- Образац понуде, попуњен и оверен од стране овлашћеног лица са свим подацима који су дати у моделу понуде из конкурсне документације, обавезно укључујући и  податке  у случају заједничке понуде и понуде са подизвођачем, ако се тако наступа;

- Образац изјаве о испуњености услова из члана 75 и 76. Закона, без обзира на начин подношења (самостално, заједничка понуда, понуда са подизвођаћем) изјава се потписује  самостално;

- Фотокопије уговора о ангажовању радника или МА образце.

- Модел уговора,попуњен и парафиран од стране овлашћеног лица;

- Образац изјаве о независној понуди  без обзира на начин подношења (самостално, заједничка понуда, понуда са подизвођаћем) изјава се потписује  самостално;

- У случају заједничке понуде обавезан саставни део је и Споразум, којим се понуђачи из групе међусобно и према наручиоцу обавезују на извршење јавне набавке, а који обавезно садржи податке из члана 81.став 4. Закона о јавним набавкама.

- Понуђач мора приложити потврду о обиласку и увиду објекта у којем ће се изводити радови.

3. ПАРТИЈЕ

Предмет јавне набавке није обликован у више партија.

4.  ПОНУДА СА ВАРИЈАНТАМА

Подношење понуде са варијантама није дозвољено.

5. НАЧИН ИЗМЕНЕ, ДОПУНЕ И ОПОЗИВА ПОНУДЕ

У року за подношење понуде понуђач може да измени, допуни или опозове своју понуду на начин који је одређен за подношење понуде.

Понуђач је дужан да јасно назначи који део понуде мења односно која документа накнадно доставља.

Измену, допуну или опозив понуде треба доставити на адресу: Отворени универзитет Суботица Д.О.О.,Трг Цара Јована Ненада 15, 24000 Суботица, са назнаком:

„Измена понуде за јавну набавку  – адаптација биоскопске сале, број ЈНМВ 8/2018 - НЕ ОТВАРАТИ”. или

„Допуна понуде за јавну набавку – адаптација биоскопске сале, број ЈНМВ 8/2018 - НЕ ОТВАРАТИ”. или

„Опозив понуде за јавну набавку – адаптација биоскопске сале, број ЈНМВ 8/2018 - НЕ ОТВАРАТИ”. или

„Измена и допуна понуде за јавну набавку – адаптација биоскопске сале, број ЈНМВ 8/2018 - НЕ ОТВАРАТИ”.

На полеђини коверте или на кутији навести назив и адресу понуђача. У случају да понуду подноси група понуђача, на коверти је потребно назначити да се ради о групи понуђача и навести називе и адресу свих учесника у заједничкој понуди.

По истеку рока за подношење понуда понуђач не може да повуче нити да мења своју понуду.

6. УЧЕСТВОВАЊЕ У ЗАЈЕДНИЧКОЈ ПОНУДИ ИЛИ КАО ПОДИЗВОЂАЧ

Понуђач може да поднесе само једну понуду.

Понуђач који је самостално поднео понуду не може истовремено да учествује у заједничкој понуди или као подизвођач, нити исто лице може учествовати у више заједничких понуда.

У Обрасцу понуде (поглавље VI), понуђач наводи на који начин подноси понуду, односно да ли подноси понуду самостално, или као заједничку понуду, или подноси понуду са подизвођачем.

7. ПОНУДА СА ПОДИЗВОЂАЧЕМ

Уколико понуђач подноси понуду са подизвођачем дужан је да у Обрасцу понуде (поглавље VI) наведе да понуду подноси са подизвођачем, проценат укупне вредности набавке који ће поверити подизвођачу,  а који не може бити већи од 50%, као и део предмета набавке који ће извршити преко подизвођача.

Понуђач у Обрасцу понуде наводи назив и седиште подизвођача, уколико ће делимично извршење набавке поверити подизвођачу.

Уколико уговор о јавној набавци буде закључен између наручиоца и понуђача који подноси понуду са подизвођачем, тај подизвођач ће бити наведен и у уговору о јавној набавци.

Понуђач је дужан да за подизвођаче достави доказе о испуњености услова који су наведени у поглављу IV конкурсне документације, у складу са упутством како се доказује испуњеност услова (Образац изјаве из поглаваља IV одељак 3.).

Понуђач у потпуности одговара наручиоцу за извршење обавеза из поступка јавне набавке, односно извршење уговорних обавеза, без обзира на број подизвођача.

Понуђач је дужан да наручиоцу, на његов захтев, омогући приступ код подизвођача, ради утврђивања испуњености тражених услова.

8. ЗАЈЕДНИЧКА ПОНУДА

Понуду може поднети група понуђача.

Уколико понуду подноси група понуђача, саставни део заједничке понуде мора бити споразум којим се понуђачи из групе међусобно и према наручиоцу обавезују на извршење јавне набавке, а који обавезно садржи податке из члана 81. ст. 4. тач. 1) до 6) Закона и то податке о:

- члану групе који ће бити носилац посла, односно који ће поднети понуду и који ће заступати групу понуђача пред наручиоцем,

- понуђачу који ће у име групе понуђача потписати уговор,

- понуђачу који ће у име групе понуђача дати средство обезбеђења,

- понуђачу који ће издати рачун,

- рачуну на који ће бити извршено плаћање,

- обавезама сваког од понуђача из групе понуђача за извршење уговора.

Група понуђача је дужна да достави све доказе о испуњености услова који су наведени у поглављу IV конкурсне документације, у складу са упутством како се доказује испуњеност услова (Образац изјаве из поглавља IV одељак 3.).

Понуђачи из групе понуђача одговарају неограничено солидарно према наручиоцу.

Задруга може поднети понуду самостално, у своје име, а за рачун задругара или заједничку понуду у име задругара.

Ако задруга подноси понуду у своје име за обавезе из поступка јавне набавке и уговора о јавној набавци одговара задруга и задругари у складу са законом.

Ако задруга подноси заједничку понуду у име задругара за обавезе из поступка јавне набавке и уговора о јавној набавци неограничено солидарно одговарају задругари.

9. НАЧИН И УСЛОВИ ПЛАЋАЊА, ГАРАНТНИ РОК, КАО И ДРУГЕ ОКОЛНОСТИ ОД КОЈИХ ЗАВИСИ ПРИХВАТЉИВОСТ  ПОНУДЕ

9.1. Захтеви у погледу начина, рока и услова плаћања.

Плаћање: Понуђач може захтевати највише до 30% аванса, а остатак по окончању радова, у законском року од дана пријема рачуна понуђача.

Плаћање се врши уплатом на рачун понуђача.

9.2. Захтеви у погледу гарантног рока:

Понуђач гарантује извршење предмета јавне набавке бланко соло меницом као средством финансијског обезбеђења за добро извршење посла у висини од 10% од укупне вредности уговора без ПДВ, са клаузулом безусловна и платива на први позив, са роком важности који је најмање 5 дана дужи од истека рока за коначну реализацију уговора.

Гаранција за уграђене материјале је 2 године у складу са Законом.

9.3. Захтев у погледу рока (извођења радова)

Рок за извођење (завршетак) радова највише 30 радних дана од дана увођења у посао.

9.4. Захтев у погледу рока важења понуде:

Рок важења понуде не може бити краћи од 30 дана од дана отварања понуда.

9.5. Други захтеви:

- Радови морају у потпуности одговарати свим захтевима Наручиоца,  прецизираним у конкурсној документацији.

- Рокови морају бити прецизно одређени, Наручилац неће прихватити  непрецизно одређене рокове као што су нпр. одмах, по договору, од - до, и сл.)

10. ВАЛУТА И НАЧИН НА КОЈИ МОРА ДА БУДЕ НАВЕДЕНА И ИЗРАЖЕНА ЦЕНА У ПОНУДИ

Цена мора бити исказана у динарима, са и без пореза на додату вредност, са урачунатим свим трошковима које понуђач има у реализацији предметне јавне набавке, с тим да ће се за оцену понуде узимати у обзир цена без пореза на додату вредност.

У цену је урачунато ..................................................................................................... .......................................................................................................................................

[наручилац наводи шта све чини цену, нпр. у цену је урачуната цена предмета јавне набавке, испорука, итд.].

Непредвиђени радови су предпостављени у износу од 5% од укупне цене радова без монтаже опреме.

Ако је у понуди исказана неуобичајено ниска цена, наручилац ће поступити у складу са чланом 92. Закона.

Ако понуђена цена укључује увозну царину и друге дажбине, понуђач је дужан да тај део одвојено искаже у динарима.

11. ПОДАЦИ О ДРЖАВНОМ ОРГАНУ ИЛИ ОРГАНИЗАЦИЈИ, ОДНОСНО ОРГАНУ ИЛИ СЛУЖБИ ТЕРИТОРИЈАЛНЕ АУТОНОМИЈЕ  ИЛИ ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ ГДЕ СЕ МОГУ БЛАГОВРЕМЕНО ДОБИТИ ИСПРАВНИ ПОДАЦИ О ПОРЕСКИМ ОБАВЕЗАМА, ЗАШТИТИ ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ, ЗАШТИТИ ПРИ ЗАПОШЉАВАЊУ, УСЛОВИМА РАДА И СЛ., А КОЈИ СУ ВЕЗАНИ ЗА ИЗВРШЕЊЕ УГОВОРА О ЈАВНОЈ НАБАВЦИ

Подаци о пореским обавезама се могу добити у Пореској управи, Министарства финансија и привреде.

Подаци о заштити животне средине се могу добити у Агенцији за заштиту животне средине и у Министарству енергетике, развоја и заштите животне средине.

Подаци о заштити при запошљавању и условима рада се могу добити у Министарству рада, запошљавања и социјалне политике.

12. ПОДАЦИ О ВРСТИ, САДРЖИНИ, НАЧИНУ ПОДНОШЕЊА, ВИСИНИ И РОКОВИМА ОБЕЗБЕЂЕЊА ИСПУЊЕЊА ОБАВЕЗА ПОНУЂАЧА

Изабрани понуђач је дужан да приликом закључења уговора, или најкасније у року од 5 дана од дана закључења преда наручиоцу бланко соло меницу као средство финансијског обезбеђења за добро извршење посла у висини од 10% од укупне вредности уговора без ПДВ, са клаузулом безусловна и платива на први позив, са роком важности који је најмање 5 дана дужи од истека рока за коначну реализацију уговора.

Бланко соло меница мора бити регистрована код НБС. Понуђач је дужан да уз меницу достави и Менично овлашћење које мора бити оверено и потписано од стране овлашћеног лица понуђача, као и копија картона депонованих потписа.

Наручилац ће наплатити меницу за добро извршење посла у случају кашњења у испоруци или неиспоруке предмета уговора у свему у складу са конкурсном документацијом.

Ако се за време трајања уговора промени рок за извршење обавезе, важност менице за добро извршење посла мора да се продужи.

Средства финансијског обезбеђења могу гласити на члана групе понуђача, одређеног споразумом о заједничком извршењу набавке или понуђача.

Средство финансијског обезбеђења не може гласити на подизвођача.

13. ЗАШТИТА ПОВЕРЉИВОСТИ ПОДАТАКА КОЈЕ НАРУЧИЛАЦ СТАВЉА ПОНУЂАЧИМА НА РАСПОЛАГАЊЕ, УКЉУЧУЈУЋИ И ЊИХОВЕ ПОДИЗВОЂАЧЕ

Предметна набавка не садржи поверљиве информације које наручилац ставља на располагање.

14. ДОДАТНЕ ИНФОРМАЦИЈЕ ИЛИ ПОЈАШЊЕЊА У ВЕЗИ СА ПРИПРЕМАЊЕМ ПОНУДЕ

Заинтересовано лице може, у писаном облику путем поште на адресу наручиоца, електронске поште на е-mail: tatalovicsrbija@yahoo.com, тражити од наручиоца додатне информације или појашњења у вези са припремањем понуде, најкасније 5 дана пре истека рока за подношење понуде.

Наручилац ће заинтересованом лицу у року од 3 (три) дана од дана пријема захтева за додатним информацијама или појашњењима конкурсне документације, одговор доставити у писаном облику и истовремено ће ту информацију објавити на Порталу јавних набавки и на својој интернет страници.

Додатне информације или појашњења упућују се са напоменом „Захтев за додатним информацијама или појашњењима конкурсне документације, ЈНMВ бр 8/2018.

Ако наручилац измени или допуни конкурсну документацију 8 или мање дана пре истека рока за подношење понуда, дужан је да продужи рок за подношење понуда и објави обавештење о продужењу рока за подношење понуда.

По истеку рока предвиђеног за подношење понуда наручилац не може да мења нити да допуњује конкурсну документацију.

Тражење додатних информација или појашњења у вези са припремањем понуде телефоном није дозвољено.

Комуникација у поступку јавне набавке врши се искључиво на начин одређен чланом 20. Закона.

15. ДОДАТНА ОБЈАШЊЕЊА ОД ПОНУЂАЧА ПОСЛЕ ОТВАРАЊА ПОНУДА И КОНТРОЛА КОД ПОНУЂАЧА ОДНОСНО ЊЕГОВОГ ПОДИЗВОЂАЧА

После отварања понуда наручилац може приликом стручне оцене понуда да у писаном облику захтева од понуђача додатна објашњења која ће му помоћи при прегледу, вредновању и упоређивању понуда, а може да врши контролу (увид) код понуђача, односно његовог подизвођача (члан 93. Закона).

Уколико наручилац оцени да су потребна додатна објашњења или је потребно извршити контролу (увид) код понуђача, односно његовог подизвођача, наручилац ће понуђачу оставити примерени рок да поступи по позиву наручиоца, односно да омогући наручиоцу контролу (увид) код понуђача, као и код његовог подизвођача.

Наручилац може уз сагласност понуђача да изврши исправке рачунских грешака уочених приликом разматрања понуде по окончаном поступку отварања.

У случају разлике између јединичне и укупне цене, меродавна је јединична цена.

Ако се понуђач не сагласи са исправком рачунских грешака, наручилац ће његову понуду одбити као неприхватљиву.

16. ВРСТА КРИТЕРИЈУМА ЗА ДОДЕЛУ УГОВОРА, ЕЛЕМЕНТИ КРИТЕРИЈУМА НА ОСНОВУ КОЈИХ СЕ ДОДЕЉУЈЕ УГОВОР И МЕТОДОЛОГИЈА ЗА ДОДЕЛУ ПОНДЕРА ЗА СВАКИ ЕЛЕМЕНТ КРИТЕРИЈУМА

Избор најповољније понуде ће се извршити применом критеријума „Најнижа понуђена цена“.

17. ЕЛЕМЕНТИ КРИТЕРИЈУМА НА ОСНОВУ КОЈИХ ЋЕ НАРУЧИЛАЦ ИЗВРШИТИ ДОДЕЛУ УГОВОРА У СИТУАЦИЈИ КАДА ПОСТОЈЕ ДВЕ ИЛИ ВИШЕ ПОНУДА СА ЈЕДНАКИМ БРОЈЕМ ПОНДЕРА ИЛИ ИСТОМ ПОНУЂЕНОМ ЦЕНОМ

Уколико се појаве два или више понуђача са истом понуђеном ценом, предност ће имати Понуђач који понуди повољније услове плаћања.

18. ПОШТОВАЊЕ ОБАВЕЗА КОЈЕ ПРОИЗИЛАЗЕ ИЗ ВАЖЕЋИХ ПРОПИСА

Понуђач је дужан да у оквиру своје понуде достави изјаву дату под кривичном и материјалном одговорношћу да је поштовао све обавезе које произилазе из важећих прописа о заштити на раду, запошљавању и условима рада, заштити животне средине, као и да гарантује да је ималац права интелектуалне својине.  (Образац изјаве из поглавља V одељак 3.).

19. КОРИШЋЕЊЕ ПАТЕНТА И ОДГОВОРНОСТ ЗА ПОВРЕДУ ЗАШТИЋЕНИХ ПРАВА ИНТЕЛЕКТУАЛНЕ СВОЈИНЕ ТРЕЋИХ ЛИЦА

Накнаду за коришћење патената, као и одговорност за повреду заштићених права интелектуалне својине трећих лица сноси понуђач.

20. НАЧИН И РОК ЗА ПОДНОШЕЊЕ ЗАХТЕВА ЗА ЗАШТИТУ ПРАВА ПОНУЂАЧА

Захтев за заштиту права може да поднесе понуђач, односно свако заинтересовано лице, или пословно удружење у њихово име.

Захтев за заштиту права подноси се Републичкој комисији, а предаје наручиоцу. Примерак захтева за заштиту права подносилац истовремено доставља Републичкој комисији. Захтев за заштиту права се доставља непосредно, електронском поштом на e-mail tatalovicsrbija@yahoo.com или препорученом пошиљком са повратницом. Захтев за заштиту права се може поднети у току целог поступка јавне набавке, против сваке радње наручиоца, осим уколико Законом није другачије одређено. О поднетом захтеву за заштиту права наручилац обавештава све учеснике у поступку јавне набавке, односно објављује обавештење о поднетом захтеву на Порталу јавних набавки, најкасније у року од 2 дана од дана пријема захтева.

Уколико се захтевом за заштиту права оспорава врста поступка, садржина позива за подношење понуда или конкурсне документације, захтев ће се сматрати благовременим уколико је примљен од стране наручиоца најкасније 3 дана пре истека рока за подношење понуда, без обзира на начин достављања.  У том случају подношења захтева за заштиту права долази до застоја рока за подношење понуда.

После доношења одлуке о додели уговора из чл. 108. Закона или одлуке о обустави поступка јавне набавке из чл. 109. Закона, рок за подношење захтева за заштиту права је 5 дана од дана пријема одлуке.

Захтевом за заштиту права не могу се оспоравати радње наручиоца предузете у поступку јавне набавке ако су подносиоцу захтева били или могли бити познати разлози за његово подношење пре истека рока за подношење понуда, а подносилац захтева га није поднео пре истека тог рока.

Ако је у истом поступку јавне набавке поново поднет захтев за заштиту права од стране истог подносиоца захтева, у том захтеву се не могу оспоравати радње наручиоца за које је подносилац захтева знао или могао знати приликом подношења претходног захтева.

Подносилац захтева је дужан да на рачун буџета Републике Србије уплати таксу од 60.000,00 динара ( број жиро рачуна: 840-742221843-57, шифра плаћања 153 или 253 позив на број 97 50-016, сврха: Републичка административна такса са назнаком набавке на коју се односи, корисник: Буџет Републике Србије).

Поступак заштите права понуђача регулисан је чл. 138-167. Закона.

22. РОК У КОЈЕМ ЋЕ УГОВОР БИТИ ЗАКЉУЧЕН

Уговор о јавној набавци ће бити закључен са понуђачем којем је додељен уговор у року од 8 дана од дана протека рока за подношење захтева за заштиту права из члана 149. Закона.

У случају да је поднета само једна понуда наручилац може закључити уговор пре истека рока за подношење захтева за заштиту права, у складу са чланом 112. став 2. тачка 5) Закона.

VI ОБРАЗАЦ ПОНУДЕ

Понуда бр ________________ од __________________ за јавну набавку мале вредности - адаптација биоскопске сале, број ЈНМВ 8/2018.

1)ОПШТИ ПОДАЦИ О ПОНУЂАЧУ

| Назив понуђача: |  |
| --- | --- |
| Адреса понуђача: |  |
| Матични број понуђача: |  |
| Порески идентификациони број понуђача (ПИБ): |  |
| Име особе за контакт: |  |
| Електронска адреса понуђача (e-mail): |  |
| Телефон: |  |
| Телефакс: |  |
| Број рачуна понуђача и назив банке: |  |
| Лице овлашћено за потписивање уговора |  |

2) ПОНУДУ ПОДНОСИ:

А) САМОСТАЛНО

Б) СА ПОДИЗВОЂАЧЕМ

В) КАО ЗАЈЕДНИЧКУ ПОНУДУ

Напомена: заокружити начин подношења понуде и уписати податке о подизвођачу, уколико се понуда подноси са подизвођачем, односно податке о свим учесницима заједничке понуде, уколико понуду подноси група понуђача

3) ПОДАЦИ О ПОДИЗВОЂАЧУ

| 1) | Назив подизвођача: |  |
| --- | --- | --- |
|  | Адреса: |  |
|  | Матични број: |  |
|  | Порески идентификациони број: |  |
|  | Име особе за контакт: |  |
|  | Проценат укупне вредности набавке који ће извршити подизвођач: |  |
|  | Део предмета набавке који ће извршити подизвођач: |  |
| 2) | Назив подизвођача: |  |
|  | Адреса: |  |
|  | Матични број: |  |
|  | Порески идентификациони број: |  |
|  | Име особе за контакт: |  |
|  | Проценат укупне вредности набавке који ће извршити подизвођач: |  |
|  | Део предмета набавке који ће извршити подизвођач: |  |

Напомена:

Табелу „Подаци о подизвођачу“ попуњавају само они понуђачи који подносе  понуду са подизвођачем, а уколико има већи број подизвођача од места предвиђених у табели, потребно је да се наведени образац копира у довољном броју примерака, да се попуни и достави за сваког подизвођача.

4) ПОДАЦИ О УЧЕСНИКУ  У ЗАЈЕДНИЧКОЈ ПОНУДИ

| 1) | Назив учесника у заједничкој понуди: |  |
| --- | --- | --- |
|  | Адреса: |  |
|  | Матични број: |  |
|  | Порески идентификациони број: |  |
|  | Име особе за контакт: |  |
| 2) | Назив учесника у заједничкој понуди: |  |
|  | Адреса: |  |
|  | Матични број: |  |
|  | Порески идентификациони број: |  |
|  | Име особе за контакт: |  |
| 3) | Назив учесника у заједничкој понуди: |  |
|  | Адреса: |  |
|  | Матични број: |  |
|  | Порески идентификациони број: |  |
|  | Име особе за контакт: |  |

Напомена:

Табелу „Подаци о учеснику у заједничкој понуди“ попуњавају само они понуђачи који подносе заједничку понуду, а уколико има већи број учесника у заједничкој понуди од места предвиђених у табели, потребно је да се наведени образац копира у довољном броју примерака, да се попуни и достави за сваког понуђача који је учесник у заједничкој понуди.

ОПИС ПРЕДМЕТА НАБАВКЕ

адаптација биоскопске сале, број ЈНМВ 8/2018.

| РАДОВИ | КОЛ. | ЦЕНА без ПДВ | ЦЕНА са ПДВ |
| --- | --- | --- | --- |
| ПРИПРЕМНИ РАДОВИ И РАДОВИ РУШЕЊА |  |  |  |
| Демонтажа и одлагање полукружне угаоне месингане лајсне 50x50мм која је постављена на угао газишта степеница амфитеатра. Угаоне лајсне су монтиране са завртњима и пластичним типловима или лепљењем. Демонтиране месингане лајсне предати инвеститору који ће демонтиране лајсне продати предузећу за откуп секундарних сировина. Обрачун по м1 демонтиране лајсне | 280 метара |  |  |
| Подизање слоја старог итисона са хоризонталних и вертикалних површина , подне конструкције амфитеатра који се састоји од бетонских степеница и лепљених винас плочица. Скинути итисон привремено депоновати на градилишну депонију или предати инвеститору. Скинуте винас плочице депоновати на привремену градилишну депонију. Обрачун по м2 скинутог итисона | 350 м2 |  |  |
| Усецање облоге зидова од фурниране иверице после обележавања положаја нових армиранобетонских добетонираних степеница амфитеатра. У цену обрачунати усецање иверице убодном пилом , као и потребно додавање носивих дрвених штафли 50x50мм. Обрачун по м1 усецања иверице | 30 м |  |  |
| Ручни утовар у превозно средство шута са привремене градилишне депониоје и одвоз на градску депонију удаљену цца 8,0 км. У цену урачунати утовар, транспорт и плаћање истовара шута на градској депонији Обрачун по м3 шута | 8 м3 |  |  |
| БЕТОНСКИ РАДОВИ |  |  |  |
| Преглед површине степеништа , газишта и чела, са ситним поправкама оштећених места као и попуњавање рупа од претходно демонтираних седишта. Поправке извести са масом за репарацију бетонских површина нпр. Сика Моно топ 412 Н или сличан производ са истим или бољим карактеристикама. Цена Сика моно топ 412 Н износи цца 100дин/кг Обрачун по кг уграђеног репаратурног малтера. | 100 кг |  |  |
| Бушење рупа анкера Ø10мм у армиранобетонским степеницама амфитеатра са уградњом анкера изведених од РАØ10 Лг 200 мм помоћу Сика анцхор фиx или сличне ,,хемијске типле,, са истим или бољим карактеристикама. Анкери се буше у газиште степеница и то 3 комада на м1 степеника ширине 100 цм . Обрачун по комаду уграђеног анкера | 500 ком. |  |  |
| Премазивање претходно очишћених бетонских степеница са везним средством за везу између старог и новог бетона , нпр Сика латеx или слично везно средство са истим или бољим карактеристикама. Премазује се цела површина газишта и чела степеништа. Утрошак Сика латеxа по м2 износи цца 0,25 лит. Обрачун по м2 површине | 180м2 |  |  |
| Бетонирање наставка армиранобетонских полукружних степеница до укупне ширине од 100 цм машински справљеним трофракцијским бетоном МБ-30 Б ИИ , са израдом припадајуће полукружне глатке оплате у свему према графичкој документацији. Ширина добетонирања је промењива и креће се од 20 цм до 120 цм. Бетонску масу прописно уградити , вибрирати и неговати. Укупна површина добетонираних степеница висине 15 цм износи 130 м2. Обрачун по м3 уграђеног бетона | 24м3 |  |  |
| АРМИРАЧКИ РАДОВИ |  |  |  |
| Набавка, сечење, савијање и ручна монтажа заварених арматурних мрежа МАГ 500/560 . мрежа Q131. Арматуру очистити, исећи и уградити према пројекту и статичким детаљима. Пре бетонирања арматуру мора прегледати и писменим путем одобрити бетонирање, надзорни орган. Обрачун по кг уграђене арматуре | 500 кг |  |  |
| СТОЛАРСКИ РАДОВИ |  |  |  |
| Приликом добетониравања степеница амфитеатра постоји могућност да дрвене маске радијатора у нижим степеницама неће моћи да се отварају и тада ће морати да се изврши делимична преправка постављене облоге зидова од фурниране иверице у даскама. Извршити демонтажу иверице, израду нове подконструкције са померањем отвора за маску радијатора у новопројектовани положај по висини, и постављање маске за радијатор димензије цца 150x80 у нови положај. Обрачун по комаду преправљене маске | 8 ком. |  |  |
| ПОДОПОЛАГАЧКИ РАДОВИ |  |  |  |
| Брушење постојећих бетонских степеница са отклањањем трагова лепка од итисон плочица са усисавањем површине. Нове бетонске површине нису рачунате. Обрачун радова по м2 изравнате површине | 280м2 |  |  |
| Наношење еколошког дисперзивног премаза Хенкел Цересит Р766 или еквивалентно. Након сушења наноси се еколошка саморазливајућа, равнајућа маса Хенкел Цересит ДX или еквивалентно (чврстоће на притисак ≥35 МПа) у наносу не мањем од 3 мм. Након сушења равнајуће масе извршити фино брушење, чишћење и усисавање исте. Сав потребан материјал (набавка и транспорт) обезбеђује извођач радова. (Понуђач је обавезан да уз понуду достави и технички лист понуђеног производа). Обрачун радова по м2 изравнате површине | 349м2 |  |  |
| Набавка и транспорт материјала и уградња акустичне хетерогене винилне подне облоге дебљине ≥3,05 мм са Топ Цлеан XП ПУР заштитом против хабања, огреботина и абразија, мрља и прљавштине која омогућава ређе одржавање током животног века производа. Подна облога треба да испуњава следеће минималне техничке захтеве: - дебљина хабајућег слоја: ≥ 0,65 мм према ЕН 429 / ИСО 24340 - група абразије: минимум Т (≤ 2,0 мм3) према ЕН 660 - спорогоривост: Бфл-с1 према ЕН ИСО 13501-1 - противклизност: ≥ Р9 према ДИН 51130 и ≥0,30 према ЕН 13893 - звучна изолација: ΔЛw ≥19 дБ према ЕН ИСО 140-8 - постојаност боја ≥ 6 према ИСО 105-Б02 - термичка проводљивост ≥ 0,04 м2 К/W према ЕН 12667 Подна облога се поставља на претходно припремљену и изравнату цементну косуљицу (маx. влажност 2% ЦЦМ метод). Украјање винилне подне облоге на суво, лепљење на под лепљење на под специјалним дисперзивним еколошким лепком за винилне подне облоге са варењем спојева електродом у боји изабране подне облоге. Након варења спој довести у идеалну раван са подом. Квалитет и врста подне облоге у класи "ТАРКЕТТ - Тапифлеx Еxелленце 65" или еквивалентан производ другог произвођача. (Понуђач је обавезан да уз понуду достави и технички лист/атесте/сертификате као доказ да техничке карактеристике понуђеног производа одговарају техничком захтеву, као и сертификате са аспекта заштите животне средине). У цену урачунати сав потребан материјал, припрему површине и лепак. Обрачун по м2 постављене пвц подне облоге | 349м2 |  |  |
| Набавка и постављање полукружне алуминијумске угаоне лајсне профила 9032 или слично на углу газишта и чела степеница . Лајсне се постављају са одговарајућим лепком. У цену урачунати сав потребан материјал, припрему површине и лепак. Обрачун по м1 постављене полукружне угаоне лајсне | 290м |  |  |
| Набавка и постављање алуминијумске угаоне лајсне на споју зида и облоге пода. У цену урачунати сав потребан материјал, припрему површине и лепак. Обрачун по м1 постављене угаоне лајсне | 95м |  |  |
| МОЛЕРСКИ РАДОВИ |  |  |  |
| Бојење плафонских малтерисаних површина, претходно и основно бојење дисперзијом са свим осталим предрадњама као што су чишћење, отпрашивање и подлогирање. . Боја и тон по избору пројектанта. Боја мора бити уједначена и постојана . У цену урачунати и покретну скелу висине цца 400 цм. Обрачун по м2 | 150м2 |  |  |
| Бојење зидних малтерисаних површина и површина од гипскартон плоча, претходно и основно бојење дисперзијом и свим осталим предрадњама као што су чишћење површина и подлогирање. Боја и тон по избору пројектанта. Боја мора бити уједначена и постојана. Обрачун по м2 | 180м2 |  |  |
| Бојење површина од фурниране иверице и дрвета лазурним премазом у два слоја у боји и тону по избору пројектанта са свим предрадњама које захтева постојеће стање. Обрачун по м2 | 150м2 |  |  |
| НЕПРЕДВИЂЕНИ РАДОВИ |  |  |  |
| Непредвиђени радови су предпостављени у износу од 5% од укупне цене радова без монтаже опреме. У непредвиђене радове су рачунате позиције : - евентуално измештање појединих радијатора на нижим степеницама - евентуалне поправке бетонске носиве конструкције - евентуалне поправке дрвених облога зидова |  |  |  |

УКУПНО:

| Укупна цена без пореза |  |
| --- | --- |
| Укупна цена са порезом |  |
| Рок и начин плаћања |  |
| Рок важења понуде |  |

Датум 					                                Понуђач

М. П.

______________________	                                           ____________________________

Напомене:

Образац понуде понуђач мора да попуни, овери печатом и потпише, чиме потврђује да су тачни подаци који су у обрасцу понуде наведени. Уколико понуђачи подносе заједничку понуду, група понуђача може да се определи да образац понуде потписују и печатом оверавају сви понуђачи из групе понуђача или група понуђача може да одреди једног понуђача из групе који ће попунити, потписати и печатом оверити образац понуде.

Уколико је предмет јавне набавке обликован у више партија, понуђачи ће попуњавати образац понуде за сваку партију посебно.

VII МОДЕЛ УГОВОРА

Закључен дана ____________године у Суботици, између уговорних страна:

ОТВОРЕНИ УНИВЕРЗИТЕТ Д.О.О. СУБОТИЦА, Трг цара Јована Ненада 15, Суботица, ПИБ: 100847341,  Матични број 08304041, кога заступа директор Илија Татић, (у даљем тексту: наручилац), с једне стране и

____________________________________, из _______________________

ул.______________________, матични број _____________, ПИБ ___________,

коју заступа _____________________ (у даљем тексту: извршилац)

по следећим условим:

Предмет уговора

Члан 1.

Предмет овог Уговора је набавка радова  - адаптацију биоскопске сале, на основу понуде у спроведеном поступку јавне набавке мале вредности ЈНМВ 8/2018, од 29.12.2018.год., у свему према обрасцу понуде Извођача, а према пројекту, спецификацији и конкурсној документацији за ЈНМВ 8/2018 за потребе Наручиоца.

Ради извођења радова који су предмет овог уговора, Извођач се обавезује да обезбеди радну снагу, материјал, грађевинску и другу опрему, потребну за извршење радова коју су предмет уговора.

Члан 2.

Уговорне стране сагласно утврђују да вредност радова који су предмет овог уговора на основу понуде Извођача број………………................ од……………… 2018.год., укупно износи …………………................ динара (без ПДВ-а) односно ………………………............... динара (са ПДВ-ом), на основу количина и јединичних цена из дате понуде.

Непредвиђени радови су предпостављени у износу од 5% од укупне цене радова без монтаже опреме.

Осим вредности радова, добара и услуга неопходних за извршење уговора, цена обухвата и сав потребан материјал за извођење радова, са његовим довозом и изношењем, одвозом отпадног материјала – шута на градску депонију, а у свему према конкурсној документацији и понуди Извођача. Плаћање: извођач може захтевати највише до 30% аванса, а остатак по окончању радова, у законском року од дана пријема рачуна понуђача.

Плаћање ће бити извршено по договору наручиоца и понуђача., уплатом на рачун Извођача број..................................................... отворен код ...........................................банке.

Члан 3.

Извођач је дужан да Наручиоцу достави најкасније у року од 10 (десет) дана од закључења уговора банкарску гаранцију за добро извршење посла, која ће бити са клаузулама: безусловна и платива на први позив. Банкарска гаранција за добро извршење посла мора бити са клаузулом „непозива, безусловна и на први позив наплатива, без права приговора у износу од 10% вредности уговора без ПДВ-а, односно у износу од __________________ (навести износ и валуту), и роком важности 5 дана дужим од истека рока завршетка радова. Поднета банкарска гаранција не може да садржи додатне услове за исплату, краће рокове од оних које одреди наручилац, мањи износ од оног који одреди Наручилац или промењену месну надлежност за решавање спорова. Наручилац ће наплатити средство обезбеђења за добро извршење посла уколико Извођач не испуњава своје обавезе на начин и/или у роковима утврђеним уговором, уколико неосновано раскине уговор и/или у другим случајевима прецизираним Уговором.

У случају неиспуњена обавеза предмета уговора и једностраног раскида уговора Наручилац има право да активира средство обезбеђења за добро извршење посла.

Уговор се раскида изјавом у писаној форми која се доставља другој уговорној страни и са отказним роком од 15 дана од дана достављања изјаве. Изјава мора да садржи основ за раскид уговора.

Члан 4.

Извођач се обавезује да:

-радове из става 1. овог Уговора изврши у складу са пројектом и спецификацијом радова из Конкурсне документације Одељак III.

-послове из члана 1. овог Уговора изврши стручно и квалитетно према важећим законским прописима и стандардима за ту врсту посла, у уговореном року, а у свему према прихваћеној понуди;

-да обезбеди довољну радну снагу на градилишту и благовремену испоруку уговореног материјала и опреме потребне за извођење уговором предузетих обавеза;

-да строго придржава прописа Закона о безбедности и здравља на раду, Закона о заштити од пожара као и других мера сигурности објекта и људства, те обезбеди безбедност лица на градилишту, као и одговарајуће обезбеђење складишта својих материјала и сл. тако да се наручилац ослобађа свих одговорности према државним органима, што се тиче безбедности, прописа о заштити животне средине и радно правних прописа за време укупног трајања извођења радова до предаје радова Наручиоцу;

-да обезбеди несметано вршење стручног надзора;

-да се строго придржава мера заштита на раду;

-да уредно води све књиге ( грађевински дневник, евиденцију изведених радова и др.) предвиђене законом и другим прописима Републике Србије, који регулишу ову област;

-да гарантује квалитет изведених радова, употребљеног материјала и набављене опреме, с тим да о отклањању недостатака у гарантном року за изведене радове Извођач мора да поступи у року од 7 дана по пријему писменог позива од стране Наручиоца;

- благовремено и детаљно проучи постојећу пројетну документацију и стање на терену као и да укаже Наручиоцу на евентуалне недостатке у документацији;

-да по завршетку радова преда радове Наручиоцу

Члан 5.

Наручилац ће за извођење радова обезбедити све потребне услове како би се исти несметано одвијали.

Члан 6.

Извођач се обавезује да радове изведе у складу са прихваћеном понудом у року од __________радних дана (попуњава понуђач), рачунајући од дана увођења у посао.

Само изузетно, ако након потписивања овог уговора наступе околности више силе (природне катастрофе, пожар, ратне околности, мере које предузима држава), као и друге сличне околности које не зависе од воље и утицаја уговорних страна, уговорне стране сагласно могу продужити рок за испуњење обавеза.

Члан 7.

У случају неоправданог кашњења у извршавању овог уговора од стране Извођача, уговорне стране сагласно уговарају уговорну казну од 0,3% за сваки радни дан закашњења, с тим да укупан износ уговорне казне не може прећи износ од 10% укупне вредности радова.

Наплату уговорне казне наручилац ће извршити, без претходног пристанка Извођача, умањењем рачуна наведеног у окончаној ситуацији.

Члан 8.

Гарантни рок за изведене радове износи најмање ____________(биће преузето из понуде) рачунајући од дана коначне примопредаје радова и сачињавања Записника о коначној примопредаји радова потписаног од стране одговорног извођача радова и надзорног органа наручиоца.

За уграђене материјале важи гарантни рок у складу са условима произвођача који тече од дана извршене примопредаје радова.

Извођач је обавезан да на дан извршене примопредаје радова који су предмет овог уговора, записнички преда Наручиоцу све гарантне листове за уграђене материјале.

Извођач је дужан да у току гарантног рока на први писани позив Наручиоца, у року од 7 дана од дана пријема писаног позива, отклони о свом трошку све недостатке који се односе на уговорени квалитет изведених радова, уграђених материјала или опреме, као и сва оштећења проузрокована овим недостацима.

За укупан уграђени материјал и опрему извођач мора да има сертификате квалитета и атесте који се захтевају по важећим прописима и мерама за објекте те врсте у складу са конкурсном документацијом.

Члан 9.

Извођач се обавезује да уредно води грађевинску документацију, грађевински дневник,  који мора бити потписан од стране надзорног органа и књигу инспекције као и осталу документацију по Закону о планирању и изградњи.

Све налоге који се односе на уочене недостатке током извођења радова или приликом примопредаје радова, Извођач мора да отклони без одлагања.

Уколико те недостатке Извођач не почне да отклања у року од три дана и ако их не отклони у споразумно утврђеном року, Наручилац ће радове поверити другом Извођачу на рачун Извођача радова.

Члан 10.

Извођач о завршетку радова који су предмет овог уговора обавештава Наручиоца, а дан завршетка радова уписује се у грађевински дневник.

Члан 11.

Уговорне стране имају право да једнострано писмено раскину уговор с отказним роком од 30 дана.

Уколико дође до раскида уговора пре завршетка свих радова чије извођење је било предмет овог Уговора заједничка комисија ће сачинити записник о до тада стварно изведеним радовима и њиховој вредности у складу са Уговором.

Раскид уговора не ослобађа ни једну уговорну страну од испуњења свим уговором прихваћених обавеза до дана раскида уговора.

Члан 12.

За све што није регулисано овим уговором примењиваће се одредбе Закона о облигационим односима као и други прописи који регулишу ову материју.

Члан 13.

Уговорне стране су сагласне да сва спорна питања у вези са овим уговором решавају споразумно. Евентуалне спорове који не буду решени споразумно решаваће надлежни суд у Суботици.

Овај Уговор сачињен је у 4 (четири) истоветна примерка од којих по два примерка задржава свака уговорна страна.

НАРУЧИЛАЦ 						            ИЗВОЂАЧ

_______________________				      ____________________________                      Илија Татић

VIII ОБРАЗАЦ ТРОШКОВА ПРИПРЕМЕ ПОНУДЕ

У складу са чланом 88. став 1. Закона,

понуђач ___________________________________________________________  [навести назив понуђача],

доставља укупан износ и структуру трошкова припремања понуде, како следи у табели:

| ВРСТА ТРОШКА | ИЗНОС ТРОШКА У РСД |
| --- | --- |
| УКУПАН ИЗНОС ТРОШКОВА ПРИПРЕМАЊА ПОНУДЕ |  |

Трошкове припреме и подношења понуде сноси искључиво понуђач и не може тражити од наручиоца накнаду трошкова.

Ако је поступак јавне набавке обустављен из разлога који су на страни наручиоца, наручилац је дужан да понуђачу надокнади трошкове израде узорка или модела, ако су израђени у складу са техничким спецификацијама наручиоца и трошкове прибављања средства обезбеђења, под условом да је понуђач тражио накнаду тих трошкова у својој понуди.

Напомена: достављање овог обрасца није обавезно

| Датум: | М.П. | Потпис понуђача |
| --- | --- | --- |

IX  ОБРАЗАЦ ИЗЈАВЕ О НЕЗАВИСНОЈ ПОНУДИ

У складу са чланом 26. Закона, ________________________________________,

(Назив понуђача)

даје:

ИЗЈАВУ

О НЕЗАВИСНОЈ ПОНУДИ

Под пуном материјалном и кривичном одговорношћу потврђујем да сам понуду у поступку јавне набавке мале вредности – адаптацију биоскопске сале, број, ЈНМВ 8/2018 поднео независно, без договора са другим понуђачима или заинтересованим лицима.

| Датум: | М.П. | Потпис понуђача |
| --- | --- | --- |

Напомена: у случају постојања основане сумње у истинитост изјаве о независној понуди, наручулац ће одмах обавестити организацију надлежну за заштиту конкуренције. Организација надлежна за заштиту конкуренције, може понуђачу, односно заинтересованом лицу изрећи меру забране учешћа у поступку јавне набавке ако утврди да је понуђач, односно заинтересовано лице повредило конкуренцију у поступку јавне набавке у смислу закона којим се уређује заштита конкуренције. Мера забране учешћа у поступку јавне набавке може трајати до две године. Повреда конкуренције представља негативну референцу, у смислу члана 82. став 1. тачка 2) Закона.

Уколико понуду подноси група понуђача, Изјава мора бити потписана од стране овлашћеног лица сваког понуђача из групе понуђача и оверена печатом.

X  ОБРАЗАЦ ПОТВРДЕ О ОБИЛАСКУ ЛОКАЦИЈЕ

ПОТВРДА

Понуђач_________________________________________________________________

[навести назив понуђача]

изјављује да је дана ________________2018/2019. извршио обилазак  локације и објекта на којој се изводе радови - адаптацију биоскопске сале који су предмет јавне набавке бр. 8/2018 и да је исти стекао увид у све потребне податке и информације неопходне за припрему понуде,  и тиме испунио обавезан услов из конкурсне документације.

Датум                                                               Потпис представника  Наручиоца

који је омогућио обилазак локације

________________                        М.П.                          _________________________

Потпис овлашћеног лица Понуђача

__________________________