OTВOРEНИ УНИВEРЗИTET

SZABADEGYETEM

OPEN UNIVERSITY

С У Б O T И Ц A

www.openunsubotica.rs

KOНKУРСНA ДOKУMEНTAЦИJA ЗA

JAВНУ НAБAВKУ

РАДОВИ – ТРЕЋА ФАЗА РЕКОНСТРУКЦИЈЕ БИОСКОПА АБАЗИЈА НА ПАЛИЋУ

ОТВОРЕНИ ПОСТУПАК

БРOJ JAВНE НAБAВKE:

JН - 1/2019

Субoтицa, 06.06.2019. гoдинe

На основу чл. 32. и 61. Закона о јавним набавкама („Сл. гласник РС” бр. 124/2012,14/2015, и 68/2015, у даљем тексту: Закон), чл. 6. Правилника о обавезним елементима конкурсне документације у поступцима јавних набавки и начину доказивања испуњености услова („Сл. гласник РС” бр. 86/2015), Одлуке о покретању поступка јавне набавке број 1/2019 дел.бр. 2-111 od 24.06.2019.год. и Решења о образовању комисије за јавну набавку 1/2019 дел.бр. 2-112 od 24.06.2019.год., припремљена је:

КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА

у отвореном поступку за јавну набавку радова – трећа фаза реконструкције биоскопа Абазија на Палићу

ЈН бр. 1/2019

Конкурсна документација садржи:

| Поглавље | Назив поглавља | Страна |
| --- | --- | --- |
| I | Општи подаци о јавној набавци | 3 |
| II | Подаци о предмету јавне набавке | 4 |
| III | Врста, техничке карактеристике, квалитет, количина и опис добара, радова или услуга, начин спровођења контроле и обезбеђења гаранције квалитета, рок извршења, место извршења или испoруке добара, евентуалне додатне услуге и сл. | 4 |
| IIIа | Предмер и предрачун радова | 4 |
| IV | Услови за учешће у поступку јавне набавке из чл. 75. и 76. Закона и упутство како се доказује испуњеност тих услова | 20 |
| V | Упутство понуђачима како да сачине понуду | 26 |
| VI | Образац понуде | 33 |
| VII | Модел уговора | 37 |
| VIII | Образац трошкова припреме понуде | 41 |
| IX | Образац изјаве о независној понуди | 42 |
| X | Образац изјаве о поштовању обавеза из чл. 75. ст. 2. Закона | 43 |
| XI | Образац потврде о обиласку локације | 44 |

I   ОПШТИ ПОДАЦИ О ЈАВНОЈ НАБАВЦИ

1. Подаци о наручиоцу:

Наручилац: Отворени универзитет Суботица Д.О.О.

Адреса: Трг Цара Јована Ненада 15, 24000 Суботица

Број телефона: 024/554-600

Број факса: 024/553-116

е-mail: www.openunsubotica.rs

2. Врста поступка јавне набавке:

Предметна јавна набавка се спроводи у отвореном поступку, у складу са Законом и подзаконским актима којима се уређују јавне набавке.

3. Предмет јавне набавке:

Предмет јавне набавке бр. 1/2019. су радови - трећа фаза реконструкције биоскопа Абазија на Палићу, ознака из општег речника набавке: 45000000 грађевински радови.

4. Циљ поступка:

Поступак јавне набавке се спроводи ради закључења уговора о јавној набавци.

5. Рок за подношење понуда:

Рок за подношење понуда је 35 дана од дана објављивања на Порталу јавних набавки тј. до 30.07.2019. године до 12 часова.

Понуда се сматра благовременом уколико је примљена од стране наручиоца до 30.07.2019. године до 12 часова без обзира на начин подношења.

6. Отварање понуда:

Јавно отварање понуда отпочеће 30.07.2019. године у 1230 часова у просторијама наручиоца, у Суботици, Трг Цара Јована Ненада 15.

Отварању понуда могу да присуствују сва заинтересована лица.

Пре почетка отварања понуда представници понуђача, који присуствују отварању понуда дужни су да предају Комисији за јавне набавке овлашћење за заступање понуђача.

Записник о поступку отварања понуда потписују сви чланови Конисије и овлашћени представници понуђачa

7. Контакт:

Лице за контакт: Даниел Таталовић

Број телефона: 065/3545903

е-mail: tatalovicsrbija@yahoo.com

и

Мирослав Могоровић

Број телефона:063/687201

е-mail: mogorovic@yahoo.com

II  ПОДАЦИ О ПРЕДМЕТУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ

1. Предмет јавне набавке:

Предмет јавне набавке: Јавна набавка бр. 1/2019. су радови - трећа фаза реконструкције биоскопа Абазија на Палићу.

Ознака из општег речника набавке: 45000000 грађевински радови

2. Прецизнији подаци о јавној набавци дати су у следећем поглављу, број III - врста, техничке карактеристике, квалитет, количина и опис добара...

Поступак јавне набавке се спроводи ради закључења уговора о јавној набавци.

III  ВРСТА, ТЕХНИЧКЕ КАРАКТЕРИСТИКЕ, КВАЛИТЕТ, КОЛИЧИНА И ОПИС ДОБАРА, РАДОВА ИЛИ УСЛУГА, НАЧИН СПРОВОЂЕЊА КОНТРОЛЕ И ОБЕЗБЕЂИВАЊА ГАРАНЦИЈЕ КВАЛИТЕТА, РОК ИЗВРШЕЊА, МЕСТО ИЗВРШЕЊА ИЛИ ИСПОРУКЕ ДОБАРА, ЕВЕНТУАЛНЕ ДОДАТНЕ УСЛУГЕ И СЛ.

Радови  се изводе у складу са  мерама техничке заштите, а према Решењу о мерама техничке заштите 327-2/19 од 02.09.2014. Међуопштинскога завода за заштиту споменика културе Суботица.

IIIа  ПРЕДМЕР И ПРЕДРАЧУН РАДОВА

| Објекат: БИОСКОП "АБАЗИЈА" |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Адреса: Сплитска алеја бр 27, Палић |  |  |  |  |  |  |
| I УРЕЂЕЊЕ ПРЕДЊЕГ ДВОРИШТА |  |  |  |  |  |
|  | I.1 | Рашчишћавање терена од шибља, корења и сл. Сав отпадни материјал сакупити, утоварити у превозно средство и одвести на градску депонију. Обрачун по м2 дворишта, укупно. |  |  |  |  |  |  |
|  |  | ЦЕНА БЕЗ ПДВ-а________________дин. | м² | 120,00 |  |  |  |  |
|  | I.2 | Рушење парапетног зиданог зида ограде дебљине око 30 цм, висине око 90 цм, са бетонском капом дебљине око 10 цм. Шут утоварити у возило и одвести на градилишну депонију. Рушење извести тако да се што мање оштете бочни зидани стубови.Обрачун по м' зида |  |  |  |  |  |  |
|  |  | ЦЕНА БЕЗ ПДВ-а________________дин. | м' | 3,00 |  |  |  |  |
|  | I.3 | Рушење бетонских стаза и тротора на дворишту, процењене дебљине 8 цм. У цену улази и скуљњање, утовар шута у превозно средство, превоз и истовар шута на градску депонију.Обрачун по м2 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | ЦЕНА БЕЗ ПДВ-а________________дин. | м² | 30,00 |  |  |  |  |
|  | I.4 | Пажљива демонтажа бетонских ивичњака постављених у бетонску подлогу, шут утоварити на возило и одвести на градску депонију. Ивичњаке припремити за поновну уградњу и депоновати у оквиру градилишта. Обрачун по м' |  |  |  |  |  |  |
|  |  | ЦЕНА БЕЗ ПДВ-а________________дин. | м' | 19,51 |  |  |  |  |
|  | I.5 | Обележавање трасе за поплочање дворишта и постављање ивичњака. Обрачун по м2 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | ЦЕНА БЕЗ ПДВ-а________________дин. | м² | 100,00 |  |  |  |  |
|  | I.6 | Демонтажа постојећих, чишћење, слагање на градилишну депонију и поновно полагање бехатон плоча. Постављање плоче у песку (песак обрачунат у посебној позицији).Полпочање обавезно извести са свим потребним падовима за одводњу атмосферске воде ка околним зеленим површинама.У цену улази сав материјал, рад и транспорт. Обрачун по м2 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | ЦЕНА БЕЗ ПДВ-а________________дин. | м² | 10,00 |  |  |  |  |
|  | I.7 | Скидање слоја хумуса и ископ свих слојева подтла на месту разбијених бетонских стаза, укупно до дубине 45 цм од горње коте завршеног поплочања. Водити рачуна да се не угрози стабилност објекта и ивичних зидова. Ископану здраву земљу расути и извршити планирање околног терена, вишак материјала сакупити, утоварити у превозно средство и одвести на градску депонију.Обрачун по м3 у нерастрешеном стању. |  |  |  |  |  |  |
|  |  | ЦЕНА БЕЗ ПДВ-а________________дин. | м³ | 40,00 |  |  |  |  |
|  | I.8 | Набавка, довоз, насипање и збијање слоја песка дебљине 20 цм испод планираног поплочања дворишта. Збијање на 30 MPa Обрачун по м3 збијеног материјала |  |  |  |  |  |  |
|  |  | ЦЕНА БЕЗ ПДВ-а________________дин. | м³ | 18,80 |  |  |  |  |
|  | I.9 | Набавка, довоз, насипање и збијање слоја туцаника 0-16 мм, дебљине 15 цм испод планираног поплочања дворишта. Обрачун по м3 збијеног материјала |  |  |  |  |  |  |
|  |  | ЦЕНА БЕЗ ПДВ-а________________дин. | м³ | 11,25 |  |  |  |  |
|  | I.10 | Набавка, довоз, насипање и разастирање слоја песка дебљине 3 цм за полагање бехатон елемената.Обрачун по м3 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | ЦЕНА БЕЗ ПДВ-а________________дин. | м³ | 2,82 |  |  |  |  |
|  | I.11 | Набавка и полагање вибропресованих двослојних бехатон плоча дебљине 6 цм са завршном обрадом од кварцног агрегата минималне дебљине 5 мм, у нијанси идентично постојећима. Постављање плоче у песку (песак обрачунат у посебној позицији) Минимална чврстоћа на притисак елемената од бехатона је 40 MPa, плоче треба да су отпорне на хабање, клизање, мраз, со, механичке ударе, UV зрачење и хемијска средства за прање и чишћење, максимално упијање воде плоча је 6 %. Димензије плоча су идентично постојећима. Попочање обавезно извести са свим потребним падовима за одводњу атмосферске воде ка околним зеленим површинама.У цену улази сав материјал, рад и транспорт.Обрачун по м2 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | ЦЕНА БЕЗ ПДВ-а________________дин. | м² | 94,00 |  |  |  |  |
|  | I.12 | Набавка и постављање нових префабрикованих бетонских ивичњака 8/20/50 у бетон МБ 15. Нијанса идентично постојећима. У цену улази сав материјал рад и транспорт. Обрачун по м' ивичњака |  |  |  |  |  |  |
|  |  | ЦЕНА БЕЗ ПДВ-а________________дин. | м' | 8,81 |  |  |  |  |
|  | I.13 | Постављање постојећих, очишћених префабрикованих бетонских ивичњака 8/20/50 у бетон МБ 15. У цену улази сав материјал рад и транспорт. Обрачун по м' ивичњака |  |  |  |  |  |  |
|  |  | ЦЕНА БЕЗ ПДВ-а________________дин. | м' | 19,51 |  |  |  |  |
|  | I.14 | Попуњавање околних травњака хумусом дебљине до д=10 цм и засејавање семеном траве. У цену улази сав материјал, рад и транспорт. |  |  |  |  |  |  |
|  |  | ЦЕНА БЕЗ ПДВ-а________________дин. | м² | 120,00 |  |  |  |  |
|  | I.15 | Ручни ископ природно влажне земље II до III категорије за темељ испод линијског сливника. Ров ширине 40 цм, дубине 50 цм. Бочне странице правилно одсећи а дно рова поравнати до тражене коте. Ископану земљу одбацити од рова. Обрачун вршити по м3 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | ЦЕНА БЕЗ ПДВ-а________________дин. | м³ | 4,00 |  |  |  |  |
|  | I.16 | Израда тампон слоја од дробљеног каменог агрегата (0-31.5mm) дебљине 10 cm испод темељне греде са набијањем до потребне збијености Ms=40MPa, фино испланирати са толеранцијом по висини ±1cm. Обрачун по m3 уграђеног материјала. |  |  |  |  |  |  |
|  |  | ЦЕНА БЕЗ ПДВ-а________________дин. | м³ | 0,80 |  |  |  |  |
|  | I.17 | Бетонирање темеља за линијски канал од бетона МБ20 дебљине 20 цм и ширине 40 цм, армирање са Q188 у доњој зони. Обрачун вршити по м3 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | ЦЕНА БЕЗ ПДВ-а________________дин. | м³ | 1,60 |  |  |  |  |
|  | I.18 | Набавка и уградња линијског канала дужине 20.0 м од водонепопусног бетона МБ40, висине 20 цм, са уграђеним рамом за уградњу решетке ширине 10 цм. Обрачун по м' уграђеног канала |  |  |  |  |  |  |
|  |  | ЦЕНА БЕЗ ПДВ-а________________дин. | м' | 20,00 |  |  |  |  |
|  | I.19 | Набавка и уградња сливничке решетке ширине 10 цм, од поцинкованог челика, атестиране за класу оптерећења Б125. Обрачун по м' уграђене решетке |  |  |  |  |  |  |
|  |  | ЦЕНА БЕЗ ПДВ-а________________дин. | м' | 20,00 |  |  |  |  |
|  | I.20 | Набавка и уградња чеоног поклопца за канал, од истог материјала од којег је израђен канал, димензија које одговарају одабраном елементу канала. Обрачун по ком |  |  |  |  |  |  |
|  |  | ЦЕНА БЕЗ ПДВ-а________________дин. | ком | 1,00 |  |  |  |  |
|  | I.21 | Набавка и уградња чеоног поклопца за канал, од истог материјала од којег је израђен канал, димензија које одговарају одабраном елементу канала, са изливом за ф110 са доње стране. Обрачун по ком |  |  |  |  |  |  |
|  |  | ЦЕНА БЕЗ ПДВ-а________________дин. | ком | 1,00 |  |  |  |  |
|  | I.22 | Ручни ископ природно влажне земље II до III категорије за ровове канализационих цеви ширине 0,8 м, до потребне дубине - око 1.2 м. У цену ископа улазе и разупирања и обезбеђење рова. Ископану земљу одбацити од рова. Обрачун вршити по м3 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | ЦЕНА БЕЗ ПДВ-а________________дин. | м³ | 22,00 |  |  |  |  |
|  | I.23 | Ручни ископ природно влажне земље II до III категорије за бетонску риголу ширине 0,3 м, до потребне дубине - око 0.3 м. У цену ископа улазе и разупирања и обезбеђење рова. Ископану земљу одбацити од рова. Обрачун вршити по м3 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | ЦЕНА БЕЗ ПДВ-а________________дин. | м³ | 0,00 |  |  |  |  |
|  | I.24 | Набавка, довоз и насипање бањског песка на дно ровова, испод цеви канализације у дебљини мин. 10 цм и након уградње и испитивања цеви мин. 10 цм изнад њих. Песак збијати ручним набијачима пажљиво да се не оштети цев или спој две цеви. Обрачун вршити по м3 збијеног песка |  |  |  |  |  |  |
|  |  | ЦЕНА БЕЗ ПДВ-а________________дин. | м³ | 0,00 |  |  |  |  |
|  | I.25 | Затрпавање преосталог дела ровова земљом из ископа, са набијањем, у слојевима дебљине 20 цм. Обрачун вршити по м3 збијеног материјала |  |  |  |  |  |  |
|  |  | ЦЕНА БЕЗ ПДВ-а________________дин. | м³ | 0,00 |  |  |  |  |
|  | I.26 | Набавка и монтажа канализационих цеви ф110 мм од тврдог ПВЦ-а за спољну употребу са потребним фазонским комадима, ревизијама, испитивањем на притисак од 2 м воденог стуба. Обрачун вршити по м1 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | ЦЕНА БЕЗ ПДВ-а________________дин. | м' | 23,00 |  |  |  |  |
|  | I.27 | Израда прикључка канализације од ПВЦ цеви 110 мм на постојећи зидани шахт канализације. Обрачун по комаду комплетног прикључка. Тачну дубину прикључка одредити на лицу места. Обрачун по ком. |  |  |  |  |  |  |
|  |  | ЦЕНА БЕЗ ПДВ-а________________дин. | ком | 0,00 |  |  |  |  |
|  | I.28 | Набавка и постављање бетонских ригола, димензија, 30x40x10 цм, у боји сличној поплочању од бехатон елемената (сива). Риголе поставити на подлогу од набијаног бетона МБ20 дебљине 20 цм. Спојнице фуговати и риголе очистити, по упутству произвођача. Обрачун по м1 риголе. |  |  |  |  |  |  |
|  |  | ЦЕНА БЕЗ ПДВ-а________________дин. | м' | 18,00 |  |  |  |  |
|  | I.29 | Израда канализационог шахта од префабрикованих армиранобетонских цеви пречника 45-60 цм, дубине до 1.8 м са ливеном сливничком решетком класе опетерећења Б125 и израдом отвора за једну канализациону одводну цев. У цену позиције улази и бетонирање око горње ивице шахта ради уклапања са бетоском каналицом.Обрачун по ком шахта, комплет |  |  |  |  |  |  |
|  |  | ЦЕНА БЕЗ ПДВ-а________________дин. | ком | 1,00 |  |  |  |  |
|  | I.30 | Малтерисање делова стубова зидане ограде након рушења парапетног зида, продужним малтером у два слоја. Омалтерисане површине морају бити равне, без прелома и таласа, а ивице оштре и праве. Малтер квасити да не дође до брзог сушења и "прегоревања". Обрачун по м2 малтерисане површине. |  |  |  |  |  |  |
|  |  | ЦЕНА БЕЗ ПДВ-а________________дин. | м² | 0,50 |  |  |  |  |
|  | I.31 | Израда и монтажа колске капије од металних профила, лимова, са жичаном испуном и са дискретним украсним елементима од ливеног или кованог гвожђа. Конструкцију након израде очистити од металног сјаја или пескарити, бојити основном бојом у три слоја, а након уградње бојити завршном бојом у два слоја. У цену урачунати и ангажовање механизације потребне за манипулацију и монтажу елемената. На капију уградити све потребне шарке, кваке и браве са комплетима кључева.Дезен испуне капије мора бити усаглашен са захтевима стручног лица МЗЗСК које одређује и завршну нијансу боје, односно идентично постојећима. Обрачун по м2 (укупно се израђује једна двокрилна капија) |  |  |  |  |  |  |
|  |  | ЦЕНА БЕЗ ПДВ-а________________дин. | м² | 6,50 |  |  |  |  |
|  | I.32 | Бојење малтерисаних стубова зидане ограде акрилним фасадним бојама најмање два пута, односно док се не добије компактна и равномерно обојена површина, стубове претходно грунтирати прајмерима и изравнати масама за изравнање према упутству одабраног испоручиоца материјала за обраду фасаде. Позиција обухвата стране стубова које су делом малтерисане. Обрачун по м2 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | м² | 2,50 |  |  |  |  |
| УКУПНО УРЕЂЕЊЕ ПРЕДЊЕГ ДВОРИШТА, ЦЕНА БЕЗ ПДВ-а: дин. |  |  |  |  |  |
| II УРЕЂЕЊЕ ЗАДЊЕГ ДВОРИШТА И ЛЕТЊЕ ПОЗОРНИЦЕ |  |  |  |  |  |
|  | II.1 | Рашчишћавање терена од шибља, корења и сл. Сав отпадни материјал сакупити, утоварити у превозно средство и одвести на градску депонију. Обрачун по м2 дворишта, укупно. |  |  |  |  |  |  |
|  |  | ЦЕНА БЕЗ ПДВ-а________________дин. | м² | 250,00 |  |  |  |  |
|  | II.3 | Рушење бетонских стаза и тротора на дворишту и гледалишту, процењене дебљине 8 цм.У цену улази и скуљњање, утовар шута у превозно средство, превоз и истовар шута на градску депонију. Обрачун по м2 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | ЦЕНА БЕЗ ПДВ-а________________дин. | м² | 400,00 |  |  |  |  |
|  | II.4 | Рушење бетонских стубића - носача клупа заједно са темељем. У цену улази и скупљање, утовар шута у превозно средство, превоз и истовар шута на градску депонију. Обрачун по комаду - процењена количина |  |  |  |  |  |  |
|  |  | ЦЕНА БЕЗ ПДВ-а________________дин. | ком | 125,00 |  |  |  |  |
|  | II.5 | Демонтажа дрвених гредица са седалног дела и наслона клупа, просечне дужине 2.5 м.У цену улази и скупљање, утовар шута у превозно средство, превоз и истовар шута на градску депонију. Обрачун по комаду - процењена количина |  |  |  |  |  |  |
|  |  | ЦЕНА БЕЗ ПДВ-а________________дин. | ком | 350,00 |  |  |  |  |
|  | II.6 | Рушење бетонске капе ниских камених зидова, просечне ширине 0.4 м и висине 0.1 м.У цену улази и скупљање, утовар шута у превозно средство, превоз и истовар шута на градску депонију. Обрачун по м' |  |  |  |  |  |  |
|  |  | ЦЕНА БЕЗ ПДВ-а________________дин. | м' | 28,00 |  |  |  |  |
|  | II.7 | Чишћење ниских камених зидова металним четкама и прање водом под притиском. Обрачун по м2 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | ЦЕНА БЕЗ ПДВ-а________________дин. | м' | 45,00 |  |  |  |  |
|  | II.8 | Демонтажа лабавих делова ниских зидова од камена са претходним обележавањем, јер се камен поново уграђује. Пажљиво демонтирати делове зида, темељно очистити камен и депоновати на градилишну депонију. Шут прикупити и изнети на градилишну депонију. Обрачун по м3 зида. |  |  |  |  |  |  |
|  |  | ЦЕНА БЕЗ ПДВ-а________________дин. | м³ | 8,00 |  |  |  |  |
|  | II.9 | Зидање демонтираних делова ниских зидова очишћеним, обрађеним каменом у цементном малтеру. Камен који је обележен приликом демонтаже слагати по узору на оригинално решење. Камен пре уградње квасити водом, а редове зидати са правилним превезима и спојницама. Фуговати цементним малтером и очистити камен.Све недостајуће блокове камена израдити бетонском фракцијом бетонирањем на лицу места.Обрачун по м3 стубова. |  |  |  |  |  |  |
|  |  | ЦЕНА БЕЗ ПДВ-а________________дин. | м³ | 8,00 |  |  |  |  |
|  | II.10 | Израда бетонске капе ниског каменог зида, од бетона МБ20, просечне ширине 60 цм, висине 10 цм, површину обрадити глатко, без таласа и неравнина, заобљена горња површина са израдом окапница са обе стране за прекид течења воде ка зиду. Бетон конструктивно армирати са Q131 једноструко. Оплата и арматура улазе у цену. Обрачун по м' |  |  |  |  |  |  |
|  |  | ЦЕНА БЕЗ ПДВ-а________________дин. | м² | 28,00 |  |  |  |  |
|  | II.11 | Ручни ископ природно влажне земље II до III категорије за ров за полагање електроенергетског кабла. Ров ширине 60 цм, дубине 100 цм. Бочне странице правилно одсећи а дно рова поравнати до тражене коте. Ископану земљу одбацити од рова. У цену улази и потребно разупирање рова.Обрачун вршити по м3 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | ЦЕНА БЕЗ ПДВ-а________________дин. | м³ | 15,00 |  |  |  |  |
|  | II.12 | Ручни ископ природно влажне земље II до III категорије за темељ стуба расвете. Бочне странице правилно одсећи а дно рова поравнати до тражене коте. Ископану земљу одбацити од јаме. Обрачун вршити по м3 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | ЦЕНА БЕЗ ПДВ-а________________дин. | м³ | 0,60 |  |  |  |  |
|  | II.14 | Бетонирање темељног блока за уградњу стуба дворишне расвете од бетона МБ20 димензија основе 80/80 цм, дубине 80 цм, са уградњом анкера по препоруци произвођача стуба, армирање са арматурним кошем од 8Rfi10, ufi6/15. Арматура и анкери, као и кабловица за напојни и управљачки кабел улази у цену. Обрачун вршити по м3 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | ЦЕНА БЕЗ ПДВ-а________________дин. | м³ | 0,60 |  |  |  |  |
|  | II.20 | Затрпавање преосталог дела ровова земљом из ископа, са набијањем, у слојевима дебљине 20 цм. Обрачун вршити по м3 збијеног материјала |  |  |  |  |  |  |
|  |  | ЦЕНА БЕЗ ПДВ-а________________дин. | м³ | 15,00 |  |  |  |  |
|  | II.21 | Брушење и бојење постојећих стубова расвете лаком за метал у два слоја, нијанса идентична оригиналној. Сва кородирана места на стубу обрусити до метала и заштити премазом темељне боје. Стубови су стандардни, кружног пресека и стандардне висине око 6.0 м. У цену улази сав материјал рад и транспорт, као и помоћна скела. Обрачун по комаду канделабера, комплет. |  |  |  |  |  |  |
|  |  | ЦЕНА БЕЗ ПДВ-а________________дин. | ком | 3,00 |  |  |  |  |
|  | II.22 | Набавка, довоз, насипање и збијање слоја песка дебљине 20 цм испод планираног поплочања дворишта. Збијање на 30 MPa Обрачун по м3 збијеног материјала |  |  |  |  |  |  |
|  |  | ЦЕНА БЕЗ ПДВ-а________________дин. | м³ | 80,00 |  |  |  |  |
|  | II.23 | Набавка, довоз, насипање и разастирање слоја песка дебљине 3 цм за полагање бехатон елемената. Обрачун по м3 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | ЦЕНА БЕЗ ПДВ-а________________дин. | м³ | 12,00 |  |  |  |  |
|  | II.24 | Набавка и полагање вибропресованих двослојних бехатон плоча дебљине 6 цм са завршном обрадом од кварцног агрегата минималне дебљине 5 мм, у нијанси идентично постојећима. Постављање плоче у песку (песак обрачунат у посебној позицији) Минимална чврстоћа на притисак елемената од бехатона је 40 MPa, плоче треба да су отпорне на хабање, клизање, мраз, со, механичке ударе, UV зрачење и хемијска средства за прање и чишћење, максимално упијање воде плоча је 6 %. Димензије плоча су идентично постојећима. Полпочање обавезно извести са свим потребним падовима за одводњу атмосферске воде ка околним зеленим површинама.У цену улази сав материјал, рад и транспорт.Обрачун по м2 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | ЦЕНА БЕЗ ПДВ-а________________дин. | м² | 400,00 |  |  |  |  |
|  | II.25 | Набавка и постављање нових префабрикованих бетонских ивичњака 8/20/50 у бетон МБ 15. Нијанса идентично постојећима. У цену улази сав материјал рад и транспорт. Обрачун по м' ивичњака |  |  |  |  |  |  |
|  |  | ЦЕНА БЕЗ ПДВ-а________________дин. | м' | 30,00 |  |  |  |  |
|  | II.26 | Скидање слоја хумуса у слоју до 20 цм на месту бине. Ископану здраву земљу расути и извршити планирање околног терена Обрачун по м3 у нерастрешеном стању. |  |  |  |  |  |  |
|  |  | ЦЕНА БЕЗ ПДВ-а________________дин. | м³ | 13,50 |  |  |  |  |
|  | II.27 | Ручни ископ земље III категорије за тракасте темеље бине. Ископ извести према пројекту и датим котама. Бочне стране правилно одсећи, а дно нивелисати. Ископану земљу превести колицима, насути и нивелисати терен или утоварити на камион и одвести на градску депонију. Обрачун по м3 земље |  |  |  |  |  |  |
|  |  | ЦЕНА БЕЗ ПДВ-а________________дин. | м³ | 10,00 |  |  |  |  |
|  | II.28 | Набавка, довоз, насипање у слојевима и збијање песка до укупне дебљине 85 цм испод плоче бине, збијање на 20 MPa. Обрачун по м3 збијеног материјала |  |  |  |  |  |  |
|  |  | ЦЕНА БЕЗ ПДВ-а________________дин. | м³ | 47,00 |  |  |  |  |
|  | II.29 | Набавка и разастирање шљунка као тампон слоја испод темеља. Тампонски слој шљунка насути у слоју д=10 цм, набити и фино испланирати са толеранцијом по висини +1 цм. Обрачун по м3 набијеног шљунка |  |  |  |  |  |  |
|  |  | ЦЕНА БЕЗ ПДВ-а________________дин. | м³ | 1,10 |  |  |  |  |
|  | II.30 | Бетонирање тракастих темеља армираним бетоном МБ30. Бетонску масу прописно уградити и неговати. Армирање са арматуром квалитета Б500Б, надземно у глаткој оплати. У цену улази сав потребан материјал, транспорт и рад (и арматура и оплата)Обрачун вршити по м3 уграђеног бетона |  |  |  |  |  |  |
|  |  | ЦЕНА БЕЗ ПДВ-а________________дин. | м³ | 12,90 |  |  |  |  |
|  | II.31 | Бетонирање степеника бине бетоном МБ20. Бетонску масу прописно уградити и неговати. У цену улази сав потребан материјал, транспорт и рад (и оплата) Обрачун вршити по м3 уграђеног бетона |  |  |  |  |  |  |
|  |  | ЦЕНА БЕЗ ПДВ-а________________дин. | м³ | 0,50 |  |  |  |  |
|  | II.32 | Бетонирање подне плоче бине армираним бетоном МБ30. Бетонску масу прописно уградити и неговати. Армирање са арматуром квалитета Б500Б, горњу и бочне површине пажљиво завршно загладити тако да се онемогући задржавање воде. У цену улази сав потребан материјал, транспорт и рад (и арматура и оплата) Обрачун вршити по м3 уграђеног бетона |  |  |  |  |  |  |
|  |  | ЦЕНА БЕЗ ПДВ-а________________дин. | м³ | 9,60 |  |  |  |  |
|  | II.33 | Облагање предње стране бине вештачким каменом од фракционисаног бетона са израдом фуга од цементног малтера. Обрачун по м2 постављене облоге |  |  |  |  |  |  |
|  |  | ЦЕНА БЕЗ ПДВ-а________________дин. | м² | 34,50 |  |  |  |  |
|  | II.34 | Поплочавање чела и газишта степеника бине керамичким плочицама за спољашњу употребу, неглазираним, једнобојним у тону натур бетона, I класе лепљењем у лепку за плочице. У цену урачунати и потребно фуговање и постављање мат металних заштитних лајсни на сучељавању газишта и чела степеника. Обрачун вршити по м2 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | ЦЕНА БЕЗ ПДВ-а________________дин. | м² | 36,60 |  |  |  |  |
|  | II.35 | Малтерисање зидова зидане ограде од керамичких блокова и делимично пуне опеке, продужним малтером у два слоја. Позиција обухвата целу дужину ограде, дуж целе парцеле. Обрачун по м2 малтерисане површине. |  |  |  |  |  |  |
|  |  | ЦЕНА БЕЗ ПДВ-а________________дин. | м² | 240,00 |  |  |  |  |
|  | II.36 | Бојење малтерисаних зидова зидане ограде акрилним фасадним бојама најмање два пута, односно док се не добије компактна и равномерно обојена површина, фасаду претходно грунтирати прајмерима и изравнати масама за изравнање према упутству одабраног испоручиоца материјала за обраду фасаде. Позиција обухвата целу дужину ограде, дуж целе парцеле. Обрачун по м2 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | ЦЕНА БЕЗ ПДВ-а________________дин. | м² | 140,00 |  |  |  |  |
|  | II.37 | Попуњавање околних травњака хумусом дебљине до д=10 цм и засејавање семеном траве. У цену улази сав материјал, рад и транспорт. |  |  |  |  |  |  |
|  |  | ЦЕНА БЕЗ ПДВ-а________________дин. | м² | 320,00 |  |  |  |  |
|  | II.38 | Машинско сечење бетонске плоче дебљине д=10-12цм. Обрачун по м1. |  |  |  |  |  |  |
|  |  | ЦЕНА БЕЗ ПДВ-а________________дин. | м1 | 45,00 |  |  |  |  |
| УКУПНО УРЕЂЕЊЕ ЗАДЊЕГ ДВОРИШТА И ЛЕТЊЕ ПОЗОРНИЦЕ, ЦЕНА БЕЗ ПДВ-а: дин. |  |  |  |  |
| III РАДОВИ НА ОБЈЕКТУ |  |  |  |  |  |
|  | III.1 | Пробијање фасадног зиданог зида од опеке за израду отвора врата, дебљине око 35 цм. Пажљиво рушити делове зида, да се не растресе зидна маса. Шут прикупити, изнети, утоварити на камион и одвести на градску депонију. У цену улази и подупирање. Обрачун по м3 зида. |  |  |  |  |  |  |
|  |  | ЦЕНА БЕЗ ПДВ-а________________дин. | м³ | 1,30 |  |  |  |  |
|  | III.2 | Бетонирање надвратне греде димензија попречног пресека 30/30 цм, армираним бетоном МБ 20. Греду армирати са 3Rfi12 у обе зоне и ufi6/20. У цену улазе подупирачи, оплата и помоћна скела. Бетонску масу прописно уградити и неговати. Обрачун по м3. |  |  |  |  |  |  |
|  |  | ЦЕНА БЕЗ ПДВ-а________________дин. | м³ | 0,20 |  |  |  |  |
|  | III.3 | Израда и постављање двокрилних металних врата димензија 160x210 цм за зид орјентисан на бочну страну дворишта. Врата израдити од кутијастих челичних профила 40/40/3. Крило врата обложити са спољне стране равним челичним лимом. На крило поставити три шарке. Оков, шарке и брава цилиндар са три кључа. Пре бојења метал очистити од корозије и прашине, нанети импрегнацију и основну боју, а затим предкитовати и брусити. Нанети два слоја боје за метал у тону по избору инвеститора. Са унутрашње стране врата обложити декоративном фурнир облогом лепљењем са дрвеном подкунструкцијом. Унутрашњост врата термички изоловати минералном вуном или стиропором. Обрачун по комаду врата. |  |  |  |  |  |  |
|  |  | ЦЕНА БЕЗ ПДВ-а________________дин. | ком | 1,00 |  |  |  |  |
|  | III.4 | Узимање отисака профилисаних елемената на фасади у гипсу и израда шаблона од челичног лима за извлачење вучених профила. Пре почетка радова надзорни орган и извођач одређују и остављају контролне траке дужине око 80 цм за сваку врсту профила. Са остављених контролних трака пажљиво скинути све слојеве боја и осталих наслага, ретуширати и узети отиске у гипсу за израду шаблона. Обавезно технички снимити профиле. Малтер са контролних трака може се обити након писменог пријема шаблона од стране надзорног органа. Обрачун по комаду отиска. - линијски профил испод стрехе укупне висине око 60 цм, - линијски профил испод стрехе са полукружним украсним елементима, укупне висине око 60 цм. |  |  |  |  |  |  |
|  |  | ЦЕНА БЕЗ ПДВ-а________________дин. | ком | 2,00 |  |  |  |  |
|  | III.5 | Обијање малтера са фасаде објекта. Малтер обити до зидне површине, фуге очистити до дубине од мин 2 цм, зидну површину отпрашити и опрати. Обрачун вршити по м2, обрачун површине без одбијених отвора, због облика фасаде, али се не рачуна развијена површина и нема додатних радова. |  |  |  |  |  |  |
|  |  | ЦЕНА БЕЗ ПДВ-а________________дин. | м² | 180,00 |  |  |  |  |
|  | III.6 | Малтерисање обијене, зидане фасаде објекта. На наквашену подлогу нанети бесцементни хидраулични кречни шприц, на бази природног хидрауличног креча и сепарисаног шљунка. Након сушења шприц малтера поново наквасити површину зида и нанети бесцементни хидраулични кречни малтер, на бази природног хидрауличног креча и сепарисаног шљунка. Након сушења површину наквасити и наненти завршни слој бесцементног малтера, на бази природног хидрауличног креча и кварцног песка. Површина малтера не треба да буде заглађена, већ само поравната дрвеном летвом. Завршни слој филцовати сунђером да би се постигла благо храпава површина. У свему се придржавати упутстава одабраног произвођача материјала. Обрачун вршити по м2, обрачун површине без одбијених отвора, због облика фасаде, али се не рачуна развијена површина и нема додатних радова. |  |  |  |  |  |  |
|  |  | ЦЕНА БЕЗ ПДВ-а________________дин. | м² | 70,00 |  |  |  |  |
|  | III.7 | Малтерисање преко зидане сокле фасаде и стубова слојем цигомала дебљине д=4 цм. У свему се придржавати упутства произвођача, материјал мора бити паропропусан, без примеса цемента. Обрачун по м2 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | ЦЕНА БЕЗ ПДВ-а________________дин. | м² | 15,00 |  |  |  |  |
|  | III.8 | Малтерисање сокле фасаде малтерoм за исушивање на основи хидрауличних везива с високим садржајем специјалних дифузионо отворених микропора - "Hydromet" или еквивалентан материјал, д=2 цм. У свему се придржавати упутства произвођача.Обрачун по м2 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | ЦЕНА БЕЗ ПДВ-а________________дин. | м² | 15,00 |  |  |  |  |
|  | III.9 | Израда и монтажа профилација украса на фасади, према претходно узетим шаблонима. У свему извести изглед на фасади према оригиналном архитектонском решењу. Украсе израдити од гипсаног малтера или од малтера на бази природног хидрауличног креча. Обрачун по м2 за све профилација на фасади - процењена количина. |  |  |  |  |  |  |
|  |  | ЦЕНА БЕЗ ПДВ-а________________дин. | м² | 20,00 |  |  |  |  |
|  | III.10 | Бојење малтерисане фасаде пародифузном фасадном бојом силикатне базе са микровлакнима отпорном на влагу према усвојеном колористичком решењу од стране стручног лица МЗЗЗСК Суботица. Пре бојења површине фасаде прећи шмирглом и опајати. Малтерисане површине морају бити потпуно суве пре бојења. На подлогу пре фарбања обавезно нанети паропропусни прајмер од истог произвођача. У ставку је урачунат сав рад, материјал и сви транспорти. Обрачун по м2, обрачун површине без одбијених отвора, због облика фасаде, али се не рачуна развијена површина и нема додатних радова. |  |  |  |  |  |  |
|  |  | ЦЕНА БЕЗ ПДВ-а________________дин. | М² | 70,00 |  |  |  |  |
|  | III.11 | Монтажа и демонтажа цевасте, фасадне скеле. Обрачун по м2 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | ЦЕНА БЕЗ ПДВ-а________________дин. | м² | 200,00 |  |  |  |  |
|  | III.12 | Набавка и монтажа металног, цевастог рукохвата на зид, у мат тамној боји. Обрачун по м' |  |  |  |  |  |  |
|  |  | ЦЕНА БЕЗ ПДВ-а________________дин. | м' | 1,50 |  |  |  |  |
|  | III.13 | Израда и монтажа металне цевасте ограде са рукохватом и вертикалном испуном, висине 110 цм у мат тамној боји. Обрачун по м' |  |  |  |  |  |  |
|  |  | ЦЕНА БЕЗ ПДВ-а________________дин. | м' | 2,00 |  |  |  |  |
|  | III.16 | Пробијање - рушење унутрашњих зиданих зидова од опеке, дебљине 35-40 цм, пажљиво да се не растресе зидна маса. Шут прикупити, изнети, утоварити на камион и одвести на градску депонију. У цену улази и подупирање таванице са обе стране зидова Обрачун по м3 зида. |  |  |  |  |  |  |
|  |  | ЦЕНА БЕЗ ПДВ-а________________дин. | м³ | 2,50 |  |  |  |  |
|  | III.17 | Бетонирање греда изнад формираних отвора уградњом ферт гредица и додатне арматуре 3Rfi12, у висини 30 цм и ширини зида, бетоном МБ 20. У цену улазе подупирачи, оплата и помоћна скела. Бетонску масу прописно уградити и неговати. Обрачун по м3. |  |  |  |  |  |  |
|  |  | ЦЕНА БЕЗ ПДВ-а________________дин. | м³ | 1,20 |  |  |  |  |
|  | III.18 | Обијање малтера, трске и дашчане подлоге плафона. Сав шут сакупити и одвести на градску депонију. Обрачун по м2 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | ЦЕНА БЕЗ ПДВ-а________________дин. | м² | 35,00 |  |  |  |  |
|  | III.19 | Поправка дрвене конструкције таванице изнад приземља заменом оштећених елемената од просушене дрвене, јелове грађе, на потребним местима. У цену сва потребна подупирања конструкције, као и потребну скелу. Обрачун по м3 уграђене грађе |  |  |  |  |  |  |
|  |  | ЦЕНА БЕЗ ПДВ-а________________дин. | м³ | 1,00 |  |  |  |  |
|  | III.20 | Израда спуштеног плафона са челичном потконструкцијом и облагање гипс картонским плочама ГКБ 12,5 мм, систем Кнауф или Ригипс. Двоструку потконструкцију израдити од носивих и монтажних поцинкованих профила ЦД 60x27 мм причвршћених висилицама за таваницу или носиву конструкцију крова и обложити гипс картонским плочама, по пројекту и упутству произвођача. Саставе обрадити глет масом и бандаж тракама по упутству одабраног произвођача. У цену улази и помоћна радна скела. Обрачун по м2 постављене површине. |  |  |  |  |  |  |
|  |  | ЦЕНА БЕЗ ПДВ-а________________дин. | м² | 40,00 |  |  |  |  |
|  | III.21 | Измештање - подизање постојећег хоризонталног цевног развода грејања под плафонску конструкцију. Уцену улази и бојење цеви. Обрачун паушално за целу позицију |  |  |  |  |  |  |
|  |  | ЦЕНА БЕЗ ПДВ-а________________дин. | паушал | 1,00 |  |  |  |  |
|  | III.23 | Затварање прозорских отвора са унутрашње стране ГК плочама 12.5 мм преко металне подконструкције. Све спојеве бандажирати и обрадити гипсаном масом по упутству одабраног произвођача. Обрачун по м2 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | ЦЕНА БЕЗ ПДВ-а________________дин. | м² | 8,00 |  |  |  |  |
|  | III.25 | Малтерисање обијених и неомалтерисаних делова унутрашњих зидова приземља продужним малтером у два слоја са претходним грубим малтерисањем за равнање неравне површине зида. Омалтерисане површине морају бити равне, без прелома и таласа, а ивице оштре и праве. Обрачун по м2 малтерисане површине. |  |  |  |  |  |  |
|  |  | ЦЕНА БЕЗ ПДВ-а________________дин. | м² | 60,00 |  |  |  |  |
|  | III.26 | Бетонирање подне плоче армираним бетоном МБ20, дебљине д=10 см. Плочу армирати у средњој зони мрежастом арматуром Q335 (арматура улази у цену позиције). Бетонску масу прописно уградити и неговати. Обрачун по м3 уграђеног бетона |  |  |  |  |  |  |
|  |  | ЦЕНА БЕЗ ПДВ-а________________дин. | м³ | 3,50 |  |  |  |  |
|  | III.27 | Израда хоризонталне хидроизолације од флексибилног, полимерцементног премаза за хидроизолацију, у најмање два премаза са израдом ојачања хидроизолације на споју са вертикалним површинама наменским тракама истог произвођача, као и са обрадом свих евентуалних продора кроз хидроизолацију. Хидроизолацију извести пре постављање керамичких плочица, у свему поштовати препоруке за припрему и уградњу одабраног произвођача материјала. Обрачун по м2 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | ЦЕНА БЕЗ ПДВ-а________________дин. | м² | 40,00 |  |  |  |  |
|  | III.28 | Поплочавање унутрашњих подова неклизајућим керамичким плочицама I класе лепљењем у лепку за плочице. У цену урачунати и потребно фуговање. Плочице идентичне постојећима. Обрачун вршити по м2 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | ЦЕНА БЕЗ ПДВ-а________________дин. | м² | 35,00 |  |  |  |  |
|  | III.29 | Израда сокле на зидовима висине 10 цм керамичким плочицама пода лепљењем у лепку за плочице. У цену урачунати и потребно фуговање. Обрачун вршити по м' |  |  |  |  |  |  |
|  |  | ЦЕНА БЕЗ ПДВ-а________________дин. | м' | 30,00 |  |  |  |  |
|  | III.31 | Глетовање и фарбање унутрашњих ГК плафона у два слоја са свим потребним предрадњама. Фарбање дисперзивним бојама у тону по избору инвеститора. Ценом обухватити сав потебан материјал и рад. Обрачун вршити по м2 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | м² | 140,00 |  |  |  |  |
| УКУПНО РАДОВИ НА ОБЈЕКТУ, ЦЕНА БЕЗ ПДВ-а: дин. |  |  |  |  |  |
| IV РЕКОНСТРУКЦИЈА САНИТАРНОГ ЧВОРА |  |  |  |  |  |
|  | IV.1 | Рушење монтажног ГЛ зида дебљине 10 цм, са одвозом шута на градску депонију. Обрачун по м2 зида, једнострано. |  |  |  |  |  |  |
|  |  | ЦЕНА БЕЗ ПДВ-а________________дин. | м² | 6,20 |  |  |  |  |
|  | IV.2 | Пажљива демонтажа унутрашњих врата са рамом, предвиђених за поновну уградњу. Врата депоновати у оквиру објекта на место које одреди инвеститор и припремити за поновну уградњу. Једнокрилна пуна, шперована врата димензија 80/205 цм. Обрачун по ком |  |  |  |  |  |  |
|  |  | ЦЕНА БЕЗ ПДВ-а________________дин. | ком | 2,00 |  |  |  |  |
|  | IV.3 | Пажљиво пробијање, сечење отвора за врата у монтажном зиду ГК зиду, врата димензија 80/205, зид дебљине 10 цм. Одвести сав шута на градску депонију. Обрачун по ком врата |  |  |  |  |  |  |
|  |  | ЦЕНА БЕЗ ПДВ-а________________дин. | ком | 1,00 |  |  |  |  |
|  | IV.4 | Израда преградног зида дебљине 100 мм, једнострука метална потконструкција обложена обострано једноструким гипсаним плочама ГКБ 12.5 мм, систем Кнауф или ригипс, са стране санитарних чворова користити импрегниране плоче. Преградни неносив зид израдити од поцинкованих профила CW 70, поставити стаклену вуну дебљине 50 мм и обложити гипсаним плочама, по пројекту и упутству произвођача. Саставе обрадити глет масом и бандаж тракама по упутству пројектанта. У цену улази и радна скела. Обрачун по м2 зида, једнострано |  |  |  |  |  |  |
|  |  | ЦЕНА БЕЗ ПДВ-а________________дин. | м² | 13,42 |  |  |  |  |
|  | IV.5 | Пробијање фасадног зиданог зида од опеке за израду отвора за уградњу прозора и надпрозорне греде, дебљине око 65 цм. Пажљиво рушити делове зида, да се не растресе зидна маса. Шут прикупити, изнети, утоварити на камион и одвести на градску депонију. У цену улази и подупирање. Обрачун по м3 зида. |  |  |  |  |  |  |
|  |  | ЦЕНА БЕЗ ПДВ-а________________дин. | м³ | 0,40 |  |  |  |  |
|  | IV.6 | Бетонирање надпрозорне греде димензија попречног пресека око 65/20 цм, армираним бетоном МБ 20. Греду армирати са 3Rfi12 у обе зоне и ufi6/20. У цену улазе подупирачи, оплата и помоћна скела. Бетонску масу прописно уградити и неговати. Обрачун по м3. |  |  |  |  |  |  |
|  |  | ЦЕНА БЕЗ ПДВ-а________________дин. | м³ | 0,15 |  |  |  |  |
|  | IV.7 | Малтерисање шпалетни прозора продужним малтером у два слоја. Омалтерисане површине морају бити равне, без прелома и таласа, а ивице оштре и праве. Обрачун по м2 малтерисане површине. |  |  |  |  |  |  |
|  |  | ЦЕНА БЕЗ ПДВ-а________________дин. | м² | 1,50 |  |  |  |  |
|  | IV.8 | Набавка и постављање застакљених једноструких прозора, димензија 60X60 цм. Прозоре израдити од првокласне и суве јеле и смрче. Оков од елоксираног алуминијума по избору пројектанта. Између крила и штока поставити заптивач од синтетичке гуме. Са доње стране штока поставити алуминијумску окапницу за отицање воде. Крила прозора застаклити термо изолационим Флот стаклом д=4+12+4 мм, постављеним преко подметача од нерђајућег материјала и китовати одговарајућим китом. Прозоре заштитити двоструким безбојним премазом за импрегнацију, завршно лакирати са два слоја лака. Обрачун по комаду прозора. |  |  |  |  |  |  |
|  |  | ЦЕНА БЕЗ ПДВ-а________________дин. | ком | 1,00 |  |  |  |  |
|  | IV.9 | Бушење зиданог зида од опеке дебљине око 65 цм, за вентилациони отвор пречника 12 цм, уградња вентилационог канала од ПВЦ-а са заштитним решеткама унутра и споља, спољна решетка са мрежицом против инсеката. У цену улазе све поправке зида након уградње канала. Обрачун по комаду |  |  |  |  |  |  |
|  |  | ЦЕНА БЕЗ ПДВ-а________________дин. | ком | 1,00 |  |  |  |  |
|  | IV.10 | Обијање керамичких плочица са зидова, постављених у лепку за плочице. Шут прикупити и одвести на градску депонију. Обрачун по м2 зида |  |  |  |  |  |  |
|  |  | ЦЕНА БЕЗ ПДВ-а________________дин. | м² | 35,00 |  |  |  |  |
|  | IV.11 | Скидање пода од керамичких плочица, постављених у лепак за плочице. Обити плочице и скинути подлогу у којој су леплљене. Шут прикупити и одвести на градску депонију. Обрачун по м2 пода |  |  |  |  |  |  |
|  |  | ЦЕНА БЕЗ ПДВ-а________________дин. | м² | 11,00 |  |  |  |  |
|  | IV.12 | Пажљива демонтажа постојећих санитарних уређаја и опреме предвиђених за поновну уградњу. Депоновање санитарија у оквиру објекта на место које одреди инвеститор и припрема за поновну уградњу. Обрачун по ком |  |  |  |  |  |  |
|  |  | конзолна вц шоља са уградним водокотлићем |  |  |  |  |  |  |
|  |  | ЦЕНА БЕЗ ПДВ-а________________дин. | ком | 2,00 |  |  |  |  |
|  |  | конзолни керамички умиваоник са уградном славином |  |  |  |  |  |  |
|  |  | ЦЕНА БЕЗ ПДВ-а________________дин. | ком | 1,00 |  |  |  |  |
|  |  | конзолни керамички писоар са испирачем |  |  |  |  |  |  |
|  |  | ЦЕНА БЕЗ ПДВ-а________________дин. | ком | 1,00 |  |  |  |  |
|  | IV.13 | Сечење пода - бетонске плоче дебљине 10 цм, за ископ канала за полагање цеви унутрашње канализације и водовода. Обрачун по м' реза |  |  |  |  |  |  |
|  |  | ЦЕНА БЕЗ ПДВ-а________________дин. | м' | 20,00 |  |  |  |  |
|  | IV.14 | Разбијање исеченог бетона и сикоп подтла у дубини до 90 цм за полагање цеви канализације, ширина рова 60 цм. Сав шут одвести на градску депонију. Обрачун по м3 ископаног материјала у ураслом стању |  |  |  |  |  |  |
|  |  | ЦЕНА БЕЗ ПДВ-а________________дин. | м³ | 6,00 |  |  |  |  |
|  | IV.15 | Набавка, довоз и насипање бањског песка на дно ровова, испод цеви водовода и канализације у дебљини мин. 10 цм и након уградње и испитивања цеви мин. 10 цм изнад њих. Обрачун вршити по м3 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | ЦЕНА БЕЗ ПДВ-а________________дин. | м³ | 5,50 |  |  |  |  |
|  | IV.16 | Бетонирање подне плоче на месту исечених делова пода, бетоном МБ20 дебљине 10 цм. Бетон армирати једноструко са МА Q-335. Обрачун по м2 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | ЦЕНА БЕЗ ПДВ-а________________дин. | м² | 6,00 |  |  |  |  |
|  | IV.17 | Набавка и монтажа канализационих цеви од тврдог ПВЦ-а за унутрашњу употребу са потребним фазонским комадима, ревизијама, обујмицама или конзолама, испитивањем на притисак од 2 м воденог стуба, штемањем зидова и пробијањем конструкција и накнадном поправком истих. У цену урачунати и прикључак цеви на постојећу инсталацију у објекту. Обрачун вршити по м1 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | ДН 50 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | м' | 4,00 |  |  |  |  |
|  |  | ДН 75 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | м' | 3,00 |  |  |  |  |
|  |  | ДН 110 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | м' | 6,00 |  |  |  |  |
|  |  | ДН 125 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | м' | 5,00 |  |  |  |  |
|  |  | ЦЕНА БЕЗ ПДВ-а________________дин. |  |  |  |  |  |
|  | IV.18 | Набавка и монтажа подних сливника са инокс решетком. Обрачун вршити по ком |  |  |  |  |  |  |
|  |  | ЦЕНА БЕЗ ПДВ-а________________дин. | ком | 3,00 |  |  |  |  |
|  | IV.19 | Набавка и монтажа ППР цеви за топлу и хладну воду са потребним фитинзима и обујмицама или конзолама, испитивањем на притисак од 9 бара, штемањем зидова и пробијањем конструкција и накнадном поправком истих. Водови се по потреби заштићују термички и акустички. Обрачун вршити по м1 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | ДН 20 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | ЦЕНА БЕЗ ПДВ-а________________дин. | ком | 25,00 |  |  |  |  |
|  | IV.20 | Набавка и монтажа равних и угаоних пропусних вентила са хромираном капом. Обрачун вршити по ком |  |  |  |  |  |  |
|  |  | ДН 20 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | ЦЕНА БЕЗ ПДВ-а________________дин. | ком | 15,00 |  |  |  |  |
|  | IV.21 | Проба инсталација са дезинфекцијом цевовода и израдом бактериолошке анализе воде. Обрачун паушално |  |  |  |  |  |  |
|  |  | ЦЕНА БЕЗ ПДВ-а________________дин. | паушал | 1,00 |  |  |  |  |
|  | IV.22 | Набавка и постављање једнокрилних обострано шперованих врата у приземљу. Врата израдити од првокласне и суве јеле и смрче, а рамовску конструкцију крила са саћем обострано обложити шпер плочом дебљине 4 мм. Довратник извести у ширини зида и опшити лајснама. Поставити оков од елоксираног алуминијума, браву укопавајућу са два кључа, три усадне шарке по крилу, по избору инвеститора. Врата заштитити безбојним премазом за импрегнацију и двоструко лакирати лаком за дрво. На поду поставити гумени одбојник. Обрачун по комаду врата. 80/205 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | ЦЕНА БЕЗ ПДВ-а________________дин. | ком | 1,00 |  |  |  |  |
|  | IV.23 | Уградња поостојећих једнокрилних обострано шперованих врата у приземљу. Довратник опшити новим лајснама. Врата пребрусити и лакирати лаком за дрво. На поду поставити гумени одбојник. Обрачун по комаду врата. 80/205 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | ЦЕНА БЕЗ ПДВ-а________________дин. | ком | 2,00 |  |  |  |  |
|  | IV.24 | Набавка и уградња унутрашњих санитарних преграда од АЛУ профила са испуном од Алу сендвич панела, водоотпорних, дебљине 10 мм, у боји по избору инвеститора. Висина преграда је 220 цм заједно са ножицама висине 10 или 15 цм. (по избору извођача) Кабине чине међузидови и једнокрилна заокретна врата. Сви спојеви између зидова, довратника и конструкције објекта морају бити изведени одговрајућим Алу профилима у читавој висини споја. Предња линија кабина треба да је ојачана горњим Алу профилом повећане крутости који се фиксира за зидове, довратнике и међузидове. Врата су са три спојнице у Алу изведби. Врата треба да су са уграђеним "лептир" бравама и куглом за отварање од Алуминијума са ознаком положаја заузетости и могућносћу сигурносног отварања споља. Сва фиксирања се изводе инокс вијцима. Сви Алу елементи су завршно елоксирани у боју натур алуминијума. Обрачун по комаду појединачног елемента |  |  |  |  |  |  |
|  |  | зидови кабина прос. димензија 130/220цм |  |  |  |  |  |  |
|  |  | ЦЕНА БЕЗ ПДВ-а________________дин. | ком | 1,00 |  |  |  |  |
|  |  | зидови кабина прос. димензија 20/220 цм |  |  |  |  |  |  |
|  |  | ЦЕНА БЕЗ ПДВ-а________________дин. | ком | 1,00 |  |  |  |  |
|  |  | врата кабина димензија 70/220 цм |  |  |  |  |  |  |
|  |  | ЦЕНА БЕЗ ПДВ-а________________дин. | ком | 2,00 |  |  |  |  |
|  | IV.25 | Равнање пода након обијања плочица самонивелишућом масом - припрема за постављање хидроизолационом премаза. Обрачун по м2 пода |  |  |  |  |  |  |
|  |  | ЦЕНА БЕЗ ПДВ-а________________дин. | м² | 11,00 |  |  |  |  |
|  | IV.26 | Израда хоризонталне хидроизолације од флексибилног, полимерцементног премаза за хидроизолацију, у најмање два премаза са израдом ојачања хидроизолације на споју са вертикалним површинама наменским тракама истог произвођача, као и са обрадом свих евентуалних продора кроз хидроизолацију. Хидроизолацију извести пре постављање керамичких плочица, у свему поштовати препоруке за припрему и уградњу одабраног произвођача материјала. Обрачун по м2 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | ЦЕНА БЕЗ ПДВ-а________________дин. | м² | 11,00 |  |  |  |  |
|  | IV.27 | Поплочавање унутрашњих подова неклизајућим керамичким плочицама I класе лепљењем у лепку за плочице. У цену урачунати и потребно фуговање. Плочице идентичне постојећима. Обрачун вршити по м2 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | ЦЕНА БЕЗ ПДВ-а________________дин. | м² | 17,00 |  |  |  |  |
|  | IV.28 | Облагање зидова једнобојним глазираним керамичким плочицама истог квалитета као плочице за под, полагање лепљењем у лепило, фуга на фугу. У цену урачунати потребно фуговање. Висина полагања је 2.0 м, плочице идентичне постојећима. На све спољне углове поставити ПВЦ лајсну за обраду углова. Обрачун вршити по м2 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | ЦЕНА БЕЗ ПДВ-а________________дин. | м² | 65,00 |  |  |  |  |
|  | IV.29 | Уградња постојећих комплета санитарија и опреме са новим подметачима, шрафовима, сифонима и сл, и са уградњом и повезивањем на инсталације водовода и канализације Обрачун по ком |  |  |  |  |  |  |
|  |  | конзолна вц шоља са уградним водокотлићем |  |  |  |  |  |  |
|  |  | ЦЕНА БЕЗ ПДВ-а________________дин. | ком | 2,00 |  |  |  |  |
|  |  | конзолни керамички умиваоник са уградном славином |  |  |  |  |  |  |
|  |  | ЦЕНА БЕЗ ПДВ-а________________дин. | ком | 1,00 |  |  |  |  |
|  |  | конзолни керамички писоар са испирачем |  |  |  |  |  |  |
|  |  | ЦЕНА БЕЗ ПДВ-а________________дин. | ком | 1,00 |  |  |  |  |
|  | IV.30 | Набавка и уградња нових комплета санитарија и опреме са уградњом и повезивањем на инсталације водовода и канализације Обрачун по ком |  |  |  |  |  |  |
|  |  | конзолна вц шоља са уградним водокотлићем |  |  |  |  |  |  |
|  |  | ЦЕНА БЕЗ ПДВ-а________________дин. | ком | 2,00 |  |  |  |  |
|  |  | конзолни керамички умиваоник са уградном славином |  |  |  |  |  |  |
|  |  | ЦЕНА БЕЗ ПДВ-а________________дин. | ком | 1,00 |  |  |  |  |
|  | IV.31 | Пажљива демонтажа постојећег лименог, панелног радијатора за поновну уградњу. У цену улази и испуштање воде из система, као и поновно пуњење и пробно пуштање система у рад. Обрачун по ком |  |  |  |  |  |  |
|  |  | ЦЕНА БЕЗ ПДВ-а________________дин. | ком | 1,00 |  |  |  |  |
|  | IV.32 | Монтажа нових носача и постојећег лименог, панелног радијатора са прикључењем на систем цововода и вентилом са термоглавом. Обрачун по ком |  |  |  |  |  |  |
|  |  | ЦЕНА БЕЗ ПДВ-а________________дин. | ком | 1,00 |  |  |  |  |
|  | IV.33 | Набавка и монтажа новог лименог, панелног радијатора са прикључењем на систем цововода и вентилом са термоглавом, димензија према постојећем радијатору. Обрачун по ком |  |  |  |  |  |  |
|  |  | ЦЕНА БЕЗ ПДВ-а________________дин. | ком | 1,00 |  |  |  |  |
|  | IV.34 | Израда новог развода цевовода за централно грејање у делу санитарног чвора. Обрачун по м' |  |  |  |  |  |  |
|  |  | ЦЕНА БЕЗ ПДВ-а________________дин. | м' | 3,00 |  |  |  |  |
| УКУПНО РЕКОНСТРУКЦИЈА САНИТАРНОГ ЧВОРА, ЦЕНА БЕЗ ПДВ-а: дин. |  |  |  |  |  |
| РЕКАПИТУЛАЦИЈА: ЦЕНЕ ТРЕБА ИЗРАЗИТИ БЕЗ ПДВ-а I УРЕЂЕЊЕ ПРЕДЊЕГ ДВОРИШТА:__________________дин. II УРЕЂЕЊЕ ЗАДЊЕГ ДВОРИШТА И ЛЕТЊЕ ПОЗОРНИЦЕ:_____________________________ дин. III РАДОВИ НА ОБЈЕКТУ:________________________ дин. IV РЕКОНСТРУКЦИЈА САНИТАРНОГ ЧВОРА:________________________ дин. ЦЕНА УКУПНО БЕЗ ПДВ-а: ________________________ дин. |  |  |  |  |  |
| V ВЕНТИЛАЦИЈА БИОСКОПСКЕ САЛЕ |
| V.1 | Набавка и монтажа хоризонталне рекуператорске вентилационе коморе за довод свежег и одвод отпадног ваздуха са опслуживањем са бока у комплету са материјалом за монтажу дигиталном контролом која управља радом коморе. Нудимо JRH72N/2500 |  |  |
|  | Произвођач "Venco" или слично |  |  |
|  | Тип коморе: VRH 23 |  |  |
|  | Тип контролера: FEC |  |  |
|  | Проток ваздуха на потису: 2000 м3/ч |  |  |
|  | Потребан екстерни напор вентилатора на потису: 140 Па |
|  | Проток ваздуха на одсису: 2000 м3/ч |  |  |
|  | Потребан екстерни напор вентилатора на одсису: 140 Па |
|  | Ефикасност поврата топлоте: 70% |  |  |
|  | Састав коморе: |  |  |
|  | Филтер свежег ваздуха класе Г4 |  |  |
|  | Плочасти рекуператор топлоте израђен од алуминијума |
|  | Потисни вентилатор са директним погоном |  |  |
|  | Филтер отпадног ваздуха класе Г4 |  |  |
|  | Одсисни вентилатор са директни погоном |  |  |
|  | Рикључци на каналску мрежу: Ø355мм |  |  |
|  | ел. Прикључак: 230V, 1100W |  |  |
|  | ЦЕНА БЕЗ ПДВ-а________________дин. | кпл | 1,00 |
| V.2 | Набавка и монтажа заштитне вентилационе решетке са противкишним жалузинама и мрежице против инсеката израђене од екструдираног алуминијума у комплету са израдом и поправком отвора у зиду. |  |  |
|  | Произвођач: "Климаопрема" или слично |  |  |
|  | Проток ваздуха: 2000 м3/ч |  |  |
|  | Тип: AFZV 800x400 |  |  |
|  | ЦЕНА БЕЗ ПДВ-а________________дин. | ком | 2,00 |
| V.3 | Набавка и монтажа вртложног дифузора за довод ваздуха са подесивим лопатицама за монтажу на висини од 4,5м директно на вентилациони канал са прикључком са горње стране. Сви делови дифузора (рам, усмеравајућа млазница и лопатице) израђени од челичног лима. |  |  |
|  | Произвођач: "Климаопрема" или слично |  |  |
|  | Тип:DVV-315-R |  |  |
|  | Проток ваздуха: 850 м3/ч |  |  |
|  | Пад притиска: 25 Па |  |  |
|  | Ниво звучног притиска на 250Hz: 43 dB(A) |  |  |
|  | ЦЕНА БЕЗ ПДВ-а________________дин. | ком | 4,00 |
| V.4 | Набавка и монтажа алуминијумске вентилационе решетке за одвод ваздуха са једним редом усмерабајућих жалузина за монтажу на пленумску кутију. |  |  |
|  | Произвођач: "Климаопрема" или слично |  |  |
|  | Проток: 1150 м3/ч |  |  |
|  | Тип: OAH1-UR-625x325 |  |  |
|  | ЦЕНА БЕЗ ПДВ-а________________дин. | kom | 3,00 |
| V.5 | Израда и монтажа пленумских кутија ваздушних канала од поцинкованог лима чија је дебљина у складу са ДИН 1946 i СРПС Ц.Б4.081/52 у комплету са свим потребним елементима за спајање, заптивање и премошћења металних маса. Минимална количина цинка 275г/м2. |  |  |
|  | ЦЕНА БЕЗ ПДВ-а________________дин. | кг | 190,00 |
| V.6 | Набавка и монтажа округлих вентилационих канала израђених од поцинкованог челичног лима |  |  |
|  | Произвођач: "ДОП Клима" или слично |  |  |
|  | ф355мм | м | 10,00 |
|  | ф315мм | м | 14,00 |
|  | ЦЕНА БЕЗ ПДВ-а________________дин. |  |  |
| V.7 | Набавка и монтажа глатког округлог олука 908 р=1д израђеног ог поцинкованог челичног лима у складу са ЕН 1506. |  |  |
|  | ф355мм | ком | 6,00 |
|  | ф315мм | ком | 9,00 |
|  | ЦЕНА БЕЗ ПДВ-а________________дин. |  |  |
| V.8 | Набавка и монтажа почетног округлог елемента за прикључење на равну површину израђеног од поцинкованог челичног лима у складу са ЕН 1506 |  |  |
|  | ф355мм | ком | 4,00 |
|  | ф315мм | ком | 7,00 |
|  | ЦЕНА БЕЗ ПДВ-а________________дин. |  |  |
| V.9 | Набавка и монтажа атестираних фабричких носача и ослонаца вентилационих канала израђених у складу са ЕН 12236 од поцинкованих челичних профила са навојним везама и подешавањем висине |  |  |
|  | Произвођач: "Fischer" или слично |  |  |
|  | ЦЕНА БЕЗ ПДВ-а________________дин. | кг | 60,00 |
| V.10 | Набавка и монтажа термоизолованих флексибилних округлих ваздушних канала израђених од алуминијума у комплету са свим потребним монтажним материјалом. |  |  |
|  | Произвођач: "DEC" или слично |  |  |
|  | Тип: ISODEC 25 |  |  |
|  | Дебљина изолационог слоја: 25мм |  |  |
|  | Класа отпорности према пожару: А1 |  |  |
|  | ф355мм |  |  |
|  | ЦЕНА БЕЗ ПДВ-а________________дин. | м | 4,00 |
| V.11 | Набавка и монтажа термоизолованих акустичних флексибилних округлих ваздушних канала израђених од алуминијума у комплету са свим потребним монтажним материјалом. |  |  |
|  | Произвођач: "DEC" или слично |  |  |
|  | Тип: SONODEC |  |  |
|  | Дебљина изолационог слоја: 25мм |  |  |
|  | Класа отпорности према пожару: А |  |  |
|  | ф315мм |  |  |
|  | ЦЕНА БЕЗ ПДВ-а________________дин. | м | 10,00 |
| V.12 | Набавка и монтажа изолационог плаштом израђеног од минералне вуне са спољашњом облогом од алуминијумске фолије отпорне на хабање која обезбеђује парну брану на спољашњу страну вентилационог канала у комплету са свим потребним материјалом за монтажу. Хемијски неутрално под дејством температуре и влажности. |  |  |
|  | Произвођач: "Урса" или слично |  |  |
|  | Називна густина: 32кг/м3 |  |  |
|  | Класа отпорности према пожару: А |  |  |
|  | Коефицијент топлотне проводљивости: 0,04W/mК Дебљина: 30мм |  |  |
|  | ЦЕНА БЕЗ ПДВ-а________________дин. | м2 | 34,00 |
| V.13 | Набавка и монтажа ПП цеви за одвод кондензата из рекуператора топлоте у комплету са фитинзима. |  |  |
|  | ДН 25 |  |  |
|  | ЦЕНА БЕЗ ПДВ-а________________дин. | м | 6,00 |
| I.14 | Израда радне скеле висине 5,5м која се монтира између биоскопских столица и пробијање отвора пречника 30цм у дрвеној таваници. У јединичну цену улази и заштита околног таписона од прашине. Обрачун по комаду отвора. |  |  |
|  | ЦЕНА БЕЗ ПДВ-а________________дин. | ком | 7,00 |
| I.15 | Израда опшава од поцинкованог лима за цев пречника Ø355мм са демонтажом црепова и летава на делу пробоја. |  |  |
|  | ЦЕНА БЕЗ ПДВ-а________________дин. | ком | 2,00 |
|  | УКУПНО ВЕНТИЛАЦИЈА БИОСКОПСКЕ САЛЕ, ЦЕНА БЕЗ ПДВ-А_________________________дин. |

| VI ЕЛЕКТРО РАДОВИ |
| --- |
|  | Земљани и расветни радови |  |  |
| VI.1 | Трасирање и ископ рова у земљишту III категорије са запрекама у слободном терену за полагање каблова у истој хоризонталној равни на међусобном осном размаку од најмање 17цм. Формирање постељице кабла од два слоја уситњене и просејане земље "здравице" (окца сита 4х4 мм), дебљине слоја постељице од по 10цм. Постављање преграда -опеке насатице (на сваких 100цм) између каблова 1кV. Постављање ПВЦ траке за упозорење на 50цм изнад сваког кабла. Затрпавање роба песком и тампонирање у слојевима од око 30цм са набијањем механичким набијачем у најмање два слоја и одвоз вишка материјала. Контрола набијености материјала у рову обухваћена је посебном позицијом. Укупно за рад, материјал и транспорт и то: |  |  |
|  | - ископ рова димензија 0,4х0,8 м за 2 цеви |  |  |
|  | ЦЕНА БЕЗ ПДВ-а_______________дин. | м1 | 75,00 |
| VI.2 | Испорука и уградња ребрастих ПВЦ цеви за полагање напојних каблова испод објекта саобраћајница, бетонских и зелених површина. Цеви су пречника: |  |  |
|  | - Ø 110mm |  |  |
|  | ЦЕНА БЕЗ ПДВ-а_______________дин. | м1 | 25,00 |
| VI.3 | Испорука опоменске, црвене ПВЦ траке и полагање у рову изнад кабла. |  |  |
|  | ЦЕНА БЕЗ ПДВ-а_______________дин. | м1 | 35,00 |
| VI.4 | Испорука и полагање кабла ПП00 3х2,5 мм2 у припремљени земљани ров са увезивањем крајева и плстичним штитницима и сигналном траком. |  |  |
|  | ЦЕНА БЕЗ ПДВ-а_______________дин. | м1 | 40,00 |
| VI.5 | Испорука и полагање траке FeZN 25x4 мм2 на дно ископаног кабловског канала са | м1 | 40,00 |
|  | повезивањем са стубом помоћу стопица и завртња са навртком М10х20мм. | компл | 2,00 |
|  | ЦЕНА БЕЗ ПДВ-а_______________дин. |  |  |
| VI.6 | Ископ темеља за стубове са одношењем вишка земље, фабричких димензија и то: |  |  |
|  | темељ димензија 700х700х800мм са анкерима за стуб висине 6м |  |  |
|  | ЦЕНА БЕЗ ПДВ-а_______________дин. | ком | 9,00 |
| VI.7 | Испорука и монтажа челичног расветног стуба- КРС-А-6 произвођача АМИГА Краљево висине 6м. Стуб се монтира помоћу анкер плоче и анкера на претходно израђен темељ. Комплет рад и материјал са фарбањем. |  |  |
|  | ЦЕНА БЕЗ ПДВ-а_______________дин. | компл | 2,00 |
| VI.9 | Увезивање каблова и опреме у стуб ЈР и то: испорука типске прикључне плоче са 1хФР 10А | ком | 2,00 |
|  | кабел ППОО 3х2,5 мм2, од плочице до светиљке, просечне дужине 6м. | ком | 2,00 |
|  | ЦЕНА БЕЗ ПДВ-а_______________дин. |  |  |
| VI.10 | Стубна светиљка Modus LVX 4500 снаге 32W - 4000 лумена. |  |  |
|  | ЦЕНА БЕЗ ПДВ-а_______________дин. | ком | 1,00 |

| Каблови за платно споља и електромонтажни радови у мокри чвор |
| --- |
| VI.1 | Испорука материјала и израда прикључка за трофазне прикључнице и прикључке кабловима типа ППОО 5х6мм2 заједно са механичком заштитом. Проводници се полажу у претходно ископани ров. |  |  |
|  | ЦЕНА БЕЗ ПДВ-а_______________дин. | м1 | 40,00 |
| VI.2 | Испорука и монтажа следеће: |  |  |
|  | - орман типске фабричке израде, за монтажу на зид, полиестерски, пластифицирани, са вратима и бравом, димензије 50х70х250 цм |  |  |
|  | ширина х висина х дубина ИП55 изведбе, са уводницама за улаз и излаз каблова од горе, произвођача "Расина" или слично |  |  |
|  | -ИД струјна заштитна склопка (ЗДУС); 4П; 415ВАЦ; 40А / 500мА или сл. | ком | 1,00 |
|  | - аутоматски осигурач (прекидач) тип Ц60Н (16) једнополни 1П; од 10А до 16А; Б крива; 6кА; или сл. | ком | 12,00 |
|  | - монофазна шуко прикључница 16А, 250V - "ОГ" ИП54, беле боје - мрежа, производног програма СЕТ КУ ОГ, Металка, Мајур, или сл. | ком | 4,00 |
|  | - трофазна шуко прикључница 16А, 400V - "ОГ" ИП54, беле боје - мрежа, производног програма СЕТ КУ ОГ, Металка, Мајур, или сл. | ком | 2,00 |
|  | Комплет рад и материјал (ОРМАН+ОПРЕМА, са атестом). Обрачун се врши по комплету. Коначан обрачун се врши према стварно изведеним количинама. |  |  |
|  | ЦЕНА БЕЗ ПДВ-а_______________дин. | компл | 1,00 |

| Напојни водови |
| --- |
| Каблови за прикључнице, прикључке и осветљење |
| VI.1 | Испорука материјала и израда прикључка за унутрашње и сполљашње осветљење кабловима типа ППОО 5х1,5 мм2. Проводници се полажу у претходно монтиране кабловске регале. Просечна дужина кабла је 17м. Комплет рад и материјал. Обрачун се врши по комплету. |  |  |
|  | ЦЕНА БЕЗ ПДВ-а_______________дин. | компл | 2,00 |
| VI.2 | Испорука материјала и полагање каблова типа N2XH-J 3х2,5мм2, за монофазне прикључнице и прикључке. Проводници се полажу под малтер и делом у простору изнад спуштеног плафона. Просечна дужина кабла је 12м. Комплет рад и материјал, са увезивањем крајева. |  |  |
|  | ЦЕНА БЕЗ ПДВ-а_______________дин. | компл | 4,00 |
| VI.3 | Испорука материјала и израда прикључка за опште и сигурносно осветљење, спољ. Осветљење изнад улаза и за тастере, кабловима типа N2XH-J 3х1,5мм2. Проводници се полажу у претходно монтиране кабловске регале. Просечна дужина кабла је 22м. Комплет рад и материјал. Обрачун се врши по комплету. Коначан обрачун се врши према стварно изведеним количинама. |  |  |
|  | ЦЕНА БЕЗ ПДВ-а_______________дин. | компл | 3,00 |
| VI.4 | Испорука и уградња/монтажа електро опреме произвођача АЛИНГ-Р или слично. - склопке (прекидачи) за светло, прикључни цонеле. Комплет рад и материјал: |  |  |
|  | - обична једнополна склопка (прекидач) за светло 10АХ/250V , ИП20 "микро" изведбе, са монтажном кутијом (дозном) Ø60мм за уградњу у зид; п; или сл. | ком | 1,00 |
|  | - једнострука монофазна шуко прикључница 16 А, 250V, - "Микро" ИП20, беле боје - мрежа, производног програма Премијер плус, произвођача "Металка", или сл. | ком | 3,00 |
|  | ЦЕНА БЕЗ ПДВ-а_______________дин. |  |  |
| VI.5 | Испорука и монтажа расветних тела (са свим потребним носачима, сијалицама, предспојним уређајима, пригушницама, и сл.): |  |  |
|  | Струјна трофазна шина 3+Н+Е дужине 3 метра са напојним елементом, завршним елементом и прибором за вешање. |  |  |
|  | Кодни број 7511-30-30 | ком | 2,00 |
|  | Напојни елемент 7652-10-W20/30/31 | ком | 2,00 |
|  | Завршни елемент 7659-00-W20/30/31 | ком | 2,00 |
|  | Прибор за вешање 7606-06-30/31 | ком | 8,00 |
|  | Лед синска светиљка Дрим ПАР ЛЕД снаге 7W индекс репродукције боје РА 90, Боја по избору Инвеститора у комплету са ЛЕД извором. | ком | 14,00 |
|  | ЛИТО ЛЕД 1800LM 12W 30K 30° МЕ Типа Ивела. | ком | 5,00 |
|  | ЦЕНА БЕЗ ПДВ-а_______________дин. |  |  |
| VI.6 | Демонтажа постојеће електричне инсталације са евентуалним продуживањем постојећих каблова због преуређења постојећих просторија за мокри чвор. Комплет материјал и рад. |  |  |
|  | ЦЕНА БЕЗ ПДВ-а_______________дин. | компл | 1,00 |
| VI.7 | Испорука и монтажа у постојећи разводни ормах РО-Ц следеће: |  |  |
|  | - аутоматски осигурач (прекидач) тип Ц60Н (10 - 16 А) једнополни 1П; од 10А до 16А; Б крива; 6кА; или сл.; | ком | 6,00 |
|  | - ситан везни рад и материјал (пертинакс плоче дебљине 5мм, заштитне маске, таблица са натписом "ОПАСНО ПО ЖИВОТ", натписне плочице, ДИН (еуро) шине, пластичне каналице за каблове, редне стезаљке, стезаљке за уземљење, помоћне Cu сабирнице, проводници за шемирање и сл. | компл | 1,00 |
|  | Комплет рад и материјал (ОРМАХ+ОПРЕМА, са атестом). Обрачун се врши по комплету. Коначан обрачун се врши према стварно изведеним количинама. | компл | 1,00 |
|  | ЦЕНА БЕЗ ПДВ-а_______________дин. |  |  |

|  | Громобранска инсталација |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| VI.8 | Ископ природно влажне земље за ров, ширине 0,4м, дубине до 1м, са правилним одсецањем бочних страница и равним дном, испланирано са тачношћу ±2цм. Ископани земљани преносити на градилишну депонију. Позиција обухвата и трошкове отежаног рада услед евентуалне потребе вађења корења, камења, разупирања. Обратити пажњу на могуће наиласке на разне постојеће подземне водове и друге инсталације. Обрачун по дужном метру ископане земље у природно збијеном стању. |  |  |
|  | ЦЕНА БЕЗ ПДВ-а_______________дин. | м | 120,00 |
| VI.9 | Испорука и полагање напојних водова у претходно ископан земљани ров, увучени у цеви. Каблови су следећих типова: |  |  |
|  | - челично поцинкована трака FeZn 25x4мм (полаже се паралелно са трасом НН каблова); | м | 120,00 |
|  | -извод од челично поцинковане траке FeZn 25x4мм, просечне дужине (2-3)м за громобрански спуст. | компл | 2,00 |
|  | ЦЕНА БЕЗ ПДВ-а_______________дин. |  |  |

|  | Каблови за машинску-технолошку опрему |
| --- | --- |
| VI.1 | Искључење напајања постојећег разводног ормана и испорука и монтажа опреме у постојећи разводни орман РО-1: |  |  |
|  | У постојећи орман се уграђује следећа електроинсталациона опрема: |  |  |
|  | _аутоматски осигурачи 16A. | ком | 3,00 |
|  | _гребенасти прекидач 16A. | ком | 1,00 |
|  | - прешемирање постојеће опреме (превезивање водова и померање пост. опреме) због обезбеђивања простора за уградњу нове електроинсталационе опреме. |  |  |
|  | - ситан везни рад и материјал (пертинакс плоче дебљине 5мм, заштитне маске, натписне плочице, ДИН (еуро) шине, пластичне каналице за каблове, редне стезаљке, стезаљке за уземљење, помоћне Cu сабирнице) |  |  |
|  | Комплет рад и материјал | компл | 1,00 |
|  | ЦЕНА БЕЗ ПДВ-а_______________дин. |  |  |
| VI.2 | Испорука материјала и израда прикључка за трофазне прикључке каблови типа N2XH-J 3x2,5мм2. Проводници се полажу у претходно монтиране кабловске регале. Просечна дужина кабла је 40м. Комплет рад и материјал. Обрачун се врши по комплету. Коначан обрачун се врши према стварно изведеним количинама. | компл | 2,00 |
|  | ЦЕНА БЕЗ ПДВ-а_______________дин. |  |  |
| VI.3 | Ситан непредвиђен рад и материјал | пауш | 1,00 |
|  | ЦЕНА БЕЗ ПДВ-а_______________дин. |  |  |
| VI.4 | Испитивање својстава електричне инсталације (мерење отпора уземљења, повезаности металних маса, непрекидност водова и сл.) од стране овлашћене акредитоване организације о чему се издаје оверен извештај од стране од стране овлашћене акредитоване организације. | пауш | 1,00 |
|  | ЦЕНА БЕЗ ПДВ-а_______________дин. |  |  |
|  | УКУПНО ЕЛЕКТРО РАДОВИ, ЦЕНА БЕЗ ПДВ-а____________________-_ |  |  |

РЕКАПИТУЛАЦИЈА СВИХ РАДОВА:

| ОПИС РАДОВА | ЦЕНА БЕЗ ПДВ | ЦЕНА СА ПДВ |
| --- | --- | --- |
| УРЕЂЕЊЕ ПРЕДЊЕГ ДВОРИШТА |  |  |
| УРЕЂЕЊЕ ЗАДЊЕГ ДВОРИШТА И ЛЕТЊЕ ПОЗОРНИЦЕ |  |  |
| РАДОВИ НА ОБЈЕКТУ |  |  |
| РЕКОНСТРУКЦИЈА САНИТАРНОГ ЧВОРА |  |  |
| ВЕНТИЛАЦИЈА БИОСКОПСКЕ САЛЕ |  |  |
| ЕЛЕКТРО РАДОВИ |  |  |
| УКУПНО: |  |  |

Датум 					                                             Понуђач

_________________                            М. П.                     _____________________________

IV   УСЛОВИ ЗА УЧЕШЋЕ У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ ИЗ ЧЛ. 75. И 76. ЗАКОНА И УПУТСТВО КАКО СЕ ДОКАЗУЈЕ ИСПУЊЕНОСТ ТИХ УСЛОВА

- УСЛОВИ ЗА УЧЕШЋЕ У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ ИЗ ЧЛ. 75. И 76. ЗАКОНА

    - Право на учешће у поступку предметне јавне набавке има понуђач који испуњава обавезне услове за учешће у поступку јавне набавке дефинисане чл. 75. Закона, и то:

- Да је регистрован код надлежног органа, односно уписан у одговарајући регистар (чл. 75. ст. 1. тач. 1) Закона);

- Да он и његов законски заступник није осуђиван за неко од кривичних дела као члан организоване криминалне групе, да није осуђиван за кривична дела против привреде, кривична дела против животне средине, кривично дело примања или давања мита, кривично дело преваре (чл. 75. ст. 1. тач. 2) Закона);

- Да је измирио доспеле порезе, доприносе и друге јавне дажбине у складу са прописима Републике Србије или стране државе када има седиште на њеној територији (чл. 75. ст. 1. тач. 4) Закона);

- Да има важећу дозволу надлежног органа за обављање делатности која је предмет јавне набавке (чл. 75. ст. 1. тач. 5) Закона), ако је таква дозвола предвиђена посебним прописима.

- Понуђач је дужан да при састављању понуде изричито наведе да је поштовао обавезе које произлазе из важећих прописа о заштити на раду, запошљавању и условима рада, заштити животне средине, као и да немају забрану обављања делатности која је на снази у време подношења понуде (чл. 75. ст. 2. Закона).

Додатни услови:

Понуђач који учествује у поступку предметне јавне набавке, мора испунити додатне услове за учешће у поступку јавне набавке, дефинисане чл. 76. Закона, и то:

1. ФИНАНСИЈСКИ КАПАЦИТЕТ:

-  Да понуђач у последње 3 године није био неликвидан

-  Да је понуђач остварио укупан приход од 50 милиона динара за последње три године

2. ПОСЛОВНО - ТЕХНИЧКИ КАПАЦИТЕТ:

- да је понуђач изводио исте или сличне грађевинске радове на адаптацији непокретних културних добара, минимум 5 објеката.

- да поседује ИСО 9001, ИСО 14001 и ОХСАС 18001 – системе квалитета

Понуђач мора да поседује:

•	Теретно возило – камион носивости до 5 т               ком  2

•	Багер – утоваривач  				            ком  1

•	Вибрациона игла за бетон			            ком  1

•	Вибро набијач 		     	                                   ком 2

- Скела                                                                              м2  200

3. КАДРОВСКИ КАПАЦИТЕТ

-  Да има минимално 20 запослених радника у складу са Законом о раду, пре објављивања позива за достављање понуда.

- Зидар                     4

- Тесар                      3

- Армирач                1

- Пом радника         5

- Електричар            3

- Инсталатер (вик и грејање)    1

Ангажоване инжењере :

Лиценце :

-	410 		   1 ком

-	430 	  	   1 ком

-	450 		   1 ком

Понуђачи су дужни да доставе наручиоцу потврду понуђача о обиласку локације, која је саставни део документације у поглављу ХI,  зграда биоскопа Абазија на Палићу, угао Сплитске алеје и Олге Пенавин.

Лице за контакт: Мирослав Могоровић, број телефона: 063/687201 или на маил mogorovic@yahoo.com

УПУТСТВО КАКО СЕ ДОКАЗУЈЕ ИСПУЊЕНОСТ ДОДАТНИХ УСЛОВА

1. ФИНАНСИЈСКИ КАПАЦИТЕТ:

Доказ ликвидности: За домаће понуђаче потврда Народне банке Србије или, за стране понуђаче потврда пословне банке понуђача (или другог надлежног органа државе седишта понуђача), о броју дана ликвидности која мора да је издата после објављивања јавног позива за подношење понуда и да се односи на период од 12 (дванаест) месеци до дана објављивања јавног позива за подношење понуда укључујући и тај дан;

Уколико Понуђач подноси заједничку понуду дужан је да достави предметне потврде за сваког члана групе понуђача.

Уколико Понуђач подноси понуду са подизвођачем, дужан је да достави предметне потврде за сваког од подизвођача.

Доказ пословних прихода: Оверени биланс успеха за последње три обрачунске године (2016, 2017. и 2018. годину).

Уколико Понуђач подноси заједничку понуду дужан је да достави предметне билансе за сваког члана групе понуђача.

2. ПОСЛОВНО - ТЕХНИЧКИ КАПАЦИТЕТ:

Доказује се:   Фотокопије уговора или окончане ситуације за изведене радове на адаптацији објеката - непокретних културних добара.

– фотокопија сертификата - да поседује ИСО 9001, ИСО 14001 и ОХСАС 18001 – системе квалитета

3. КАДРОВСКИ КАПАЦИТЕТ:

Доказ: фотокопије Уговора о раду и МА образца, и горе наведених лиценци.

(Напомена: уговор и пријава треба да се односи на временски период важења уговора о предметној јавној набавци). За тачно наведена лица понуђач мора доставити доказ којим на несумњив начин доказује да су исти запослени код понуђача и да поседују тражено звање (нпр. уговор о раду, радне књижице, МА обрасца, уговор о привременим и повременим пословима, наведене лиценце...).

Понуђачи су дужни да доставе наручиоцу оверену и потписану потврду понуђача о обиласку локације, која је саставни део документације у поглављу ХI,  зграда биоскопа Абазија на Палићу, угао Сплитске алеје и Олге Пенавин

  - Уколико понуђач подноси понуду са подизвођачем, у складу са чланом 80. Закона, подизвођач мора да испуњава обавезне услове из члана 75. став 1. тач. 1) до 4) Закона и услов из члана 75. став 1. тачка 5) Закона, за део набавке који ће понуђач извршити преко подизвођача.

  - Уколико понуду подноси група понуђача, сваки понуђач из групе понуђача, мора да испуни обавезне услове из члана 75. став 1. тач. 1) до 4) Закона, а додатне услове испуњавају заједно.

Услов из члана 75. став 1. тач. 5) Закона, дужан је да испуни понуђач из групе понуђача којем је поверено извршење дела набавке за који је неопходна испуњеност тог услова.

- УПУТСТВО КАКО СЕ ДОКАЗУЈЕ ИСПУЊЕНОСТ УСЛОВА

Испуњеност обавезних и додатних услова за учешће у поступку предметне јавне набавке, у складу са чл. 77. став 4. Закона, понуђач доказује достављањем Изјаве (Образац изјаве понуђача, дат је у поглављу IV одељак 3.), којом под пуном материјалном и кривичном одговорношћу потврђује да испуњава услове за учешће у поступку јавне набавке из чл. 75. и 76. Закона, дефинисане овом конкурсном документацијом.

Изјава мора да буде потписана од стране овлашћеног лица понуђача. Уколико Изјаву потписује лице које није уписано у регистар као лице овлашћено за заступање, потребно је уз понуду доставити овлашћење за потписивање.

Уколико понуду подноси група понуђача, Изјава мора бити потписана од стране овлашћеног лица сваког понуђача из групе понуђача.

Уколико понуђач подноси понуду са подизвођачем, понуђач је дужан да достави Изјаву подизвођача (Образац изјаве подизвођача, дат је у поглављу IV одељак 3.), потписану од стране овлашћеног лица подизвођача.

Наручилац ће пре доношења одлуке о додели уговора да тражи од понуђача, чија је понуда оцењена као најповољнија, да достави копију свих о испуњености услова.

Понуђач није дужан да доставља на увид доказе који су јавно доступни на интернет страницама надлежних органа.

Понуђач је дужан да без одлагања писмено обавести наручиоца о било којој промени у вези са испуњеношћу услова из поступка јавне набавке, која наступи до доношења одлуке, односно закључења уговора, односно током важења уговора о јавној набавци и да је документује на прописани начин.

- Услов из члана чл. 75. ст. 2.  - Доказ: Потписан оверен Oбразац изјаве (Образац изјаве, дат је у поглављу XI). Изјава мора да буде потписана од стране овлашћеног лица понуђача. Уколико понуду подноси група понуђача, Изјава мора бити потписана од стране овлашћеног лица сваког понуђача из групе понуђача.

Уколико понуду подноси група понуђача понуђач је дужан да за  сваког члана групе достави наведене доказе да испуњава услове из члана 75. став 1. тач. 1) до 4), а доказ из члана 75. став 1. тач. 5) Закона, дужан је да достави понуђач из групе понуђача којем је поверено извршење дела набавке за који је неопходна испуњеност тог услова.

Додатне услове група понуђача испуњава заједно.

Уколико понуђач подноси понуду са подизвођачем, понуђач је дужан да за подизвођача достави доказе да испуњава услове из члана 75. став 1. тач. 1) до 4) Закона, а доказ из члана 75. став 1. тач. 5) Закона, за део набавке који ће понуђач извршити преко подизвођача.

Наведене доказе о испуњености услова понуђач може доставити у виду неоверених копија, а наручилац може пре доношења одлуке о додели уговора да тражи од понуђача, чија је понуда на основу извештаја за јавну набавку оцењена као најповољнија, да достави на увид оригинал или оверену копију свих или појединих доказа.

Ако понуђач у остављеном, примереном року који не може бити краћи од пет дана, не достави на увид оригинал или оверену копију тражених доказа, наручилац ће његову понуду одбити као неприхватљиву.

Лице уписано у регистар понуђача није дужно да приликом подношења понуде, односно пријаве доказује испуњеност обавезних услова из члана 75. став 1. тач. 1) до 4) Закона.

Понуђачи који су регистровани у регистру који води Агенција за привредне регистре не морају да доставе доказ из чл.  75. ст. 1. тач. 1) Извод из регистра Агенције за привредне регистре, који је јавно доступан на интернет страници Агенције за привредне регистре.

Наручилац неће одбити понуду као неприхватљиву, уколико не садржи доказ одређен конкурсном документацијом, ако понуђач наведе у понуди интернет страницу на којој су подаци који су тражени у оквиру услова јавно доступни.

Уколико је доказ о испуњености услова електронски документ, понуђач доставља копију електронског документа у писаном облику, у складу са законом којим се уређује електронски документ, осим уколико подноси електронску понуду када се доказ доставља у изворном електронском облику.

Ако се у држави у којој понуђач има седиште не издају тражени докази, понуђач може, уместо доказа, приложити своју писану изјаву, дату под кривичном и материјалном одговорношћу оверену пред судским или управним органом, јавним бележником или другим надлежним органом те државе.

Ако понуђач има седиште у другој држави, наручилац може да провери да ли су документи којима понуђач доказује испуњеност тражених услова издати од стране надлежних органа те државе.

Понуђач је дужан да без одлагања писмено обавести наручиоца о било којој промени у вези са испуњеношћу услова из поступка јавне набавке, која наступи до доношења одлуке, односно закључења уговора, односно током важења уговора о јавној набавци и да је документује на прописани начин.

3. ОБРАЗАЦ ИЗЈАВЕ О ИСПУЊАВАЊУ УСЛОВА ИЗ ЧЛ. 75. И 76. ЗАКОНА

ИЗЈАВА ПОНУЂАЧА

О ИСПУЊАВАЊУ УСЛОВА ИЗ ЧЛ. 75. И 76. ЗАКОНА У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ

НАБАВКЕ БР. 1/2019

У складу са чланом 77. став 4. Закона, под пуном материјалном и кривичном одговорношћу, као заступник понуђача, дајем следећу

И З Ј А В У

Понуђач____________________________________________________________________                                                                                                                     (навести назив понуђача)

у поступку јавне набавке радови - трећа фаза реконструкције биоскопа Абазија на Палићу, број ЈН 1/2019, испуњава све услове из чл. 75. и 76. Закона, односно услове дефинисане конкурсном документацијом за предметну јавну набавку, и то:

- Да је регистрован код надлежног органа, односно уписан у одговарајући регистар (чл. 75. ст. 1. тач. 1) Закона);

- Да он и његов законски заступник није осуђиван за неко од кривичних дела као члан организоване криминалне групе, да није осуђиван за кривична дела против привреде, кривична дела против животне средине, кривично дело примања или давања мита, кривично дело преваре (чл. 75. ст. 1. тач. 2) Закона);

- Да је измирио доспеле порезе, доприносе и друге јавне дажбине у складу са прописима Републике Србије или стране државе када има седиште на њеној територији (чл. 75. ст. 1. тач. 4) Закона);

- Да има важећу дозволу надлежног органа за обављање делатности која је предмет јавне набавке (чл. 75. ст. 1. тач. 5) Закона), ако је таква дозвола предвиђена посебним прописима.

- Понуђач је дужан да при састављању понуде изричито наведе да је поштовао обавезе које произлазе из важећих прописа о заштити на раду, запошљавању и условима рада, заштити животне средине, као и да немају забрану обављања делатности која је на снази у време подношења понуде (чл. 75. ст. 2. Закона).

Понуђач који учествује у поступку предметне јавне набавке, мора испунити додатне услове за учешће у поступку јавне набавке, дефинисане чл. 76. Закона, и то:

- Додатни услови:

1. ФИНАНСИЈСКИ КАПАЦИТЕТ:

-  Да понуђач у последње 3 године није био неликвидан

-  Да је понуђач остварио укупан приход од 50 милиона динара за последње три године

2. ПОСЛОВНО - ТЕХНИЧКИ КАПАЦИТЕТ:

- да је понуђач изводио исте или сличне грађевинске радове на адаптацији непокретних културних добара, минимум 5 објеката.

- да поседује ИСО 9001, ИСО 14001 и ОХСАС 18001 – системе квалитета

Понуђач мора да поседује:

•	Теретно возило – камион носивости до 5 т               ком  2

•	Багер – утоваривач  				            ком  1

•	Вибрациона игла за бетон			            ком  1

•	Вибро набијач 		     	                                   ком 2

- Скела                                                                              м2  200

3. КАДРОВСКИ КАПАЦИТЕТ

-  Да има минимално 20 запослених радника у складу са Законом о раду, пре објављивања позива за достављање понуда.

- Зидар                     4

- Тесар                      3

- Армирач                1

- Пом радника         5

- Електричар            3

- Инсталатер (вик и грејање)    1

Ангажоване инжењере :

Лиценце :

-	410 		   1 ком

-	430 	  	   1 ком

-	450 		   1 ком

Понуђачи су дужни да доставе наручиоцу потврду понуђача о обиласку локације, која је саставни део документације у поглављу ХI,  зграда биоскопа Абазија на Палићу, угао Сплитске алеје и Олге Пенавин.

Место:_____________                                                                      Понуђач:

Датум:_____________                         М.П.                       _____________________

Напомена: Уколико понуду подноси група понуђача, Изјава мора бити потписана од стране овлашћеног лица сваког понуђача из групе понуђача.

ИЗЈАВА ПОДИЗВОЂАЧА

О ИСПУЊАВАЊУ УСЛОВА ИЗ ЧЛ. 75. ЗАКОНА У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ

НАБАВКЕ БР. 1/2019

У складу са чланом 77. став 4. Закона, под пуном материјалном и кривичном одговорношћу, као заступник понуђача, дајем следећу

И З Ј А В У

Понуђач____________________________________________________________________                                                                                                                     (навести назив понуђача)

у поступку јавне набавке радови - трећа фаза реконструкције биоскопа Абазија на Палићу, број ЈН 1/2019, испуњава све услове из чл. 75. и 76. Закона, односно услове дефинисане конкурсном документацијом за предметну јавну набавку, и то:

- Да је регистрован код надлежног органа, односно уписан у одговарајући регистар (чл. 75. ст. 1. тач. 1) Закона);

- Да он и његов законски заступник није осуђиван за неко од кривичних дела као члан организоване криминалне групе, да није осуђиван за кривична дела против привреде, кривична дела против животне средине, кривично дело примања или давања мита, кривично дело преваре (чл. 75. ст. 1. тач. 2) Закона);

- Да је измирио доспеле порезе, доприносе и друге јавне дажбине у складу са прописима Републике Србије или стране државе када има седиште на њеној територији (чл. 75. ст. 1. тач. 4) Закона);

- Додатни услови:

1. ФИНАНСИЈСКИ КАПАЦИТЕТ:

-  Да понуђач у последње 3 године није био неликвидан

Место:_____________                                                               Подизвођач:

Датум:_____________                         М.П.                     _____________________

Уколико понуђач подноси понуду са подизвођачем, Изјава мора бити потписана од стране овлашћеног лица подизвођача.

V  УПУТСТВО ПОНУЂАЧИМА КАКО ДА САЧИНЕ ПОНУДУ

1. ПОДАЦИ О ЈЕЗИКУ НА КОЈЕМ ПОНУДА МОРА ДА БУДЕ САСТАВЉЕНА

Понуђач подноси понуду на српском језику.

2. НАЧИН НА КОЈИ ПОНУДА МОРА ДА БУДЕ САЧИЊЕНА

Понуђач понуду подноси непосредно или путем поште у затвореној коверти или кутији, затворену на начин да се приликом отварања понуда може са сигурношћу утврдити да се први пут отвара.

На полеђини коверте или на кутији навести назив и адресу понуђача.

У случају да понуду подноси група понуђача, на коверти је потребно назначити да се ради о групи понуђача и навести називе и адресу свих учесника у заједничкој понуди.

Понуду доставити на адресу: Отворени универзитет Суботица Д.О.О.,Трг Цара Јована Ненада 15, 24000 Суботица, са назнаком: ,,Понуда за јавну набавку радови - трећа фаза реконструкције биоскопа Абазија на Палићу, број ЈН 1/2019 - НЕ ОТВАРАТИ”. Понуда се сматра благовременом уколико је примљена од стране наручиоца до 30.07.2019. године до 12 часова.

Наручилац ће, по пријему одређене понуде, на коверти, односно кутији у којој се понуда налази, обележити време пријема и евидентирати број и датум понуде према редоследу приспећа. Уколико је понуда достављена непосредно наручулац ће понуђачу предати потврду пријема понуде. У потврди о пријему наручилац ће навести датум и сат пријема понуде.

Понуда коју наручилац није примио у року одређеном за подношење понуда, односно која је примљена по истеку дана и сата до којег се могу понуде подносити, сматраће се неблаговременом.

Приликом сачињавања понуде употреба печата није обавезна.

Понуда мора да садржи следећу документацију уредно попуњену, потписану и то :

- Образац понуде, попуњен и оверен од стране овлашћеног лица са свим подацима који су дати у моделу понуде из конкурсне документације, обавезно укључујући и  податке  у случају заједничке понуде и понуде са подизвођачем, ако се тако наступа.

- Доказе о испуњености услова из члана 75 и 76. Закона, а ако је посебним прописом предвиђено и оверену копију важеће  дозволе надлежног органа  за обављање  делатности која је предмет јавне набавке без обзира на начин подношења(самостално, заједничка понуда, понуда са подизвођачем) изјава се потписује  самостално, наведене доказе доставити.

- Модел уговора,попуњен и парафиран од стране овлашћеног лица.

- Образац изјаве о независној понуди  без обзира на начин подношења (самостално, заједничка понуда, понуда са подизвођачем) изјава се потписује  самостално.

- У случају заједничке понуде обавезан саставни део је и Споразум, којим се понуђачи из групе међусобно и према наручиоцу обавезују на извршење јавне набавке, а који обавезно садржи податке из члана 81.став 4. Закона о јавним набавкама.

- Доказ ликвидности: За домаће понуђаче потврда Народне банке Србије или, за стране понуђаче потврда пословне банке понуђача (или другог надлежног органа државе седишта понуђача), о броју дана ликвидности која мора да је издата после објављивања јавног позива за подношење понуда и да се односи на период од 12 (дванаест) месеци до дана објављивања јавног позива за подношење понуда укључујући и тај дан;

Уколико Понуђач подноси заједничку понуду дужан је да достави предметне потврде за сваког члана групе понуђача.

Уколико Понуђач подноси понуду са подизвођачем, дужан је да достави предметне потврде за сваког од подизвођача.

7.    Доказ пословних прихода: Оверени биланс успеха за последње три обрачунске године (2016, 2017. и 2018. годину).

Уколико Понуђач подноси заједничку понуду дужан је да достави предметне билансе за сваког члана групе понуђача.

8.    Фотокопије уговора или окончане ситуације за изведене радове на адаптацији објеката-непокретних културних добара.

9.    фотокопија сертификата - да поседује ИСО 9001, ИСО 14001 и ОХСАС 18001 – системе квалитета

10. фотокопије Уговора о раду и МА образца, наведених лиценци.

11.  потписану потврду о обиласку локације.

3. ПАРТИЈЕ

Предмет јавне набавке није обликован у више партија.

4.  ПОНУДА СА ВАРИЈАНТАМА

Подношење понуде са варијантама није дозвољено.

5. НАЧИН ИЗМЕНЕ, ДОПУНЕ И ОПОЗИВА ПОНУДЕ

У року за подношење понуде понуђач може да измени, допуни или опозове своју понуду на начин који је одређен за подношење понуде.

Понуђач је дужан да јасно назначи који део понуде мења односно која документа накнадно доставља.

Измену, допуну или опозив понуде треба доставити на адресу:

Отворени универзитет Суботица Д.О.О.,Трг Цара Јована Ненада 15, 24000 Суботица, са назнаком:

„Измена понуде за јавну набавку радова - трећа фаза реконструкције биоскопа Абазија на Палићу, број ЈН 1/2019 - НЕ ОТВАРАТИ” или

„Допуна понуде за јавну набавку радова - трећа фаза реконструкције биоскопа Абазија на Палићу, број ЈН 1/2019 - НЕ ОТВАРАТИ” или

„Опозив понуде за јавну набавку радова трећа фаза реконструкције биоскопа Абазија на Палићу, број ЈН 1/2019 - НЕ ОТВАРАТИ”  или

„Измена и допуна понуде за јавну набавку радова - трећа фаза реконструкције биоскопа Абазија на Палићу, број ЈН 1/2019 - НЕ ОТВАРАТИ”.

На полеђини коверте или на кутији навести назив и адресу понуђача. У случају да понуду подноси група понуђача, на коверти је потребно назначити да се ради о групи понуђача и навести називе и адресу свих учесника у заједничкој понуди.

По истеку рока за подношење понуда понуђач не може да повуче нити да мења своју понуду.

6. УЧЕСТВОВАЊЕ У ЗАЈЕДНИЧКОЈ ПОНУДИ ИЛИ КАО ПОДИЗВОЂАЧ

Понуђач може да поднесе само једну понуду.

Понуђач који је самостално поднео понуду не може истовремено да учествује у заједничкој понуди или као подизвођач, нити исто лице може учествовати у више заједничких понуда.

У Обрасцу понуде (поглавље VI), понуђач наводи на који начин подноси понуду, односно да ли подноси понуду самостално, или као заједничку понуду, или подноси понуду са подизвођачем.

7. ПОНУДА СА ПОДИЗВОЂАЧЕМ

Уколико понуђач подноси понуду са подизвођачем дужан је да у Обрасцу понуде (поглавље VI) наведе да понуду подноси са подизвођачем, проценат укупне вредности набавке који ће поверити подизвођачу,  а који не може бити већи од 50%, као и део предмета набавке који ће извршити преко подизвођача.

Понуђач у Обрасцу понуде наводи назив и седиште подизвођача, уколико ће делимично извршење набавке поверити подизвођачу.

Уколико уговор о јавној набавци буде закључен између наручиоца и понуђача који подноси понуду са подизвођачем, тај подизвођач ће бити наведен и у уговору о јавној набавци.

Понуђач је дужан да за подизвођаче достави доказе о испуњености услова који су наведени у поглављу IV конкурсне документације, у складу са Упутством како се доказује испуњеност услова.

Понуђач у потпуности одговара наручиоцу за извршење обавеза из поступка јавне набавке, односно извршење уговорних обавеза, без обзира на број подизвођача.

Понуђач је дужан да наручиоцу, на његов захтев, омогући приступ код подизвођача, ради утврђивања испуњености тражених услова.

8. ЗАЈЕДНИЧКА ПОНУДА

Понуду може поднети група понуђача.

Уколико понуду подноси група понуђача, саставни део заједничке понуде мора бити споразум којим се понуђачи из групе међусобно и према наручиоцу обавезују на извршење јавне набавке, а који обавезно садржи податке из члана 81. ст. 4. тач. 1) до 6) Закона и то податке о:

- члану групе који ће бити носилац посла, односно који ће поднети понуду и који ће заступати групу понуђача пред наручиоцем,

- понуђачу који ће у име групе понуђача потписати уговор,

- понуђачу који ће у име групе понуђача дати средство обезбеђења,

- понуђачу који ће издати рачун,

- рачуну на који ће бити извршено плаћање,

- обавезама сваког од понуђача из групе понуђача за извршење уговора.

Напомена: Наручилац конкурсном документацијом може одредити и да се друга питања уређују наведеним споразумом, нпр. да споразум садржи податке о понуђачу који ће у име групе потписивати образце из конкурсне документације.

Група понуђача је дужна да достави све доказе о испуњености услова који су наведени у поглављу IV конкурсне документације, у складу са Упутством како се доказује испуњеност услова.

Понуђачи из групе понуђача одговарају неограничено солидарно према наручиоцу.

Задруга може поднети понуду самостално, у своје име, а за рачун задругара или заједничку понуду у име задругара.

Ако задруга подноси понуду у своје име за обавезе из поступка јавне набавке и уговора о јавној набавци одговара задруга и задругари у складу са законом.

Ако задруга подноси заједничку понуду у име задругара за обавезе из поступка јавне набавке и уговора о јавној набавци неограничено солидарно одговарају задругари.

9. НАЧИН И УСЛОВИ ПЛАЋАЊА, ГАРАНТНИ РОК, КАО И ДРУГЕ ОКОЛНОСТИ ОД КОЈИХ ЗАВИСИ ПРИХВАТЉИВОСТ  ПОНУДЕ

9.1. Захтеви у погледу начина, рока и услова плаћања.

Плаћање уговорене цене вршиће се сукцесивно по испостављеним привременим и Окончаном ситуацијом, уплатом на рачун Извођача.

Понуђачу није дозвољено да захтева аванс.

9.2. Захтеви у погледу гарантног рока:

Понуђач грантује квалитет услуга бланко соло меницом као средством финансијског обезбеђења за добро извршење посла у висини од 10% од укупне вредности уговора без ПДВ.

Понуђач грантује квалитет услуга средством обезбеђења за отклањање недостатака у гарантном року регистрованом бланко сопственом (соло)  меницом  до висине 10% вредности извршених радова без ПДВа.

9.3. Захтев у погледу рока (извођења радова)

Рок за извођење (завршетак) радова - 60 календарских дана од дана увођења у посао.

Место (извођења радова):

Зграда биоскопа Абазија на Палићу, угао Сплитске алеје и Олге Пенавин.

9.4. Захтев у погледу рока важења понуде

Рок важења понуде не може бити краћи од 30 дана од дана отварања понуда.

У случају истека рока важења понуде, наручилац је дужан да у писаном облику затражи од понуђача продужење рока важења понуде.

Понуђач који прихвати захтев за продужење рока важења понуде не може мењати понуду.

10. ВАЛУТА И НАЧИН НА КОЈИ МОРА ДА БУДЕ НАВЕДЕНА И ИЗРАЖЕНА ЦЕНА У ПОНУДИ

Цена мора бити исказана у динарима, са и без пореза на додату вредност, са урачунатим свим трошковима које понуђач има у реализацији предметне јавне набавке, с тим да ће се за оцену понуде узимати у обзир цена без пореза на додату вредност.

Ако је у понуди исказана неуобичајено ниска цена, наручилац ће поступити у складу са чланом 92. Закона.

Ако понуђена цена укључује увозну царину и друге дажбине, понуђач је дужан да тај део одвојено искаже у динарима.

11. ПОДАЦИ О ВРСТИ, САДРЖИНИ, НАЧИНУ ПОДНОШЕЊА, ВИСИНИ И РОКОВИМА ОБЕЗБЕЂЕЊА ИСПУЊЕЊА ОБАВЕЗА ПОНУЂАЧА

Понуђач даје гаранције/обезбеђује испуњење своје обавезе како је  дефинисано конкурсном документацијом и то према следећем:

Средство финансијског обезбеђења за добро извршење посла:

Изабрани понуђач је дужан да приликом закључења уговора, или најкасније у року од 5 дана од дана закључења преда наручиоцу бланко соло меницу као средство финансијског обезбеђења за добро извршење посла у висини од 10% од укупне вредности уговора без ПДВ, са клаузулом безусловна и платива на први позив, са роком важности који је најмање 30 дана дужи од истека рока за коначну реализацију уговора.

Бланко соло меница мора бити регистрована код НБС. Понуђач је дужан да уз меницу достави и Менично овлашћење које мора бити оверено и потписано од стране овлашћеног лица понуђача, као и копија картона депонованих потписа.

Наручилац ће наплатити меницу за добро извршење посла у случају кашњења у испоруци или неиспоруке предмета уговора у свему у складу са конкурсном документацијом.

Ако се за време трајања уговора промени рок за извршење обавезе, важност менице за добро извршење посла мора да се продужи.

Средство финансијског обезбеђења за отклањање недостатака у гарантном року: Понуђач којем буде додељен уговор, дужан је да приликом примопредаје радова, на име средстава финансијског обезбеђења за отклањање недостатака у гарантном року, достави уредно потписану од стране лица овлашћеног за заступање и евидентирану у Регистру меница и овлашћења Народне банке Србије, сопствену бланко меницу, са датумом издавања после објављивања позива за подношење понуда без жираната у корист Наручиоца, са меничним овлашћењем за попуну у висини од 10% од уговорене вредности, без ПДВ-а, са клаузулом „без протеста" и „по виђењу", као и картон депонованих потписа. Меница за отклањање недостатака у гарантном року мора да важи још 30 (тридесет) дана од дана истека уговореног гарантног рока.

Средства финансијског обезбеђења могу гласити на члана групе понуђача, одређеног споразумом о заједничком извршењу набавке или понуђача.

Средство финансијског обезбеђења не може гласити на подизвођача.

13. ЗАШТИТА ПОВЕРЉИВОСТИ ПОДАТАКА КОЈЕ НАРУЧИЛАЦ СТАВЉА ПОНУЂАЧИМА НА РАСПОЛАГАЊЕ, УКЉУЧУЈУЋИ И ЊИХОВЕ ПОДИЗВОЂАЧЕ

Предметна набавка не садржи поверљиве информације које наручилац ставља на располагање.

14. ДОДАТНЕ ИНФОРМАЦИЈЕ ИЛИ ПОЈАШЊЕЊА У ВЕЗИ СА ПРИПРЕМАЊЕМ ПОНУДЕ

Заинтересовано лице може, у писаном облику [путем поште на горе наведену адресу наручиоца, електронским путем на горе наведену e-mail адресу] тражити од наручиоца додатне информације или појашњења у вези са припремањем понуде, најкасније 5 дана пре истека рока за подношење понуде.

Наручилац ће заинтересованом лицу у року од 3 (три) дана од дана пријема захтева за додатним информацијама или појашњењима конкурсне документације, одговор доставити у писаном облику и истовремено ће ту информацију објавити на Порталу јавних набавки и на својој интернет страници.

Додатне информације или појашњења упућују се са напоменом „Захтев за додатним информацијама или појашњењима конкурсне документације, ЈН бр. 1/2019”.

Ако наручилац измени или допуни конкурсну документацију 8 или мање дана пре истека рока за подношење понуда, дужан је да продужи рок за подношење понуда и објави обавештење о продужењу рока за подношење понуда.

По истеку рока предвиђеног за подношење понуда наручилац не може да мења нити да допуњује конкурсну документацију.

Тражење додатних информација или појашњења у вези са припремањем понуде телефоном није дозвољено.

Комуникација у поступку јавне набавке врши се искључиво на начин одређен чланом 20. Закона.

15. ДОДАТНА ОБЈАШЊЕЊА ОД ПОНУЂАЧА ПОСЛЕ ОТВАРАЊА ПОНУДА И КОНТРОЛА КОД ПОНУЂАЧА ОДНОСНО ЊЕГОВОГ ПОДИЗВОЂАЧА

После отварања понуда наручилац може приликом стручне оцене понуда да у писаном облику захтева од понуђача додатна објашњења која ће му помоћи при прегледу, вредновању и упоређивању понуда, а може да врши контролу (увид) код понуђача, односно његовог подизвођача (члан 93. Закона).

Уколико наручилац оцени да су потребна додатна објашњења или је потребно извршити контролу (увид) код понуђача, односно његовог подизвођача, наручилац ће понуђачу оставити примерени рок да поступи по позиву наручиоца, односно да омогући наручиоцу контролу (увид) код понуђача, као и код његовог подизвођача.

Наручилац може уз сагласност понуђача да изврши исправке рачунских грешака уочених приликом разматрања понуде по окончаном поступку отварања.

У случају разлике између јединичне и укупне цене, меродавна је јединична цена.

Ако се понуђач не сагласи са исправком рачунских грешака, наручилац ће његову понуду одбити као неприхватљиву.

16. ВРСТА КРИТЕРИЈУМА ЗА ДОДЕЛУ УГОВОРА, ЕЛЕМЕНТИ КРИТЕРИЈУМА НА ОСНОВУ КОЈИХ СЕ ДОДЕЉУЈЕ УГОВОР И МЕТОДОЛОГИЈА ЗА ДОДЕЛУ ПОНДЕРА ЗА СВАКИ ЕЛЕМЕНТ КРИТЕРИЈУМА

Избор најповољније понуде ће се извршити применом критеријума „Најнижа понуђена цена“.

17. ЕЛЕМЕНТИ КРИТЕРИЈУМА НА ОСНОВУ КОЈИХ ЋЕ НАРУЧИЛАЦ ИЗВРШИТИ ДОДЕЛУ УГОВОРА У СИТУАЦИЈИ КАДА ПОСТОЈЕ ДВЕ ИЛИ ВИШЕ ПОНУДА СА ЈЕДНАКИМ БРОЈЕМ ПОНДЕРА ИЛИ ИСТОМ ПОНУЂЕНОМ ЦЕНОМ

Уколико две или више понуда имају исту најнижу понуђену цену, као најповољнија биће изабрана понуда оног понуђача који је понудио дужи гарантни рок. У случају истог понуђеног гарантног рока, као најповољнија биће изабрана понуда оног понуђача који је понудио краћи рок завршетка радова.

18. ПОШТОВАЊЕ ОБАВЕЗА КОЈЕ ПРОИЗИЛАЗЕ ИЗ ВАЖЕЋИХ ПРОПИСА

Понуђач је дужан да у оквиру своје понуде достави изјаву дату под кривичном и материјалном одговорношћу да је поштовао све обавезе које произилазе из важећих прописа о заштити на раду, запошљавању и условима рада, заштити животне средине, као и да гарантује да је ималац права интелектуалне својине.  (Образац изјаве, дат је у поглављу XI конкурсне документације).

19. КОРИШЋЕЊЕ ПАТЕНТА И ОДГОВОРНОСТ ЗА ПОВРЕДУ ЗАШТИЋЕНИХ ПРАВА ИНТЕЛЕКТУАЛНЕ СВОЈИНЕ ТРЕЋИХ ЛИЦА

Накнаду за коришћење патената, као и одговорност за повреду заштићених права интелектуалне својине трећих лица сноси понуђач.

20. НАЧИН И РОК ЗА ПОДНОШЕЊЕ ЗАХТЕВА ЗА ЗАШТИТУ ПРАВА ПОНУЂАЧА

Захтев за заштиту права може да поднесе понуђач, односно свако заинтересовано лице, или пословно удружење у њихово име.

Захтев за заштиту права подноси се Републичкој комисији, а предаје наручиоцу. Примерак захтева за заштиту права подносилац истовремено доставља Републичкој комисији. Захтев за заштиту права се доставља непосредно, електронском поштом на e-mail tatalovicsrbija@yahoo.com или препорученом пошиљком са повратницом. Захтев за заштиту права се може поднети у току целог поступка јавне набавке, против сваке радње наручиоца, осим уколико Законом није другачије одређено. О поднетом захтеву за заштиту права наручилац обавештава све учеснике у поступку јавне набавке, односно објављује обавештење о поднетом захтеву на Порталу јавних набавки, најкасније у року од 2 дана од дана пријема захтева.

Уколико се захтевом за заштиту права оспорава врста поступка, садржина позива за подношење понуда или конкурсне документације, захтев ће се сматрати благовременим уколико је примљен од стране наручиоца најкасније  7 дана пре истека рока за подношење понуда, без обзира на начин достављања.  У том случају подношења захтева за заштиту права долази до застоја рока за подношење понуда.

После доношења одлуке о додели уговора из чл. 108. Закона или одлуке о обустави поступка јавне набавке из чл. 109. Закона, рок за подношење захтева за заштиту права је 10 дана од дана пријема одлуке.

Захтевом за заштиту права не могу се оспоравати радње наручиоца предузете у поступку јавне набавке ако су подносиоцу захтева били или могли бити познати разлози за његово подношење пре истека рока за подношење понуда, а подносилац захтева га није поднео пре истека тог рока.

Ако је у истом поступку јавне набавке поново поднет захтев за заштиту права од стране истог подносиоца захтева, у том захтеву се не могу оспоравати радње наручиоца за које је подносилац захтева знао или могао знати приликом подношења претходног захтева.

Подносилац захтева је дужан да на рачун буџета Републике Србије уплати таксу у изнoсу од  120.000,00 динара уколико оспорава одређену радњу наручиоца пре отварања понуда на број жиро рачуна: 840-30678845-06, шифра плаћања: 153, позив на број 97 50-016, сврха уплате: Републичка административна такса са назнаком јавне набавке на коју се односи (број или друга ознака конкретне јавне набавке), корисник: буџет Републике Србије.

Подносилац захтева за заштиту права је дужан да на одређени рачун буџета Републике Србије уплати таксу од:

120.000 динара ако се захтев за заштиту права подноси пре отварања понуда и ако процењена вредност није већа од 120.000.000 динара;

250.000 динара ако се захтев за заштиту права подноси пре отварања понуда и ако је процењена вредност већа од 120.000.000 динара;

120.000 динара ако се захтев за заштиту права подноси након отварања понуда и ако процењена вредност није већа од 120.000.000 динара;

120.000 динара ако се захтев за заштиту права подноси након отварања понуда и ако збир процењених вредности свих оспорених партија није већа од 120.000.000 динара, уколико је набавка обликована по партијама;

0,1% процењене вредности јавне набавке, односно понуђене цене понуђача којем је додељен уговор, ако се захтев за заштиту права подноси након отварања понуда и ако је та вредност већа од 120.000.000 динара;

0,1% збира процењених вредности свих оспорених партија јавне набавке, односно понуђене цене понуђача којима су додељени уговори, ако се захтев за заштиту права подноси након отварања понуда и ако је та вредност већа од 120.000.000 динара.

Поступак заштите права понуђача регулисан је одредбама чл. 138. - 167. Закона.

21. РОК У КОЈЕМ ЋЕ УГОВОР БИТИ ЗАКЉУЧЕН

Уговор о јавној набавци ће бити закључен са понуђачем којем је додељен уговор у року од 8 дана од дана протека рока за подношење захтева за заштиту права из члана 149. Закона.

У случају да је поднета само једна понуда наручилац може закључити уговор пре истека рока за подношење захтева за заштиту права, у складу са чланом 112. став 2. тачка 5) Закона.

VI  ОБРАЗАЦ ПОНУДЕ

Понуда бр ________________ од __________________ за јавну набавку радови - трећа фаза реконструкције биоскопа Абазија на Палићу, ЈН бр. 1/2019.

1)ОПШТИ ПОДАЦИ О ПОНУЂАЧУ

| Назив понуђача: |  |
| --- | --- |
| Адреса понуђача: |  |
| Матични број понуђача: |  |
| Порески идентификациони број понуђача (ПИБ): |  |
| Име особе за контакт: |  |
| Електронска адреса понуђача (e-mail): |  |
| Телефон: |  |
| Телефакс: |  |
| Број рачуна понуђача и назив банке: |  |
| Лице овлашћено за потписивање уговора |  |

2) ПОНУДУ ПОДНОСИ:

А) САМОСТАЛНО

Б) СА ПОДИЗВОЂАЧЕМ

В) КАО ЗАЈЕДНИЧКУ ПОНУДУ

Напомена: заокружити начин подношења понуде и уписати податке о подизвођачу, уколико се понуда подноси са подизвођачем, односно податке о свим учесницима заједничке понуде, уколико понуду подноси група понуђача

3) ПОДАЦИ О ПОДИЗВОЂАЧУ

| 1) | Назив подизвођача: |  |
| --- | --- | --- |
|  | Адреса: |  |
|  | Матични број: |  |
|  | Порески идентификациони број: |  |
|  | Име особе за контакт: |  |
|  | Проценат укупне вредности набавке који ће извршити подизвођач: |  |
|  | Део предмета набавке који ће извршити подизвођач: |  |
| 2) | Назив подизвођача: |  |
|  | Адреса: |  |
|  | Матични број: |  |
|  | Порески идентификациони број: |  |
|  | Име особе за контакт: |  |
|  | Проценат укупне вредности набавке који ће извршити подизвођач: |  |
|  | Део предмета набавке који ће извршити подизвођач: |  |

Напомена:

Табелу „Подаци о подизвођачу“ попуњавају само они понуђачи који подносе  понуду са подизвођачем, а уколико има већи број подизвођача од места предвиђених у табели, потребно је да се наведени образац копира у довољном броју примерака, да се попуни и достави за сваког подизвођача.

4) ПОДАЦИ О УЧЕСНИКУ  У ЗАЈЕДНИЧКОЈ ПОНУДИ

| 1) | Назив учесника у заједничкој понуди: |  |
| --- | --- | --- |
|  | Адреса: |  |
|  | Матични број: |  |
|  | Порески идентификациони број: |  |
|  | Име особе за контакт: |  |
| 2) | Назив учесника у заједничкој понуди: |  |
|  | Адреса: |  |
|  | Матични број: |  |
|  | Порески идентификациони број: |  |
|  | Име особе за контакт: |  |
| 3) | Назив учесника у заједничкој понуди: |  |
|  | Адреса: |  |
|  | Матични број: |  |
|  | Порески идентификациони број: |  |
|  | Име особе за контакт: |  |

Напомена:

Табелу „Подаци о учеснику у заједничкој понуди“ попуњавају само они понуђачи који подносе заједничку понуду, а уколико има већи број учесника у заједничкој понуди од места предвиђених у табели, потребно је да се наведени образац копира у довољном броју примерака, да се попуни и достави за сваког понуђача који је учесник у заједничкој понуди.

5) ОПИС ПРЕДМЕТА НАБАВКЕ - јавна набавка радови - трећа фаза реконструкције биоскопа Абазија на Палићу, ЈН бр. 1/2019.

| Укупна цена без ПДВ-а |  |
| --- | --- |
| Укупна цена са ПДВ-ом |  |
| Рок и начин плаћања |  |
| Рок важења понуде |  |
| Рок завршетка радова |  |
| Гарантни период |  |

Датум 					                                        Понуђач

_________________                                  М. П.              _____________________________

Напомене:

Образац понуде понуђач мора да попуни и потпише, чиме потврђује да су тачни подаци који су у обрасцу понуде наведени. Уколико понуђачи подносе заједничку понуду, група понуђача може да се определи да образац понуде потписују сви понуђачи из групе понуђача или група понуђача може да одреди једног понуђача из групе који ће попунити, потписати образац понуде.

Уколико је предмет јавне набавке обликован у више партија, понуђачи ће попуњавати образац понуде за сваку партију посебно.

VII МОДЕЛ УГОВОРА

У Г О В О Р

О ЈАВНОЈ НАБАВЦИ РАДОВА-

ТРЕЋА ФАЗА РЕКОНСТРУКЦИЈЕ БИОСКОПА АБАЗИЈА НА ПАЛИЋУ

Закључен у Суботици дана __________ 2019. године, између:

1.	ОТВОРЕНИ УНИВЕРЗИТЕТ Д.О.О. СУБОТИЦА, Трг цара Јована Ненада 15, Суботица, ПИБ: 100847341,  Матични број 08304041, кога заступа директор Илија Татић, (у даљем тексту: наручилац), с једне стране и

2.	_________________________________, ул. ______________________ из _____________________, ПИБ - __________________, МБ - _________________кога заступа _____________________ ( у даљем тексту: Извођач )

Члан 1.

Предмет овог Уговора је набавка радова  - трећа фаза реконструкције биоскопа Абазија на Палићу, ЈН бр. 1/2019, у свему према обрасцу понуде Извођача, а према спецификацији и конкурсној документацији за ЈН 1/2019 за потребе Наручиоца, на основу избора најповољнијег понуђача по јавном позиву од 25.06.2019. године.

Ради извођења радова који су предмет овог уговора, Извођач се обавезује да обезбеди радну снагу, материјал, грађевинску и другу опрему и дозволе, потребну за извршење радова коју су предмет уговора.

Члан 2.

Уговорне стране сагласно утврђују да вредност радова који су предмет овог уговора на основу понуде Извођача број……………… од……………… 2019.год., укупно износи …………………........................... динара (без ПДВ-а) односно ………………………......... динара (са ПДВ-ом), на основу количина и јединичних цена из дате понуде.

Уговорена цена је фиксна и не може се мењати.

Осим вредности радова, добара и услуга неопходних за извршење уговора, цена обухвата и сав потребан материјал за извођење радова, са његовим довозом и изношењем, одвозом отпадног материјала – шута на градску депонију, а у свему према конкурсној документацији и понуди Извођача.

Плаћање уговорене цене вршиће се сукцесивно по испостављеним привременим и Окончаном ситуацијом, уплатом на рачун Извођача број........................................ отворен код .................................................................банке.

Члан 3.

Извођач се обавезује да приликом закључења уговора, наручиоцу радова достави средства финансијског обезбеђења:

- за добро извршење посла - бланко сопствену (соло) меницу, без протеста, прописно потписану и регистровану код своје пословне банке, као и овлашћење Наручиоцу радова за попуњавање исте менице у износу 10 % од укупне вредности понуде, са роком важења који је 10 дана дужи од дана истека уговореног рока за извршење радова, као и овлашћење за њено подношење надлежној банци у циљу реализације, а која ће се Извођачу радова вратити по потписивању Записника о примопредаји радова-без примедби, уколико се не стекну услови за њену реализацију.

Уколико Извођач радова не достави меницу за добро извршење посла најкасније до закључења овог уговора, сматраће се да је Извођач радова одустао од закључења уговора, те да овај уговор не производи никакво правно дејство.

Наручилац радова је овлашћен да наплати меницу за добро извршење посла у случају да Извођач радова не испуни своје уговорне обавезе у погледу начина, услова и рока за извршење свих радова, предвиђених овим уговором.

Средство финансијског обезбеђења за отклањање недостатака у гарантном року: Понуђач којем буде додељен уговор, дужан је да приликом примопредаје радова, на име средстава финансијског обезбеђења за отклањање недостатака у гарантном року, достави уредно потписану од стране лица овлашћеног за заступање и евидентирану у Регистру меница и овлашћења Народне банке Србије, сопствену бланко меницу, са датумом издавања после објављивања позива за подношење понуда без жираната у корист Наручиоца, са меничним овлашћењем за попуну у висини од 10% од уговорене вредности, без ПДВ-а, са клаузулом „без протеста" и „по виђењу", као и картон депонованих потписа. Меница за отклањање недостатака у гарантном року мора да важи још 30 (тридесет) дана од дана истека уговореног гарантног рока.

Средства финансијског обезбеђења могу гласити на члана групе понуђача, одређеног споразумом о заједничком извршењу набавке или понуђача.

Средство финансијског обезбеђења не може гласити на подизвођача.

Наручилац радова је овлашћен да наплати меницу за добро за отклањање недостатака у гарантном року у случају да Извођач радова не испуни своје уговорне обавезе.

Члан 4.

Извођач се обавезује да:

-све потребне материјале из става 1. овог Уговора испоручи у складу са спецификацијом добара из Конкурсне документације Одељак III

-послове из члана 1. овог Уговора изврши стручно и квалитетно према важећим законским прописима и стандардима за ту врсту посла, у уговореном року, а у свему према прихваћеној понуди;

-да обезбеди довољну радну снагу на градилишту и благовремену испоруку уговореног материјала и опреме потребне за извођење уговором предузетих обавеза;

-да строго придржава прописа Закона о безбедности и здравља на раду, Закона о заштити од пожара као и других мера сигурности објекта и људства, те обезбеди безбедност лица на градилишту, као и одговарајуће обезбеђење складишта својих материјала и сл. тако да се наручилац ослобађа свих одговорности према државним органима, што се тиче безбедности, прописа о заштити животне средине и радно правних прописа за време укупног трајања извођења радова до предаје радова Наручиоцу;

-да обезбеди несметано вршење стручног надзора;

-да се строго придржава мера заштита на раду;

-да уредно води све књиге ( грађевински дневник, евиденцију изведених радова и др.) предвиђене законом и другим прописима Републике Србије, који регулишу ову област;

-да гарантује квалитет изведених радова, употребљеног материјала и набављене опреме, с тим да о отклањању недостатака у гарантном року за изведене радове Извођач мора да поступи у року од 7 дана по пријему писменог позива од стране Наручиоца;

- благовремено и детаљно проучи постојећу документацију и стање на терену као и да укаже Наручиоцу на евентуалне недостатке у документацији;

-да по завршетку радова преда радове Наручиоцу

Члан 5.

Наручилац ће за извођење радова обезбедити све потребне услове како би се исти несметано одвијали.

Члан 6.

Извођач се обавезује да радове изведе у складу са прихваћеном понудом у року од __________календарских дана (попуњава понуђач), рачунајући од дана закључења овог уговора.

Само изузетно, ако након потписивања овог уговора наступе околности више силе (природне катастрофе, пожар, ратне околности, мере које предузима држава), као и друге сличне околности које не зависе од воље и утицаја уговорних страна, уговорне стране сагласно могу продужити рок за испуњење обавеза.

Члан 7.

У случају неоправданог кашњења у извршавању овог уговора од стране Извођача, уговорне стране сагласно уговарају уговорну казну од 0,3% за сваки радни дан закашњења, с тим да укупан износ уговорне казне не може прећи износ од 10% укупне вредности радова.

Наплату уговорне казне наручилац ће извршити, без претходног пристанка Извођача, умањењем рачуна наведеног у окончаној ситуацији.

Члан 8.

Гарантни рок за уграђене материјале износи најмање ______________ (биће преузето из понуде) у складу са условима произвођача који тече од дана извршене примопредаје радова рачунајући од дана коначне примопредаје радова и сачињавања Записника о коначној примопредаји радова поптисаног од стране одговорног извођача радова и надзорног органа  наручиоца.

Гарантни рок за изведене радове износи најмање ____________(биће преузето из понуде) рачунајући од дана коначне примопредаје радова и сачињавања Записника о коначној примопредаји радова потписаног од стране одговорног извођача радова и надзорног органа наручиоца.

За уграђене материјале важи гарантни рок у складу са условима произвођача који тече од дана извршене примопредаје радова.

Извођач је обавезан да на дан извршене примопредаје радова који су предмет овог уговора, записнички преда Наручиоцу све гарантне листове за уграђене материјале.

Извођач је дужан да у току гарантног рока на први писани позив Наручиоца, у року од 7 дана од дана пријема писаног позива, отклони о свом трошку све недостатке који се односе на уговорени квалитет изведених радова, уграђених материјала или опреме, као и сва оштећења проузрокована овим недостацима.

За укупан уграђени материјал и опрему извођач мора да има сертификате квалитета и атесте који се захтевају по важећим прописима и мерама за објекте те врсте у складу са конкурсном документацијом.

Члан 9.

Извођач се обавезује да уредно води грађевинску документацију, грађевински дневник,  који мора бити потписан од стране надзорног органа и књигу инспекције као и осталу документацију по Закону о планирању и изградњи.

Све налоге који се односе на уочене недостатке током извођења радова или приликом примопредаје радова, Извођач мора да отклони без одлагања.

Уколико те недостатке Извођач не почне да отклања у року од три дана и ако их не отклони у споразумно утврђеном року, Наручилац ће радове поверити другом Извођачу на рачун Извођача радова.

Члан 10.

Извођач о завршетку радова који су предмет овог уговора обавештава Наручиоца, а дан завршетка радова уписује се у грађевински дневник.

Члан 11.

Уговорне стране имају право да једнострано писмено раскину уговор с отказним роком од 30 дана.

Уколико дође до раскида уговора пре завршетка свих радова чије извођење је било предмет овог Уговора заједничка комисија ће сачинити записник о до тада стварно изведеним радовима и њиховој вредности у складу са Уговором.

Раскид уговора не ослобађа ни једну уговорну страну од испуњења свим уговором прихваћених обавеза до дана раскида уговора.

Члан 12.

За све што није регулисано овим уговором примењиваће се одредбе Закона о облигационим односима као и други прописи који регулишу ову материју.

Члан 13.

Уговорне стране су сагласне да сва спорна питања у вези са овим уговором решавају споразумно. Евентуалне спорове који не буду решени споразумно решаваће надлежни суд у Суботици.

Овај Уговор сачињен је у 4 (четири) истоветна примерка од којих по два примерка задржава свака уговорна страна.

ЗА НАРУЧИОЦА 					         ЗА ИЗВОЂАЧА

_______________________				      ____________________________

VIII  ОБРАЗАЦ ТРОШКОВА ПРIПРЕМЕ ПОНУДЕ

У складу са чланом 88. став 1. Закона, понуђач _________________________________ [навести назив понуђача], доставља укупан износ и структуру трошкова припремања понуде, како следи у табели:

| ВРСТА ТРОШКА | ИЗНОС ТРОШКА У РСД |
| --- | --- |
| УКУПАН ИЗНОС ТРОШКОВА ПРИПРЕМАЊА ПОНУДЕ |  |

Трошкове припреме и подношења понуде сноси искључиво понуђач и не може тражити од наручиоца накнаду трошкова.

Ако је поступак јавне набавке обустављен из разлога који су на страни наручиоца, наручилац је дужан да понуђачу надокнади трошкове израде узорка или модела, ако су израђени у складу са техничким спецификацијама наручиоца и трошкове прибављања средства обезбеђења, под условом да је понуђач тражио накнаду тих трошкова у својој понуди.

Напомена: достављање овог обрасца није обавезно.

| Датум: | М.П. | Потпис понуђача |
| --- | --- | --- |

IX  ОБРАЗАЦ ИЗЈАВЕ О НЕЗАВИСНОЈ ПОНУДИ

У складу са чланом 26. Закона, ________________________________________________,

(Назив понуђача)

даје:

ИЗЈАВУ

О НЕЗАВИСНОЈ ПОНУДИ

Под пуном материјалном и кривичном одговорношћу потврђујем да сам понуду у поступку јавне набавке бр. 1/2019, трећа фаза реконструкције биоскопа Абазија на Палићу, поднео независно, без договора са другим понуђачима или заинтересованим лицима.

| Датум: | М.П. | Потпис понуђача |
| --- | --- | --- |

Напомена: у случају постојања основане сумње у истинитост изјаве о независној понуди, наручулац ће одмах обавестити организацију надлежну за заштиту конкуренције. Организација надлежна за заштиту конкуренције, може понуђачу, односно заинтересованом лицу изрећи меру забране учешћа у поступку јавне набавке ако утврди да је понуђач, односно заинтересовано лице повредило конкуренцију у поступку јавне набавке у смислу закона којим се уређује заштита конкуренције. Мера забране учешћа у поступку јавне набавке може трајати до две године. Повреда конкуренције представља негативну референцу, у смислу члана 82. став 1. тачка 2. Закона.

Уколико понуду подноси група понуђача, Iзјава мора бити потписана од стране овлашћеног лица сваког понуђача из групе понуђача.

X  ОБРАЗАЦ ИЗЈАВЕ О ПОШТОВАЊУ ОБАВЕЗА  ИЗ ЧЛ. 75. СТ. 2. ЗАКОНА

У вези члана 75. став 2. Закона о јавним набавкама, као заступник понуђача дајем следећу

ИЗЈАВУ

Понуђач_____________________________________________________________

[навести назив понуђача]

у поступку јавне набавке бр. 1/2019, трећа фаза реконструкције биоскопа Абазија на Палићу, поштовао је обавезе које произлазе из важећих прописа о заштити на раду, запошљавању и условима рада, заштити животне средине и гарантујем да је ималац права интелектуалне својине.

Датум 		           Понуђач

________________                        М.П.                           _________________________

Напомена: Уколико понуду подноси група понуђача, Изјава мора бити потписана од стране овлашћеног лица сваког понуђача из групе понуђача.

XI  ОБРАЗАЦ ПОТВРДЕ О ОБИЛАСКУ ЛОКАЦИЈЕ

ПОТВРДА

Понуђач_________________________________________________________________

[навести назив понуђача]

изјављује да је дана ________________2019. извршио обилазак  локације и објекта на којој се изводе радови - трећа фаза реконструкције биоскопа Абазија на Палићу, који су предмет јавне набавке бр. 1/2019 и да је исти стекао увид у све потребне податке и информације неопходне за припрему понуде,  и тиме испунио обавезан услов из конкурсне документације.

Датум                                                               Потпис представника  Наручиоца

који је омогућио обилазак локације

________________                        М.П.                          _________________________

Потпис овлашћеног лица Понуђача

__________________________